TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu Příční 13, Brno – 3NP, byt 14

IDENTIFIKACE STAVBY:

Akce: Oprava bytu Příční 13, Brno – 3NP, byt 14

Investor: Statutární město Brno

Zpracovatel projektu: CEPPRE s.r.o.

Projektant: Ing. Tomáš Měřínský

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr pro opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ:

Vlastník objektu (Statutární město Brno) má záměr provést opravu bytu k umožnění dalšímu pronájmu.

POPIS OPRAV:

Vstup, kuchyně:

- Otlučení obkladů a následné obložení novými obklady ve stejném rozsahu

- Demontáž  kuchyňské linky včetně skříněk, sporáku a trouby

- Osazení nové kuchyňské linky včetně světel, el. sporáku, desky, dřezu a baterie

- Odpojení bojleru a následné osazení nového elektrického bojleru

- Odstranění linolea z podlahy a následné rozbroušení parket a přetření speciální stěrkou s vláknem na které bude nalepeno nová nášlapná vrstva z PVC

- Osazení nové sprchové vaničky včetně sprchové zástěny a nová baterie

- Výměna domácího telefonu

Pokoj:

- Vybourání ocelové zárubně osazené do obložkové zárubně včetně vybourání stávající obložkové zárubně a následné osazení nové obložkové zárubně a nového dveřního křídla

- Rozbroušení parket a přetření speciální stěrkou s vláknem na které bude nalepeno nová nášlapná vrstva z PVC

- Demontáž plynových otopných těles WAV

- Instalace nových přímotopů

- Demontáž zvýšené postelové konstrukce

Celý byt:

- Instalatérské přípomoce

- Odpojení bytu od plynu

- Zapravení omítek z 50 %

- Výmalba

- Nové elektroinstalace

WC:

- Výměna prkýnka

- Kompletní vyčištění místnosti

- Osazení nových dvířek k vodoměru

- Zasklení nadsvětlíku a demontáž stávající dřevotřísky místo zasklení

- Opravení omítek z 50 % a výmalba

V Brně dne 16. 2. 2024							Vypracoval: Ing. Tomáš Měřínský