Klub zastupitelů, Mečová 5- rekonstrukce interiéru – U Pilgrama-předni část + vstupní prostory: doplnění 2 - upřesnění

DOTAZY:

- V PD a vizualizacích je vyobrazena trojsedačka, v rozpočtu už je dán popis rozměrem odpovídají dvojsedačce bez zvýšené části. Požaduje zadavatel dvojsedačku, nebo trojsedačku s doplněním horního opěrného dílu tak jak je ve vizualizacích?

- Čištění stávající pískovcové dlažby – rozpočet udává položkově pouze opravy podlah z dlaždic keramických, nikoliv kamenných. Dále nespecifikuje jestli je nutná hydrofobní hloubková impregnace, jestli je třeba lokálně opravit schody, jestli je potřeba vyčistit obklad ostění, sokly, atd… Prosím o řádnou specifikaci renovace stávajících pískovcových obkladů.

- Pro pokládku koberce chybí v rozpočtu základní přestěrkování plochy pro pokládku koberců. Dále si nejsem jistý, jestli nebudou potřeba přechodové lišty do sociálního zázemí.

ODPOVĚDI NA DOTAZY:

1)    Doplnění strany 13. v paré viz (DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – revize 01)

2)    Dlažby jsou kamenné – očistit viditelné dlažby, obklady a sokly. Schody opravit dle potřeby – nyní skryto kobercem. Ohledně hydrofobní impregnace neznám podrobnosti - zde bych doporučil konzultaci přímo s renovátorem a zadání upřesnit dle jeho doporučení.

Specifikace opravy dlažby: Je nutné: hydrofobní hloubková impregnace, lokálně opravit schody, vyčistit obklad ostění, sokly apod.

3)    V prostorách, kde se nachází kamenná dlažby bych přestěrkování nedoporučoval – s ohledem na památkovou ochranu objektu je třeba provádět ideálně pouze vratné změny. Betonové podlahy přestěrkovat. Přechodové lišty dle potřeby.

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – revize 01

Klub zastupitelů MMB

Vstupní prostory, U Pilgrama 01

Str. 13 		Pohovka Nido

Rozměr:	1470x770x740→ 2070x1290x740 mm (ŠxVxH)

Látka horní část:	SLV 53

Látka spodní část:	CR 624

Bederní polštář:	CR 624

Pohovka Nido

Rozměr:		920x770x740 mm (ŠxVxH)

Látka:			SLV 53

Bederní polštář:	SLV 53

Stojan na ramínka Hay Colour Rack S-shape

Barva: černá, výrobek je potřeba přelakovat na barvu – mosaz

Případně je možné stojan vyrobit na míru se stejnými parametry – barva mosaz

Bodové svítidlo Nixa/bílá

Počet: 		2 → 3

Bodové svítidlo OH36S bílá

Počet:		 6 → 3

Odkládací stolek Dakwa

Barva - žlutá