## NÁHRADNÍ ZASOBENÍ
Brno, VMO Kohoutova, Sládkova - rekonstrukce vodovodu - část I
SO 333 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ
POPIS | ROZMĚR | POČET | MJ
OCEL včetně potřebných kolen | DN 600 | 70 | m
| DN 400 | 335 | m
| DN 200 | 20 | m
TVAROVKY
PŘÍRUBA ocel | 1000 | 1 | ks
| 800 | 1 | ks
| 500 | 1 | ks
| 400 | 10 | ks
| 200 | 6 | ks
| 80 | 34 | ks
| 50 | 4 | ks
KOLENO 90°PRO VYPOUŠTĚNÍ ocel | 80 | 6 | ks
NAVAŘENÁ ODBOČKA ocel | 200 | 1 | ks
| 80 | 17 | ks
| 50 | 2 | ks
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - PŘÍRUBA | 400 | 2 | ks
ARMATURY
ŠOUPÁTKO F4 včetně ručního kola | 400 | 3 | ks
ŠOUPÁTKO F4 včetně ručního kola | 200 | 3 | ks
ŠOUPÁTKO F4 včetně ručního kola | 80 | 17 | ks
ŠOUPÁTKO F4 včetně ručního kola | 50 | 2 | ks
ZA/ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL s přírubovým připojením | 80 | 2 | ks