Generální projektant:	JPPK projekt s.r.o.

Zodpovědný projektant:	Ing. Bc. Marek Juříček

Vypracoval:	Ing. arch. Jan Kříž, Ing. Michal Pavel

Název stavby:	Brno, areál Pisárky

provozní budova B

rekonstrukce stavební části trafostanice

Místo stavby:	provozní budova B Pisárecká 277/1, Brno, parc. č. 892/1, k. ú. Pisárky [610208]

Stavebník:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Stavební objekt:	Trafostanice

Obsah:	A PRŮVODNÍ LIST

Číslo zakázky:	47-12-24

Datum:	06/2025

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	TEA - technicko-ekonomické atributy budov	3

A.4	Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	4

Upozornění projektanta	4

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

- Název stavby

Brno, areál Pisárky, provozní budova B, rekonstrukce stavební části trafostanice

- Místo stavby

provozní budova B Pisárecká 277/1, Brno,

parc. č. 892/1, k. ú. Pisárky [610208]

- Předmět dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby

## A.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

- Generální projektant

JPPK projekt s.r.o., IČO: 06568459

tel.: 606 623 654 | email: projekt@jppk.cz | IDDS: fg6udj3

- Hlavní projektant

Ing. Bc. Marek Juříček, ČKAIT: 1007323

tel.: 606 623 654 | email: juricek@jppk.cz

- Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	JPPK projekt s.r.o., IČO: 06568459

Ing. Bc. Marek Juříček, ČKAIT: 1007323

D.3 Požárně bezpečnostní řešení	Radim Staviař, ČKAIT 1007258

- Autorizovaný zeměměřičský inženýr

- neobsazeno -

# A.2	Seznam vstupních podkladů

- zadání stavebníka vč. veškeré bližší specifikace

- fotodokumentace

- vlastní zaměření

- katastrální mapa

- územní plán

# A.3	TEA - technicko-ekonomické atributy budov

Vzhledem k charakteru záměru – stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí, jsou řešeny pouze vybrané body.

- obestavěný prostor

nezměněno	2610 m3

- zastavěná plocha

nezměněno	245 m2

- podlahová plocha

nezměněno	445,58 m2

- počet podzemních podlaží

nezměněno	1

- počet nadzemních podlaží

nezměněno	2 (2NP)

- způsob využití

nezměněno	provozní budova trafostanice VN

- druh konstrukce

nové konstrukce:	dozdívky a dobetonávky

- způsob vytápění

nezměněno	bez vytápění

- přípojka vodovodu

nezměněno	NE, bez napojení na vodovod

- přípojka kanalizační sítě

nezměněno	NE, bez napojení na kanalizační síť

- přípojka plynu

nezměněno	NE

- výtah

nezměněno	NE

# A.4	Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru záměru – změna v užívání části stavby 1NP, jsou řešeny pouze vybrané body.

- hloubka stavby

nezměněno

- výška stavby

nezměněno

- předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

řešená část objektu:

- stávající stav:	0 trvalých pracovních míst

- navržený stav:	0 trvalých pracovních míst

- plánovaný začátek a konec realizace stavby

začátek:	Q4 2025

konec:	Q2 2026

# Upozornění projektanta

Všechna práva autora a nositele autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Bez jeho souhlasu je rozmnožování, půjčování, veřejné publikování či jiné šíření tohoto produktu zakázáno.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměruvedeny   obchodnínázvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno se stavebníkem a projektantem. Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranaproti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o vlastnostech. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Veškeré práce budou provedeny specializovanou realizační firmou za využití certifikovaných materiálů, které budou provedeny dle technologických postupů výrobce.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku.

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.

Pokud se při výstavbě vyskytnou práce vyžadující bourání či podchycení stávajících nenosných a nosných částí objektů, je nutno přizvat zodpovědného statika, který rozhodne o dalších pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě. Při bouracích pracích (pokud se na stavbě vyskytnou) musí být bezpodmínečně dodrženy veškeré platné předpisy a normy. Při jakékoli nejasnosti či problémech během provádění je nutné se spojit s projektantem (statikem) a vše co nejrychleji vyřešit.

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platným norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách a u výrobců. Za dodržení těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby. Výkopy pro základové konstrukce objektu budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládána do bednění musí být bez nečistot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř. jinak znečistěná. Bednění pro monolitické konstrukce musí být také čisté.

Všechny nosné konstrukce, které budou zakrývány, budou řádně zkontrolovány, aby nebyly porušeny nebo jinak mechanicky poškozeny.

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.