## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
MMB Husova 5_4.np_m. č. 402-403 Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Chlazení místností 2.np
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | #REF! | Ztížené výrobní podmínky |  |  | #VALUE!
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | #VALUE!
R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  | #VALUE!
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | #VALUE!
ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště |  |  | #VALUE!
|  |  | Provoz investora |  |  | #VALUE!
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | #VALUE!
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | #VALUE!
ZRN+VRN+HZS |  | #VALUE! | VRN celkem |  |  | #VALUE!
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
2014-03-01
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy,jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků,technologie či materiálu a zadavatel připouští i jiné kvalitativně či technologicky obdobné řešení. Zpracováno v cenové soustavě RTS.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Chlazení místností 2.np
Objekt : |  | MMB Husova 5_4.np_m. č. 402-403 Brno
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Montáž | HZS
0 | Chlazení |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | #REF! | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 2
| CELKEM VRN |  |  |  | #VALUE!

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Chlazení místností 2.np
Objekt : |  | MMB Husova 5_4.np_m. č. 402-403 Brno
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ
Díl: |  | Chlazení |  |  |  |  | 1
Zařízení č. 1CH Chlazení m. č. 402 - 403 - 4.np
| 1CH.01 | Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch nominal 5,3 kW, Qt nominal 5,7 kW | kus | 1 | 35000 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
rotační kompresor, chladivo R32, ventilátor s DC motorem, technologie inventor, umístění na konzolách. Akustický tlak 54 dB(A) v 1m. 822x550x325mm 32,5kg
|  | Montáž kondenzátorové jednotky venkovní | kus | 1 | 6500 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.02 | Vnitřní jednotka kazetová Qch 2,8kW, Qt 2,8 kW 570x570x265mm, 17 kg, příkon 0,02 kW, 3 ot. Provedení. Akustický tlak 28 - 41 dB(A) v 1m,, včetně infraovladače | kus | 1 | 18440 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čelní panel pro kazetovou jednotku | kus | 1 | 0 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní kazetové jednotky | kus | 1 | 5500 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.03 | Vnitřní jednotka kazetová Qch 2,8 Kw, Qt 2,8 kW 570x570x265mm, 17 kg, příkon 0,02 kW, 3 ot. Provedení. Akustický tlak 28 - 41 dB(A) v 1m pro otáčky, včetně infraovladače | kus | 1 | 18440 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čelní panel pro kazetovou jednotku | kus | 1 | 0 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní kazetové jednotky | kus | 1 | 5500 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Příslušenství chladících systémů
|  | Konzoly pro venkovní jednotku | sada | 1 | 2000 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lišta pro vedení chladiva - úklidová místnost | bm | 2 | 450 |  | 2 | [6 empty] | 0
|  | Cu potrubí chladiva (k+p) profilu 6,35/9,52 mm s izolací a kabelem | bm | 30 | 950 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 1 kg | sb | 1 | 5000 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vana pro odvod kondenátu z venkovní jednotky včetně topného kabelu s termostatem | sd | 1 | 12500
Doplňkový materiál, práce
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky | kg | 5 | 300 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu do DN 40mm plast | bm | 20 | 180 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci (drážky, prostupy, zapravení) | m2 | 1 | 8000 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a přesuny | hod | 5 | 550 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 3 | 800 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 3 | 800 |  | 2 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Chlazení |  |  |  |  | 4 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení silnoproudu
Rozváděče
2. |  | Rozváděč 2RS1 - dozbrojení | kpl | 1 | 5700
| RS4.1 | Specifikace rozvaděče 2RS1 - dozbrojení
| Celkem za | Rozváděče
Nosný materiál
2. |  | Trubka tuhá plastová f 25 | m | 10 | 32.3
5. |  | Lišta vkládací 20x20mm s víkem, včetně příslušenství | m | 10 | 36 | 0
|  | Vodič CY pro pospojování | m | 25 | 20
8. |  | Silový kabel CYKY | m | 25 | 30.2
10. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 750
| Celkem za | Nosný materiál
Montáže
2. |  | Montáž plastové trubky | m | 10 | 58.4
3. |  | Montáž lišty vkládací | m | 10 | 95
5. |  | Montáž vodiče CY 6 pro pospojování | m | 25 | 32
6. |  | Montáž kabelu CYKY 3x2,5 | m | 25 | 32
8. |  | Montáž drobného montážního materiálu | kpl | 1 | 900 | 0
10. |  | Zapojení venkovní kondenzátorové jednotky (E401) | ks | 1 | 700
| Celkem za | Montáže
Ostatní
Hodinové zúčtovací sazby
2. |  | Revizní technik | kpl | 1 | 3500
Vedlejší náklady
1. |  | Doprava a přesuny | kpl | 1 | 1650 | 0
| Celkem za | Ostatní
Cena silnoproud bez DPH
Cena celkem chlazení + silnoproud bez DPH