# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

- Akce:

Husova 5 v Brně – zřízení chlazení v místnostech č. 402 a 403.

- Vymezení plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje zřízení chlazení do  místností č. 402, 403  v objektu Husova 5 v Brně dle vypracované technické zprávy a výkazu výměr (+ tabulky zařízení, ventilátorů, elektrických a topných výkonů) - viz příloha č. 2. Požadujeme dodání vnitřních jednotek v tvarovém provedení dle přílohy č. 2. Požadujeme dodávku a montáž zařízení, uvedení do provozu včetně tlakové zkoušky, vakuování a doplnění chladiva.

Pro dodávku chlazení budou dodrženy parametry provozního režimu zařízení (viz bod č. 5, technická zpráva) – bude doložen technický list instalovaného zařízení, který bude následně projektantem odsouhlasen.

Termín realizace bude dopředu projednán a odsouhlasen zástupci OSM MMB  s ohledem na provoz dotčených prostor!

Dodavatel  si  zajistí  potřebné  povolení  k vjezdu  na vlastní  náklady. Budou  doloženy  doklady  o

zaškolení obsluhy a provedených zkouškách a revizích

- Dále požadujeme záruční servis chlazení a chlazení instalované jednotky 2x ročně v následujícím rozsahu:

Klimatizační jednotka vnitřní: rozkrytování jednotek, čištění a dezinfekce výparníku a vany na odvod kondenzátu, kontrola elektroniky, dotažení el. a mechanických spojů, čištění filtrů, regulačních klapek, ventilátorů a kompletace jednotky, kontrola funkčnosti chodu,

Klimatizační jednotky venkovní:  čištění kondenzátoru a vnitřních prostor jednotky, kontrola el. a mechanických spojů, kontrola chladivového okruhu,

Revize chladiva – bude součástí servisního úkonu

Provádění záručních oprav bude zdarma včetně dopravného. Budou zajišťovány mimozáruční opravy.

Budou vedeny zápisy o servisních úkonech, opravách a závadách v provozní knize zařízení. Dodávka provozních

knih bude zaúčtována v servisu.

Příloha č. 1:  tabulka – krycí list nabídky

Příloha č. 2:  technická zpráva, výkaz výměr, tabulka zařízení, ventilátorů, elektrických a topných výkonů fotodokumentace požadavku na tvar vnitřní klimatizační  jednotky, čestné prohlášení

- Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 8mi týdnů  ode dne účinnosti SOD - pro zřízení chlazení

- Servisní práce budou prováděny po dobu záruční doby instalovaného zařízení

- místem plnění je objekt Husova 5 v Brně,  ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku  MMB.

-1-

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne 16.9.2025  v 10,30 hod. prohlídku v objektu Husova 5 v Brně.

- Požadavky na zpracování nabídky:

- Cenovou nabídku zpracujte za oddíl a) a zvlášť za oddíl b),  vše po položkách

- Za oddíl a) zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném

- U mimozáručních oprav uveďte hodinovou zúčtovací sazbu

- dopravné - nebude účtováno zvlášť, bude součástí ceny za servis či mimozáruční opravu

- Cenu za oddíl b) stanovte za servisní úkony celkově za  1 rok

- Celkovou cenu bodu výše uvedeného 2.b) zpracujte jako paušální částku za rok plnění tak, že nabídnutá cena  musí zahrnovat veškeré náklady spojené se servisem

- zpracujte cenu po položkách za roční servis, HZS za mimoservisní úkony

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré

náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),

- pokud nejste plátci DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v

případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min.

24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.

- nacenění tabulky – krycího listu nabídky, příloha č. 1

- doložení čestného prohlášení a technického listu instalovaného zařízení

- nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje

https://ezak.brno.cz (nabídky podané jiným způsobem nebudou hodnoceny)

do 23.09.2025 do 12:00 hod.

- Hodnotící kritérium:

- Nabídky budou hodnoceny podle bodového hodnocení:

dodávka a montáž klimatizační jednoty 80%, záruční servis 10%, HZS 10%

V Brně dne: 13.08.2025

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:542175008

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku

-2-