# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

- Akce:

Vypracování PD na zřízení chlazení v mezipatře a 1. patře objektu Malinovského nám. 3 v Brně.

- Vymezení plnění zakázky:

- Na základě vypracované studie o možnosti zřízení klimatizace společností zadavatel požaduje předložení cenového návrhu na vypracování  projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu řešení zřízení chlazení v kancelářích mezipatra a 1. patra administrativní budovy Malinovského nám. 3 v Brně. Jedná se o kanceláře č. M31-38, M40, M41, 101, 175, 135 -143, 133, 130, 129. Požadujeme zpracování výkresové a textové dokumentace, která bude předána v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a 1x USB flash disk.

Projektová dokumentace bude zahrnovat zejména:

- Návrh technického řešení (výkon, počet a typ jednotek)

- Technologický návrh trasy potrubí/chladiva/kabeláže

- Umístění venkovních a vnitřních jednotek

- Případné vzduchotechnické a stavební úpravy

- Napojení na elektroinstalaci

- Zpracování výkazů výměr a rozpočtu

- Specifikaci požadavků pro následné výběrové řízení na dodavatele

- Koordinace s ostatními profesemi (elektro, požární bezpečnost, statika – dle potřeby)

- Zajištění vyjádření dotčených orgánů, pokud je potřeba – závazné stanovisko OPP MMB, řešení akustiky

Pro energetické zhodnocení klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel budou uváděny koeficienty EER a COP. EER je chladící faktor  - koeficient energetické účinnosti, který stanovuje kolik chladícího výkonu  v jednotce kW je vyrobeno z jednotky elektrické energie (kW/kW) – 3kW/1kW a vyšší.COP je topný faktor – stejný algoritmus stanovení – doporučená hodnota 4,3kW/1kW a vyšší.

- Cenový návrh za výkon autorského dozoru projektanta

Přílohy:      studie

příloha č. 1 – čestné prohlášení

příloha č. 2 – tabulka nacenění

příloha č. 3 – popis výkonu autorského dozoru projektanta

- Doba a místo plnění:

- práce požadujeme provést  v termínu do dvou do měsíců ode dne účinnosti smlouvy, autorský

dozor projektanta po celou dobu stavby do předání díla zhotovitelem

- místem plnění je objekt Malinovského nám. 3,  ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne  22.12.2025 v 8,30 hod. prohlídku v objektu Malinovského nám.  3 v Brně .

-1-

- Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré

náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- cenu stanovte včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),

- pokud nejste plátci DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

- cenu uveďte po položkách (zpracování PD, zajištění vyjádření, autorský dozor projektanta),

- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1 a tabulky pro nacenění dle přílohy č. 2

- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu:  Magistrát města  Brna,

Odbor správy majetku, Husova 3,  601  67   Brno  (do  dveří č. 202) do 29.12.2025 do 11:00 hod.,

- uzavřenou obálku označte :  „VZ – Malinovského nám. 3 v Brně – PD klimatizace  NEOTVÍRAT“

- obálku je nutné ČITELNĚ označit adresou odesílatele vč. IČO popř. DIČ.

- Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

- Administrativní doporučení:

-      V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a

štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.

V Brně dne: 28.11.2025

Vypracoval: Sabolová Iveta

tel. 542 17 5008

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku

-2-