#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### Oprava nátěrů vnitřních oken a dveří v přízemí v objektu

#### letohrádku Mitrovských, Veletržní 19, Brno

Název stavby : Letohrádek Mitrovských–technická dokumentace na opravu a nátěr 16 vnitřních oken,

vstupních dveří 2ks

Místo stavby :	Veletržní 19, Brno

Katastrální území: Brno

Investor : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části : Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, IČO:72450347

Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3,

Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vypracování rozpočtu na

provedení opravy a nátěru 16 vnitřních oken a vnitřních vstupních dveří 2ks v přízemí na letohrádku Mitrovských v Brně vč. technické zprávy a výkazu výměr.

Stávající stav objektu

Jedná se o historicky a architektonicky významnou památku z 18.století. Svobodný pán Antonín Arnošt, příslušník starobylého šlechtického rodu Mitrovských, nechal v blízkosti kláštera na Starém Brně postavit elegantní stavbu pozdně barokního letohrádku, v tehdy módním stylu Ludvíka XVI. Je to stavba umělecky velmi kvalitní a zajímavá. Objekt je vedený v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V 80 tých letech minulého století se provedla přístavba k letohrádku 1.podzemního podlaží a terasy nad ním.

Navržené opravy budou zahrnovat:

Provede se repase a obnova povrchové úpravy dřevěných výplní otvorů vnitřních křídel 16 oken, vnitřních křídel vchodových dveří včetně ostění. Před zahájením a v průběhu realizace budou svolávány kontrolní dny, na které bude zván NPÚ, územní odborné pracoviště ( NPÚ ÚOP ) v Brně a OPP MMB ke sledování postupu prací a předvedení konkrétních vzorků barevnosti povrchové úpravy, detailů a technologických postupů obnovy, k rozhodnutí pro realizaci. Jedná se o průběžnou údržbu, jejímž provedením dojde k pozastavení postupující degradace předmětných prvků a ke zlepšení estetického vzhledu památky. Provedením prací nebudou negativně dotčeny hodnoty kulturní památky vzhledem k tomu, že se jedná o práce udržovacího charakteru.

Postup prací:

1.odstranění stávajícího nátěru opálením a vybroušením

2. repase- zaklížení poškozených spojů, doplnění povrchových kazet, zpevnění dřeva, krycí nátěr v daném odstínu 2x plný nátěr a přetmelení.

Výpis prvků:

Okno 160/256-269 cm…….………………….….  4 ks

Kryt před radiátorem 142/60cm………………..  4 ks

Okno 132/195-205 cm ……………………….….12 ks

Kryt před radiátorem 113/60cm………………..12 ks

Dvoukřídlové dveře včetně rámu 150/281 cm…2 ks

vypracovala:  Radka Volková                                                                                                   Datum: 2.2026