TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava kuchyňské linky cca dl. 1300mm m. č. 418

Husova 5,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava  kuchyňské linky cca dl. 1300mm

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Je to zděný dům.  Kuchyňka neodpovídá současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž:

skříňky, dřezu, baterie, zásobníku na papírové ručníky, světla , ventilátoru, obkladu, zásuvky v místě budoucí kuchyňské linky, ta se obnoví a osadí nová dvou zásuvka na obklad za kuchyňskou linkou. Druhá zásuvka se posune dolů pro ledničku,

Oprava a montáž:

úprava kanalizace a vody- zapojení dřezu v kuchyňce a přípravy pro myčku. Provede se oprava stěn, ventilátor se vymění a zapojí, malba stěn se vymaluje na bílo. Před provedením oprav se podlaha zakryje a po provedení se PVC umyje.

V kuchyňce bude světlo pod horními skříňkami a nové světlo na stěně. Nově se zde osadí zásuvka  pro průtokový ohřívač a myčku.

Zprava se osadí stávající lednice, vedle ledničky bude osazena nová kuchyňská linka: spodní skříňky včetně nerezového dřezu s odkapávací plochou, myčkou š.600mm, baterií stojánkovou dl. cca 1300mm, horní skříňky včetně prostoru pro mikrovlnku cca 1300mm. Dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horními skříňkami a těsnící lištou u zdi. Pod dřezem se na dvířka osadí odpadkový koš a  do skříňky se zabuduje průtokový ohřívač a příprava pro myčku včetně zásuvky. Dvířka linky budou rovné. Obklad za pracovní deskou kuchyňské linky bude ve stejném dekoru jako pracovní deska a osadí se do ní dvou zásuvka. Osadí se zásobník na papírové ručníky. Na protější stěně budou osazeny nové skříně. Provede se nátěr zárubně, práh u dveří se natře.

V Brně 1.2026