Výměry

Obklad kavárny pod rampou kostela sv. Michala

Dominikánské nám., Brno

 oprava hlavy (řimsy) obvodove zdi 53 m2 (očištěni, přeloženi cca 2mb,

doplněni, sparovani, retuše, hydrofobizace

 oprava piskovcove obvodove zdi cca 115 m2 (očistěni, doplněni chybějicich časti a defektů, sparovani, retuše, hydrofobizace

 očistěni piskovcove šikme plochy u schodiště 10m2 (očištěni, sparovani, retuše,

hydrofobizace)