## BD Křenová - Brno 47 - 2017 - H
ROZPOČET - VZT
Rozpočet |  | 1 |  |  | JKSO
Objekt |  |  |  |  | SKP
4.2.1 |  | VZT |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | BD Křenová 47, Brno |  |  | Počet jednotek
|  | CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU DPS |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing.arch. David Vrtek |  |  | Typ rozpočtu |  | výkaz výměr
Zpracovatel PD |  | Ing.arch. David Vrtek a kolektiv
Objednatel |  | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brn
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  | 217
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  | 3
Rekapitulace
|  | Větrání sociálních zařízení VZT |  |  |  |  | 0
|  | Větraní jednotkami bytů |  |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM VZT a RTCH |  |  |  |  | 0
Stavba : |  | VZT |  | Rozpočet:
Objekt : |  | BD Křenová 47, Brno |  | Rozpocet
P.č. | č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | montáž | celkem (Kč)
Větrání - sociální zařízení
|  | Talířový ventil TVOM 100 , nebo KO 100 odvodní | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Talířový ventil TVOM 125 , nebo KO 125 odvodní | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátor axiální do potrubí WC ultratichý 100/100 například HEF 100 P - 150 m3/h Dn 150 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátor axiální do potrubí WC ultratichý 150/150 například HEF 150 P - 100 m3/h Dn 100 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátor axiální do potrubí WC ultratichý 160/100 například Mixvent TD Silent 160/100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátor axiální do potrubí WC ultratichý 250/100 například Mixvent TD Silent 250/100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátor axiální do potrubí WC ultratichý 350/125 například Mixvent TD Silent 350/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pružná hadice Isodek DN 100 (doměřeno na stavbě !) | m | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Pružná hadice Isodek DN 125 (doměřeno na stavbě !) | m | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Pružná hadice Isodek DN 160 (doměřeno na stavbě !) | m | 2 | 0 | 0 | 0
|  | pružná manžeta Dn 125-160 | ks | 15 | 0 | 0 | 0
|  | Spiro potrubí DN 100 (doměřeno na stavbě !) | m | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Spiro potrubí DN 125 (doměřeno na stavbě !) | m | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Spiro potrubí DN 150 (doměřeno na stavbě !) | m | 18 | 0 | 0 | 0
|  | Spiro potrubí DN 160 (doměřeno na stavbě !) | m | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Větrací PVC hlavice DN 110, včetně napojení na pálenou krytinu pultové střechy střechy | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Větrací PVC hlavice DN 150, včetně napojení na pálenou krytinu pultové střechy střechy | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Větrací PVC hlavice DN 160, včetně, napojení, prostupu a oplechování do střechy - bobrovka (např vzor Alfavent) | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Mřížka s protidešťovou žaluzii DN 125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Mřížka s protidešťovou žaluzii DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka 100/100 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka 100/125 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka 125/125 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Odbočka 125/160 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka D 125 na odtahovém potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka D 160 na odtahovém potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Redukce 100/125 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Redukce 160/125 (dle potřeby, dle skutečnosti) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Dveřní mřížka NOVA D 200/400 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Dveřní mřížka NOVA D 400/400 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Stěnová mřížka 200/400 System air - NOVA | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Prostup stěnou FeZn 200x400 - 300 - 600 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Stěnová mřížka 400/400 System air - NOVA | ks | 9 | 0 | 0 | 0
|  | Stěnový uzávěr EI90 DP1 ( Mandík) 400x400 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí FeZn prostup stěnou s přírubou pro stěnovou mřížku NOVA - 400x400 - délka do 350 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí FeZn prostup stěnou s přírubou pro stěnovou mřížku NOVA - 400x400 - délka do 450 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí FeZn prostup stěnou s přírubou pro stěnovou mřížku NOVA - 400x400 - délka do 650 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Utěsnění prostupu požární hmotou DN 160-200-315 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Revizní dvířka do SDK 300x300 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí - zaslepení, lišty, příruby… | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž , zapojení, prostupy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT |  |  |  |  | 0
Větrání bytů
|  | Větrací jednotka na stěnu - např Koravent 100 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Bourání prostupu ve zdivu DN 80 | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Přesun hmot (do výšky 9 m) | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné stavební práce | % | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Celkem větrání bytů lokální jednotkou |  | 0 |  |  | 0
| M23 | Montáže
|  | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu nájemců | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné stavební práce | % | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 6 m) | t | 0.21 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Montáže |  | 0 |  |  | 0