| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 2020 |
| BRNO, NOVÁČKOVA Iii REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a DPS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DSP_A.docx |
| Příloha: Průvodní zpráva |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1160 | Č. přílohy: A. |

Obsah:

A.	Průvodní zpráva	2

A.1.	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3.	Seznam vstupních podkladů	4

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

| a) Název stavby: | BRNO, NOVÁČKOVA III – REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |
| --- | --- |
| b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), | k.ú., Husovice ulice Dačického, Nováčkova, Svitavská čísla pozemků jsou uvedena v příloze této dokumentace, č. H.3 |
| c) Předmět projektové dokumentace: | Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a jejich přípojek, případně jejich přepojení v ulicích Dačického, Nováčkova a Svitavská. Kanalizace: - Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v úseku od napojení v ulici Nováčkova po část vedenou pod stávající budovou DPmB je z roku 1903. Původně byla propojena s ul. Dačického (tento propoj je nyní zrušen). Kanalizace je vedena pod halou a bytovými domy BD Nováčkova 915/2 a BD Svitavská 1575/4a. - Trasa kanalizace bude přeložena, bude napojena na kanalizaci v ul. Nováčkova a dále vedena v úzkém koridoru pod plochou na pozemku p.č. 620/2 a 622. Do přeložené kanalizace budou přepojeny a zrekonstruovány stávající přípojky z BD a DPmB. Pro možnost zrušení nepřístupné kanalizace pod halou DPmB bude zřízena nová splašková přípojka do kanalizace v ulici Dačického. Zbývající část pod plochou přiléhající k ulici Nováčkova zrušena. Stávající dešťová vpust v ulici Nováčkova bude přepojena do kanalizace DN600/900 v ul. Nováčkova. - Výkopové práce budou provedeny otevřeným výkopem, pod tramvajovými kolejemi bezvýkopovou metodou. Vodovod: V rámci rekonstrukce vodovodu bude nahrazen novým potrubím rozvodný vodovodní řad DN100 z r. 1926 před nemovitostí Nováčkova č.o. 2 – řadem „N“ DN100 v délce 41m. Na rekonstruovaném řadu se osadí 1ks podzemní hydrant DN80. Součástí investice je rekonstrukce vodovodních přípojek v celkovém počtu 2ks. Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení akce. |

### Údaje o žadateli

| Žadatel: | Statutární město Brno zastoupené: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo a adresa: | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 1a, 603 00 Brno |
| IČO: | 449 92 785 |

### Údaje o zpracovateli dokumentace

| Zpracovatel dokumentace: | DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 612 00 BRNO |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení hlavního projektanta: | Ing. Antonín VACH Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby Číslo autorizace: 1003406 |
| Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí: | Lenka Hrušková Ing. Pavel Mazal Ing. Pavel Klásek |
| Stupeň projektové dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS) |
| Datum vypracování: | 2020 |

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

Seznam stavebních objektů

Stavební objekty

SO 310 Kanalizace – stoky SO 320 Kanalizační přípojky SO 330 Vodovodní řady SO 340 Vodovodní přípojky

## Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

a) Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- tachymetrické zaměření zájmového území stavby (AQUATIS)

b) Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, RNDr.Moric, 10/2019

c) Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (BVK a.s., 2019, číslo stavby 132957)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

d) Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Kamerový průzkum stávajících stok

V Brně 2020										Lenka Hrušková