|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VÁŠ DOPIS Č. J.: |  | * Dle rozdělovníku - | |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/ /2021 |
| SPIS. ZN.: | 6630/OSM/MMB/ /2021 |
|  |  |
| VYŘIZUJE: | Anna Marečková |
| TELEFON: | +420 542 175 012 |
| FAX: |  |
| E-MAIL: | mareckova.anna@brno.cz |
|  |  |  |  |
| DATUM: | 29. 03. 2021 |  |  |
| počet listů: | 01 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Výzva - doplnění

Vážení,

na základě níže uvedených připomínek účastníků na výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu akce:

**Jakubské nám. 5 oprava sociálního zařízení ve 1. NP pro učinkující**

a to:

a) výkaz výměr stavební část WC muži položky č. 45 a 46 odkazují na výpis výrobků D+M dveře viz výpis

výrobků 800/1970 a dtto 700/1970

b) ve výkazu výměr WC muži ve stavební části chybí v sekci obklady položka dodávky materiálu obkladů

1. dotaz k soupisu prací WC muži ve stavební části v kapitole Elektromontáže položka č. 74 odkazuje na

samostatný rozpočet

byl opraven slepý položkový rozpočet s výkazem výměr a to:

1. Položky č. 45 a 46 byly doplněny o specifikaci dveří
2. Byla doplněna položka č. 69 o výkaz výměr specifikace obkladů
3. Položka č. 74 byla opravena na zpracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace

**Zadavatel prodlužuje termín pro podání cenových nabídek do 7. dubna 2021 do 16:00 hod.**

Ostatní podmínky se nemění.

Nabídku zpracujte dle opravených příloh zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace akce je dostupná na profilu zadavatele:

https://ezak.brno.cz/contract\_display\_317.html

S pozdravem

Bc. Petr Gabriel

Vedoucí odboru