## VV
Zakázkové č: | 20180028
BD - Brno, Plynárenská 8 - CCTV
byty s pečovatelskou službou
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
Materiál a dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
Ostatní
Celkem
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)
Daň z přidané hodnoty
| DPH 21% | 21 | %
Suma DPH
DPH Celkem (zaokrouhleno)
Celkem s DPH
Rozpočet
Dodávky CCTV
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, 16x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | 1 | ks
| DR-HDD-2TB *** HDD bez šuplíku, 2000GB, SATA3, vhodný pro DVR, NVR | 2 | ks
| Switch 2x 1Gbit, 16x 10/100Mbit porty 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkem 230W), napájení 230VAC, dosah až 250m na port (Extend mode) | 1 | ks
| IP kamera venkovní, 1/1.8 Progressive Scan CMOS, 0.002 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Lens: 2.8 – 12 mm@F1.4, Slow Shutter, 1920 × 1080, 2 way audio, 2 alarm I/O, 10 -30m IR, H.264+/H.264/MJPEG, 120dB WDR, Three stream, IP66, ROI, BLC, HLC, 3D DNR | 9 | ks
| 19' rozvaděč nedělený 15U/600mm ocelové dveře, zámek | 1 | ks
| Polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg | 1 | ks
| 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005 | 1 | ks
| Montážní sada M6 - 20x šroub, podložka a plovoucí matice | 1 | ks
| 19' vent.j.-2V-220V/30W termostat RAL7035 | 1 | ks
| UPS 800 VA, line interactive | 1 | ks
| LCD LED monitor, 19", 16:9, VGA, HDMI, audio, 230V | 1 | ks
| Jistič 10A | 1 | ks
| Ohebná kovová trubka 3329 | 40 | m
| Krabice instalační KP68 | 10 | ks
| SUPER MONOFLEX 1220HFPP, chránička uvnitř podhledu | 25 | m
| Pomocný materiál | 1 | kpl
| LHD 40x20HF | 10 | m
| MONOFLEX 1432, chránička pod omítku | 20 | m
| kabel UTP drát CAT5E šedý 4x2xAWG24, 305m box | 188 | m
| Konektor RJ45 | 20 | ks
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 20 | m
| Kabel CY 4 ZŽ uzemnění rozvaděče | 20 | m
Celkem
DPH 21%
Montáže CCTV
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Instalace kamery vnitřní/vnější | 9 | ks
| Uvedení do chodu a nast. kamery vnitřní/vnější, vč. programování | 9 | ks
| Instalace záznamového zařízení | 1 | ks
| Instalace switch PoE 16 | 1 | ks
| Instalace HDD | 2 | ks
| Montáž monitoru | 1 | ks
| Montáž rozvaděče skříňového bez zapojení vodičů | 1 | ks
| Montáž ukládací police | 1 | ks
| Montáž napájecího panelu | 1 | ks
| Montáž ventilace | 1 | ks
| Instalace UPS kancelářské | 1 | ks
| Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2 | 188 | m
| Instalace napájecího kabelu CYKY | 20 | m
| Instalace napájecího kabelu CY 4 ZŽ, zapojení přizemnění rozvaděče | 20 | m
| SUPER MONOFLEX 1220HFPP, chránička uvnitř podhledu (navlečení) | 25 | m
| MONOFLEX pod omítku-trasa pro napájecí kabely | 20 | m
| Ohebná kovová trubka | 40 | m
| Instalace LV | 10 | m
| Krabice instalační pod omítku | 10 | ks
| Montáž RJ modulu (konektoru) | 10 | ks
Celkem
DPH 21%
Dodávky PZTS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Asset 801Z komplet | 1 | ks
| AKU záložní 12V/24Ah | 1 | ks
| Ovládací klávesnice KMU-4 | 1 | ks
| Duální detektor PIR/MW | 1 | ks
| Dveřní kontakt | 1 | ks
| Propojovací krabička 8 2-svorek, samoochrana | 1 | ks
| Jistič 6A | 1 | ks
| Lišta vkládací LHD 20x10HF | 8 | m
| MONOFLEX 1425 | 15 | m
| CYKY-J 3x1,5 | 15 | m
| kabel UTP drát CAT5E šedý 4x2xAWG24 | 15 | m
| FIH 6 | 10 | m
| FIH 2+4 | 10 | m
| Pomocný materiál | 1 | kpl
Celkem
DPH 21%
Montáže PZTS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Asset 801Z - montáž zařízení | 1 | ks
| Asset - programování | 1 | kpl
| Zapojení akumulátory | 1 | ks
| Instalace klávesnice | 1 | ks
| Instalace dualního detektoru | 1 | ks
| Instalace dveřního kontaktu | 2 | ks
| Instalace LV | 8 | m
| MONOFLEX pod omítku-trasa pro slaboproud | 15 | m
| Instalace UTP | 15 | m
| Instalace napájecího kabelu CYKY | 15 | m
| Instalace kabelů SLP | 20 | m
Celkem
DPH 21%
Ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Průchod mezi patry | 5 | ks
| Průrazy zdí | 7 | ks
| Pomocné stavební práce | 1 | kpl
| Doprava osobní | 1 | kpl
| Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl
| Funkční zkouška | 1 | kpl
| Výchozí revize PZTS | 1 | kpl
| Zkušební provoz PZTS | 1 | kpl
| Projekční práce a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
Celkem
DPH 21%
Zpracoval: |  |  |  | Dne: | 2018-04-03

## delky-kabelu
Kamery | Délky | plus 20% | plus 15%
K1 | 8
K2 | 59
K3
K4
K5
K6 | 11
K7 | 15
K8 | 19
K9 | 23
| 135 | 162 | 186.3

## Kamery
BD Plynárenská 8, Brno
Kamerový systém CCTV
Kamera | Typ | Název obrazu | Podlaží | Max.vzdálenost | Přísvit | Napájení | Poznámka
K01 | DS-2CD2 | suterén chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K02 | DS-2CD2 | dvůr | 1.NP |  | ano | PoE
K03 | DS-2CD2 | výtah | 1.NP |  | ano | PoE
K04 | DS-2CD2 | vstup chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K05 | DS-2CD2 | 1.NP chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K06 | DS-2CD2 | 2.NP chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K07 | DS-2CD2 | 3.NP chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K08 | DS-2CD2 | 4.NP chodba | 1.NP |  | ano | PoE
K09 | DS-2CD2 | 5.NP chodba | 1.PP |  | ano | PoE
Zabezpečení PZTS
Systém | ASSET
Prvek | Druh | Typ
Ústředna | Asset | 801Z
AKU | Zálohovací baterie | 12V/24Ah
KL1 | klávesnice | KMU-4
MK1 | magn.kontakt | MAS 303
DU1 | duální detektor | MOUSE
RK | rozv.krabička | 8x2 kontakty