## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : | 035_18 - BD Plynárenská
Stavba : |  | Název stavby : | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 45
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2018-03-29 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 035_18 - BD Plynárenská
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 035_18 - BD Plynárenská
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | vlastní cena | Montáž izolace potrubí z PE | m | 930 |  | 0
2 | vlastní cena | Tepelná izolace potrubí - návleková trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií. 18x13 mm | m | 930 |  | 0
3 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK | % | 0.3 |  | 0
4 | vlastní cena | Montáž izolace potrubí z minerální vlny | m | 388 |  | 0
5 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 15 x 30 mm | m | 209 |  | 0
6 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 18 x 30 mm | m | 20 |  | 0
7 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 22 x 30 mm | m | 40 |  | 0
8 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 28 x 40 mm | m | 90 |  | 0
9 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 35 x 40 mm | m | 20 |  | 0
10 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 42 x 50 mm | m | 4 |  | 0
11 | vlastní cena | Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie se samolepicí páskou. Rozměr 54 x 50 mm | m | 5 |  | 0
12 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny, kašírované Al fólií se skleněnnou mřížkou | % | 0.4 |  | 0
13 | vlastní cena | Skružovatelná rohož z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS tl. 100 mm | m2 | 5 |  | 0
14 | vlastní cena | Montáž deskové izolace | m2 | 5 |  | 0
15 | vlastní cena | Tepelná izolace armatur | kus | 81 |  | 0
16 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.3 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
17 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 209 |  | 0
18 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 20 |  | 0
19 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 40 |  | 0
20 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 90 |  | 0
21 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 20 |  | 0
22 | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | m | 4 |  | 0
23 | 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 | m | 5 |  | 0
24 | 733322102 | Potrubí plastové IVAR.ALPEX-DUO XS spojované mechanicky násuvnou objímkou D 16x2 | m | 930 |  | 0
25 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 930 |  | 0
26 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 359 |  | 0
27 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 29 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | vlastní cena | Protipožární ucpávky | kus | 42 |  | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.05 |  | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
30 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 6 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3e-05
31 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 163 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3e-05
32 | vlastní cena | Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 15 | kus | 15 |  | 0
33 | 734291242 | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 15 |  | 0
34 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 15 |  | 0
35 | 734292723 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 19 |  | 0
36 | 734292725 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0
37 | 734292726 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
38 | vlastní cena | Montáž měřiče tepla do DN 25 | kus | 15 |  | 0
39 | vlastní cena | Měřič tepla Sharky 775, DN 15, 0,6 m3 | kus | 15 |  | 0
40 | vlastní cena | Kulový ventil s jímkou DN 15 (G 3/4´´) | kus | 15 |  | 0
41 | vlastní cena | Odečtová sada E4WMR-INT s integrovanou anténou (USB Stick) | kus | 1 |  | 0
42 | vlastní cena | Šroubení DN 15 | kus | 15 |  | 0
43 | vlastní cena | Hlavice termostatická upevnění maticí M30 x 1,5, teplota prostoru 8 až 28 °C, ovládání ruční, s aretací proti nepovolené manipulaci, se zajištěním proti krádeži | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00026
44 | vlastní cena | Montáž termostatické hlavice | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00026
45 | vlastní cena | Šroubení radiátorové pro desková tělesa s vestavěným termostatickým ventilem; 1/2" vnitřní z., 3/4" vnější závit, tvar rohové, s možností uzavření a vypuštění, připojovací rozteč 50 mm | kus | 59 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0005
46 | nab. cena | Radiátorové rohové šroubení k trubkovýmm koupelnovým žebříkům s integrovaným, přednastavitelným ventilem, s možností uzavření a vypuštění, připojovací rozteč 50 mm, přívod je u hlavice | kus | 15 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0005
47 | vlastní cena | Kryt ventilu k trubkovýmm koupelnovým žebříkům, rohový, barva bílá, válcového tvaru (k otopným žebříkům) | kus | 15 |  | 0
48 | vlastní cena | Svěrné šroubení pro plastové trubky 16x2 | kus | 148 |  | 0
49 | vlastní cena | Montáž armatur závitových se 4závity, G 1/2 | kus | 74 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3e-05
50 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
51 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038
52 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 29 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038
53 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038
54 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038
55 | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038
56 | vlastní cena | Koupelnové trubkové těleso rovné se středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm. Typ KLCM 1220x500 | kus | 5 |  | 0
57 | vlastní cena | Koupelnové trubkové těleso rovné se středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm. Typ KLCM 1220x600 | kus | 5 |  | 0
58 | vlastní cena | Koupelnové trubkové těleso rovné se středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm. Typ KLCM 1500x500 | kus | 1 |  | 0
59 | vlastní cena | Koupelnové trubkové těleso rovné se středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm. Typ KLCM 1500x600 | kus | 4 |  | 0
60 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 500 x 400, výška / délka 500 / 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01956
61 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 500 x 500, výška / délka 500 / 500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01956
62 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 600 x 400, výška / délka 600 / 400 mm | kus | 1 |  | 0
63 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 600 x 500, výška / délka 600 / 500 mm | kus | 5 |  | 0
64 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 600 x 600, výška / délka 600 / 600 mm | kus | 5 |  | 0
65 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 11 VK 600 x 700, výška / délka 600 / 700 mm | kus | 4 |  | 0
66 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 500, výška / délka 600 / 500 mm | kus | 4 |  | 0
67 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 600, výška / délka 600 / 600 mm | kus | 1 |  | 0
68 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 700, výška / délka 600 / 700 mm | kus | 6 |  | 0
69 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 800, výška / délka 600 / 800 mm | kus | 6 |  | 0
70 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 1000, výška / délka 600 / 1000 mm | kus | 3 |  | 0
71 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 1100, výška / délka 600 / 1100 mm | kus | 1 |  | 0
72 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 21 VK 600 x 1200, výška / délka 600 / 1200 mm | kus | 1 |  | 0
73 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 22 VK 600 x 600, výška / délka 600 / 600 mm | kus | 1 |  | 0
74 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 22 VK 600 x 800, výška / délka 600 / 800 mm | kus | 3 |  | 0
75 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 22 VK 600 x 1000, výška / délka 600 / 1000 mm | kus | 4 |  | 0
76 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 22 VK 600 x 1200, výška / délka 600 / 1200 mm | kus | 3 |  | 0
77 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 33 VK 600 x 700, výška / délka 600 / 700 mm | kus | 3 |  | 0
78 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 33 VK 600 x 800, výška / délka 600 / 800 mm | kus | 1 |  | 0
79 | vlastní cena | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, typ 33 VK 600 x 900, výška / délka 600 / 900 mm | kus | 1 |  | 0
80 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 1.35 |  | 0 | 2 |  |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 | [10 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
81 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 200 |  | 0
82 | vlastní cena | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 160 |  | 0
83 | vlastní cena | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 30 |  | 0
84 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8, Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 174 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 16 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 26 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 25-31 3/4" M8, Rozsah upínání – D 25 - 31 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 52 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8, Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 10 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-LHI 52-59 M8, Rozsah upínání – D 52 - 59 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
83 | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
92 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
93 | 731-01 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0
Díl: | OST | Ostatní rozpočtové náklady
94 | vlastní cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | soubor | 1 |  | 0
95 | vlastní cena | Demontáž stávajícího vytápěcího systému | hod. | 100 |  | 0
96 | vlastní cena | Zednické výpomoci | hod. | 96 |  | 0
97 | vlastní cena | Topná zkouška | hod. | 72 |  | 0
98 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 40 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0