| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 05/2020 |
| BRNO, PÍSEČNÍK REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a DPS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DUR_A.docx |
| Příloha: Průvodní zpráva |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1128 | Č. přílohy: A. |

Obsah:

A.	Průvodní zpráva	2

A.1.	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3.	Seznam vstupních podkladů	3

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

| a) Název stavby: | BRNO, PÍSEČNÍK – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VODOVODU |
| --- | --- |
| b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), | k.ú.: Lesná, Husovice ulice Písečník čísla pozemků jsou uvedena v příloze této dokumentace, č. H.3 |
| c) Předmět projektové dokumentace: | Předmětem stavby je rekonstrukce a dostavba vodovodu v ulici Písečník. Ulice Písečník je v současné době zásobována vodou z řadu DN40 a DN25, který je napojen na řad DN100 na ul. Hořejší. Nevyhovující profil způsobuje omezení dodávky vody v době odběrové špičky, navíc jedno odběrné místo průměrně využívá více než 5 nemovitostí. Z tohoto důvodu je navrženo vybudování nového vodovodního řadu DN80 v celkové délce 425,5m. Stávající řad DN40 a DN25 se v závěru stavby zruší. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek v počtu 6ks. Rekonstrukce a dostavba vodovodu bude probíhat ve stávající komunikaci, která je částečně zpevněná asfaltem a částečně nezpevněná, malou část tvoří chodník z dlaždic. Dlážděné a nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu zapravením rýhy. Asfaltové povrchy budou zapraveny v rýze v celé tloušťce konstrukce komunikace a dále bude provedena 5 cm obrusná vrstva na celou šířku komunikace. Na rekonstruovaných řadech se osadí 7ks podzemních hydrantů DN80. Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení a provedení akce. |

### Údaje o žadateli

| Žadatel: | Statutární město Brno zastoupené: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo a adresa: | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 1a, 603 00 Brno |
| IČO: | 449 92 785 |

### Údaje o zpracovateli dokumentace

| Zpracovatel dokumentace: | DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 612 00 BRNO |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení hlavního projektanta: | Ing. Antonín VACH Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby Číslo autorizace: 1003406 |
| Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí: | Lenka Hrušková Ing. Pavel Mazal |
| Stupeň projektové dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP a DPS) |
| Datum vypracování: | 05/2020 |

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

Seznam stavebních objektů

Stavební objekty

SO 330 Vodovodní řady SO 340 Vodovodní přípojky

## Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

a) Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- tachymetrické zaměření zájmového území stavby (AQUATIS)

b) Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, RNDr.Moric, 01/2019

c) Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (BVK a.s., 2018, číslo stavby 132904)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

d) Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Inventarizace zeleně

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

V Brně 05/2020										Lenka Hrušková