## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | N2020.04 | ZUŠ Veveří 133 - sanace suterénu
| Objekt: |  | 01 | Sanace suterénu
1982 | Rozpočet: |  | 01 | Sanace suterénu
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Sanace suterénu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Sanace suterénu |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | N2020.04 | ZUŠ Veveří 133 - sanace suterénu | [24 empty] | STA
O: | 01 | Sanace suterénu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Sanace suterénu | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.84 |  |  |  |  | 60.41 | [5 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 1.42 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.142 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | zámková dlažba : (7,460+3,580+7,460+2,50)*0,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113107522R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm | m2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 4.79 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.7214 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zámk.dlažba : (7,460+3,580+7,460+2,50)*0,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | asf. chodník : 12,0*0,3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
3 | 113108308R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.63 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.305 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12,0*0,3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 10.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 3.533 | 37.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
5 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 12.083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.15 | 13.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | zámková dlažba : (7,460+3,580+7,460+2,50)*0,3*0,17 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | asf. chodník : 12,0*0,3*0,12 |  | 0.432 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkopek : 10,58 |  | 10.58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.54 |  | 0 |  |  |  |  | 459.54 | [5 empty] | DIL
6 | 281606113R00 | Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 600 mm | m | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01387 | 1.54 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4.14 | 459.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vnější sokl : 42,0*2 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | anglické dvorky : 13,50*2 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 0 |  |  |  |  | 32.87 | [5 empty] | DIL
7 | 319211321RT1 | Utěsnění zdiva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm | m2 | 33.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.25 | 8.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přes injektáže - 0,6 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnější sokl : 42,0*0,6 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | anglické dvorky : 13,50*0,6 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 319211322RT1 | Utěsnění zdiva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm | m2 | 66.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0189 | 1.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.29 | 19.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
9 | 319211332RT1 | Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm | m | 24.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.212 | 5.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | anglické dvorky : 1,9+1,9+4,28 |  | 8.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9+1,9+4,15 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9+1,9+4,47 |  | 8.27 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  |  |  |  | 3.68 | [5 empty] | DIL
10 | 43032100AA | Oprava vstupních schodů, hlavní a boční vstup | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.675 | 3.68 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  | 0 |  |  |  |  | 3.98 | [5 empty] | DIL
11 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 0.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.026 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | 12,0*0,3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
12 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0928 | 0.58 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.478 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | (7,460+3,580+7,460+2,50)*0,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
13 | 578143122R00 | Litý asfalt z kameniva Litý asfalt tl. 80 mm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11021 | 0.4 | 0 | 0 | 822-1 | Vlastní | RTS 20/ II | 0.245 | 0.88 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením | [24 empty] | SPI
|  | 12,0*0,3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
14 | 592451187R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17298 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | zámková dlažba : (7,460+3,580+7,460+2,50)*0,3*0,2 |  | 1.26 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.94 |  | 0 |  |  |  |  | 381.97 | [5 empty] | DIL
15 | 601022122R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, sanační, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 19.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02294 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | Indiv | 0.48933 | 9.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 0.15 : 20,40*1,3*0,3 |  | 7.956 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 17,80*1,3*0,3 |  | 6.942 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
16 | 601022151R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, sanační, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 19.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.36 | 6.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 0.15 : 20,40*1,3*0,3 |  | 7.956 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 17,80*1,3*0,3 |  | 6.942 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
17 | 602011121R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 20.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.48 | 9.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 0.15 : (25,70*2,5+4,9*0,5)*0,3 |  | 20.01 | [22 empty] | VV | 0
18 | 602011124R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 244.2196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 4.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.39 | 95.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | např. SP Prep : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnější sokl : 8,5*(2,15+0,3)-3*0,75*0,45 |  | 19.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,1+0,3)-0,75*0,45 |  | 17.5665 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,4+2,00)/2-(0,75*0,45) |  | 7.4945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,0+1,5)/2-0,75*0,45*2 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,3+(0,5+0,7)*0,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,8 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,7+0,3) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*11,90 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
19 | 602013123RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, | m2 | 234.0256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04724 | 11.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.604 | 141.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | např. SP TOP White - ALTWEIS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,60*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*11,90 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
20 | 602015151R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 131.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00473 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.285 | 37.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 0.15-30% : (25,70*2,5+4,9*0,5)*0,3 |  | 20.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní místnosti : 22,80*2,50+5,0*2,25*2 |  | 79.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,60*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
21 | 771101111R00AA | Vyrovnání podkladů voděizolační maltou, s vláknem, weber tec 934 | m2 | 244.2196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0.335 | 81.81 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Vnější sokl : 8,5*(2,15+0,3)-3*0,75*0,45 |  | 19.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,1+0,3)-0,75*0,45 |  | 17.5665 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,4+2,00)/2-(0,75*0,45) |  | 7.4945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,0+1,5)/2-0,75*0,45*2 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,3+(0,5+0,7)*0,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,8 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,7+0,3) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*11,90 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.7 |  | 0 |  |  |  |  | 508.88 | [5 empty] | DIL
22 | 611421221R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 99.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.57 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.18985 | 18.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | vnitřní místnosti : 38,70*1,3+38,20*1,3 |  | 99.97 | [22 empty] | VV | 0
23 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 99.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00609 | 0.61 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.19274 | 19.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | vnitřní místnosti : 38,70*1,3+38,20*1,3 |  | 99.97 | [22 empty] | VV | 0
24 | 611421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 161.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01588 | 2.57 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.33605 | 54.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 17,90*1,3 |  | 23.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,10*1,3 |  | 44.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,90*1,3 |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,70*1,3 |  | 12.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,30*1,3 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,40*1,3 |  | 35.62 | [22 empty] | VV | 0
25 | 611421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 161.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 2.86 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.38716 | 62.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 17,90*1,3 |  | 23.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,10*1,3 |  | 44.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,90*1,3 |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,70*1,3 |  | 12.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,30*1,3 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,40*1,3 |  | 35.62 | [22 empty] | VV | 0
26 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 355.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 16.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.84 | 298.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 18,20*2,4+1,0*0,80+0,5*2*2,0+0,9*0,4 |  | 46.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,9*2,4+1,0*0,5*2+0,8*0,4 |  | 39.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,9*2,4+10,2*2,4+0,8*0,4+1,0*0,5 |  | 70.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,20*2,5+0,4*0,9+0,9*0,5 |  | 36.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*3,4+4,5*1,3 |  | 44.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2,45+0,8*0,5+0,5*1,0 |  | 16.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,9*2,45+0,45*2,70 |  | 32.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,0*2,45+2*0,4*1,0+0,9*0,5 |  | 67.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 612421221R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 86.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.46 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.10855 | 9.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní místnosti : 15,60*2,34+21,50*2,34 |  | 86.814 | [22 empty] | VV | 0
28 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 86.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 0.47 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.16942 | 14.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní místnosti : 15,60*2,34+21,50*2,34 |  | 86.814 | [22 empty] | VV | 0
29 | 612441247R00 | Tažená vápenosádrová římsa na stěnách vyložená zdivem Provedení tažené římsy | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04286 | 2.23 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | RTS 20/ II | 0.598 | 31.1 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 151.41 | [5 empty] | DIL
30 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové | m2 | 66.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.5 | 33.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
31 | 622471317RS8 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 98.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.23 | 22.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [24 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [24 empty] | POP
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
32 | 622471328RT2 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) antigraffiti, složitost 1 ÷ 2 | m2 | 98.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.16 | 15.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [24 empty] | SPI
|  | Reverzibilní, vodou odstranitelný nátěr dvojnásobný. | [24 empty] | POP
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
33 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 66.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.362 | 24.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
34 | 622903111R00 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 98.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 37.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | před započetím oprav | [24 empty] | SPI
|  | Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. | [24 empty] | POP
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
35 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 165.0686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.11 | 18.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | Anglické dvorky : 8,08*2,55+7,95*2,75+8,27*2,95 |  | 66.863 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.91 |  | 0 |  |  |  |  | 43.49 | [5 empty] | DIL
36 | 632478125R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm | m2 | 24.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03032 | 0.74 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.44 | 10.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [24 empty] | SPI
|  | betonové dno anglických dvorků : 1,9*4,28+1,9*4,150+1,9*4,470 |  | 24.51 | [22 empty] | VV | 0
37 | 632479521R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm | m2 | 56.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.36 | 20.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [24 empty] | SPI
|  | Jednosložkový ochranný nástřik na cementové. | [24 empty] | POP
|  | Kotelna : 17,90+38,20 |  | 56.1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 632421AAA | Samonivelační litá stěrka na bázi cementu, zušlechtěná epoxidovou pryskyřicí, včetně penetrace | m2 | 56.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05376 | 3.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.223 | 12.51 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Kotelna : 17,90+38,20 |  | 56.1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 63346100AA | Sponkování mazanin v podlahách, D+M | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.44 | [5 empty] | DIL
40 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.037 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.79 | [5 empty] | DIL
41 | 938901101R00 | Dokončovací práce očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, z lomového kamene | m2 | 24.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.073 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové dno anglických dvorků : 1,9*4,28+1,9*4,150+1,9*4,470 |  | 24.51 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.22 | [5 empty] | DIL
42 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 52.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.214 | 11.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnější sokl : (8,5+7,5)*1,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28+1,9+1,9+4,15+1,9+1,9+4,47)*1,5 |  | 36.45 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 86.24 | [5 empty] | DIL
43 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.308 | 86.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 953001 | Demontáž a zpětná montáž nástěnek - 3 ks | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
45 | 953002 | Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 53.15 |  |  |  |  | 399.58 | [5 empty] | DIL
46 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.184 | 7.91 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.227 | 9.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 17,20*2,50 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
47 | 962036112R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 13.865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.3 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.325 | 4.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
48 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 56.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.71 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.33 | 18.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,90+38,20 |  | 56.1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 965048516R00 | Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení | m2 | 280.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.71 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.057 | 15.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kotelna : 17,90*5+38,20*5 |  | 280.5 | [22 empty] | VV | 0
50 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 211.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.11 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 21.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 17,90*1,3 |  | 23.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,10*1,3 |  | 44.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,90*1,3 |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,70*1,3 |  | 12.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,30*1,3 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,40*1,3 |  | 35.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.15 : 20,40*1,3 |  | 26.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 17,80*1,3 |  | 23.14 | [22 empty] | VV | 0
52 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 4.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.22 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.33 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.18 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
53 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 66.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.67 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.08 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0.15 : 25,70*2,5+4,9*0,5 |  | 66.7 | [22 empty] | VV | 0
54 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 458.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 21.09 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.26 | 119.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 18,20*2,4+1,0*0,80+0,5*2*2,0+0,9*0,4 |  | 46.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,9*2,4+1,0*0,5*2+0,8*0,4 |  | 39.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,9*2,4+10,2*2,4+0,8*0,4+1,0*0,5 |  | 70.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,20*2,5+0,4*0,9+0,9*0,5 |  | 36.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*3,4+4,5*1,3 |  | 44.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2,45+0,8*0,5+0,5*1,0 |  | 16.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,9*2,45+0,45*2,70 |  | 32.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,0*2,45+2*0,4*1,0+0,9*0,5 |  | 67.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*0,85 |  | 9.775 | [22 empty] | VV | 0
55 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 98.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 5.79 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.2 | 19.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
56 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 66.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 4.08 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.67 | 44.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
57 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 584.2956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 8.18 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.22 | 128.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnější sokl : 8,5*2,15-3*0,75*0,45 |  | 17.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*2,1-0,75*0,45 |  | 15.3285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,1+1,70)/2-(0,75*0,45) |  | 6.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(1,7+1,2)/2-0,75*0,45*2 |  | 10.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,0+(0,5+0,7)*0,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,7 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 18,20*2,4+1,0*0,80+0,5*2*2,0+0,9*0,4 |  | 46.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,9*2,4+1,0*0,5*2+0,8*0,4 |  | 39.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,9*2,4+10,2*2,4+0,8*0,4+1,0*0,5 |  | 70.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,20*2,5+0,4*0,9+0,9*0,5 |  | 36.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*3,4+4,5*1,3 |  | 44.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2,45+0,8*0,5+0,5*1,0 |  | 16.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,9*2,45+0,45*2,70 |  | 32.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,0*2,45+2*0,4*1,0+0,9*0,5 |  | 67.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.17 : 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.18 : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0.19 : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*1,6 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,90*1,6 |  | 19.04 | [22 empty] | VV | 0
58 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 19.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.34 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3 | 5.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | 11,90*1,65 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 45.01 | [5 empty] | DIL
59 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 47.9605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.9385 | 45.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 159.24 | [5 empty] | DIL
60 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 330.6976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 1.12 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.385 | 127.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [24 empty] | POP
|  | např. WP Sulfatex : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnější sokl : 8,5*(2,15+0,3)-3*0,75*0,45 |  | 19.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,0+0,6*1,0+1,5*1,0+1,5*(1,0+1,7)/2 |  | 5.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,1+0,3)-0,75*0,45 |  | 17.5665 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,56*(2,4+2,00)/2-(0,75*0,45) |  | 7.4945 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,46*(2,0+1,5)/2-0,75*0,45*2 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,3+(0,5+0,7)*0,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 13,5*2,6-(0,85*1,4)*6 |  | 27.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+1,7)/2 |  | 1.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,8 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,7+0,3) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ostění oken : 0,45*0,75*7*0,15*3 |  | 1.0631 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,85*6*0,15*3 |  | 3.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti : 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3 |  | 2.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*11,90 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*0,5 |  | 5.75 | [22 empty] | VV | 0
61 | 711212602RT3 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.067 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,90 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
62 | 71121260AAA | Těsnicí klín - do spoje sokl - chodník, např. WP DS LEVELL | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0.11 | 5.28 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
63 | 71121AAA | Vazný můstek - Vorspritzmörtel – SP PREP | m2 | 66.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0.36 | 24.07 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Jednosložkový ochranný nástřik na cementové. | [24 empty] | POP
|  | anglické dvorky : (1,9+1,9+4,28)*2,55 |  | 20.604 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,15)*2,75 |  | 21.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,9+4,47)*2,95 |  | 24.3965 | [22 empty] | VV | 0
64 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 1.1272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.567 | 1.77 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.04 | [5 empty] | DIL
65 | 728415112R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 728614212R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ II | Indiv | 0.54 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 073881111R00AAA | Vyčištění komín. průduchů | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.04 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
68 | 728413851R00AAA | Demontáž talířového ventilu kruhového včetně zapravení prostupů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1885 | 0.57 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
69 | 429148044R | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s automat.žaluzií, kuličk. ložiska, bez zpětné klapky; výkon 32 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 345 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 24 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 42972761R | mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | t | 0.00486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 5.064 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 2.41 | [5 empty] | DIL
72 | 735151811R00 | Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.01235 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.237 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 735192921R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.237 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 7351920RV | Výměna ventilů dem. otopných těles | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 7351919AAA | Vypuštění a zpětné napuštění vody do otopného systému | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 0.03 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.58 | [5 empty] | DIL
76 | 764817133RT2 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.34 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [24 empty] | SPI
77 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.01 | 800-764 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1035 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.00721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4.737 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | [5 empty] | DIL
79 | 766664911R00AAA | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech a osazení větrací mřížky, d+m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.507 | 1.01 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | DIL
80 | 767221R00AA | Celková repase ocelového zábradlí | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 0.4 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.05 |  |  |  |  | 33.88 | [5 empty] | DIL
81 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.046 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 38,20 |  | 38.2 | [22 empty] | VV | 0
82 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 63.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.035 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 34,20+29,20 |  | 63.4 | [22 empty] | VV | 0
83 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | Indiv | 0.1372 | 4.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 29.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1372 | 4.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 29,20 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
85 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 4.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 38,20 |  | 38.2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 17.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 38,20 |  | 38.2 | [22 empty] | VV | 0
87 | 28342454R | lišta soklová, zásuvná; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 24,5 mm; bílá, šampaň, stříbrná | m | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 34,20 |  | 34.2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 28412305R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 42.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 38,20*1,10 |  | 42.02 | [22 empty] | VV | 0
89 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 24.03 | [5 empty] | DIL
90 | 781475112RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 19.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00472 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.224 | 24.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 11,90*1,65 |  | 19.635 | [22 empty] | VV | 0
91 | 597623101R | dlažba keramická š = 148 mm; l = 148 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 | m2 | 21.5985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0132 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (11,90*1,65)*1,1 |  | 21.5985 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.77 | [5 empty] | DIL
92 | 78200AA | Repase kamenného zhlaví zídky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03517 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.765 | 2.77 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 85.54 | [5 empty] | DIL
93 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 581.049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 18.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 17,90*1,3 |  | 23.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,10*1,3 |  | 44.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,90*1,3 |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,70*1,3 |  | 12.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,30*1,3 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,40*1,3 |  | 35.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prostory : 20,40*1,3 |  | 26.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3*2 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 25,70*2,5+4,9*0,5 |  | 66.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,80*1,3 |  | 23.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 38,70*1,3+38,20*1,3 |  | 99.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,60*2,34+21,50*2,34 |  | 86.814 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,60*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
94 | 784165212R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné | m2 | 581.049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.12 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 59.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 17,90*1,3 |  | 23.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*1,3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,10*1,3 |  | 44.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,90*1,3 |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,70*1,3 |  | 12.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,30*1,3 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,40*1,3 |  | 35.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prostory : 20,40*1,3 |  | 26.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*1,3*2 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 25,70*2,5+4,9*0,5 |  | 66.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,80*1,3 |  | 23.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,0*2,25 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 22,80*2,50 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,35*5,90 |  | 13.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 38,70*1,3+38,20*1,3 |  | 99.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,60*2,34+21,50*2,34 |  | 86.814 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,60*11,50 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
95 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 355.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.021 | 7.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní prostory - technické místnosti : 18,20*2,4+1,0*0,80+0,5*2*2,0+0,9*0,4 |  | 46.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,9*2,4+1,0*0,5*2+0,8*0,4 |  | 39.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,9*2,4+10,2*2,4+0,8*0,4+1,0*0,5 |  | 70.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,20*2,5+0,4*0,9+0,9*0,5 |  | 36.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,50*3,4+4,5*1,3 |  | 44.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2,45+0,8*0,5+0,5*1,0 |  | 16.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,9*2,45+0,45*2,70 |  | 32.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27,0*2,45+2*0,4*1,0+0,9*0,5 |  | 67.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | DIL
96 | 6500AA | Úpravy elektrorozvodů | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 264.64 | [5 empty] | DIL
97 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.688 | 41.35 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
98 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 2.067 | 124.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
99 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 29.45 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
100 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
101 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.942 | 56.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
102 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 120.2142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 12.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
103 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
104 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 60.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.006 | 0.36 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
105 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
106 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
107 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
108 | 005R | Celkový úklid ploch po provedení stavebních prací | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
109 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
110 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu