## Instalace
Ozn. |  | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | INSTALACE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 150 |  |  |  | 0 | KU 68-1901_KA
2 |  | vlastní | VI1 | Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení | kus | 150 |  | 0 |  |  | KU 68-1901_KA
3 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 80 |  |  |  | 0
4 |  | vlastní | VI2 | Krabice odbočná pod omítku s víčkem, vč zapojení | kus | 80 |  | 0
5 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741112352 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | kus | 30 |  |  |  | 0
6 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741112103 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 30 |  |  |  | 0
7 |  | vlastní | VI3 | Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení | kus | 30 |  | 0
8 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 30 |  |  |  | 0
9 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 460680502 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m | 200 |  |  |  | 0
10 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 460680401 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm | kus | 260 |  |  |  | 0
11 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 460680202 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 30 |  |  |  | 0
12 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741920052 | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně | m2 | 2.5 |  |  |  | 0
13 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 59081005 | deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 40mm | m2 | 2.5 |  | 0
14 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741910611 | Montáž příchytka kovová kabel D do 40 mm | kus | 200 |  |  |  | 0
15 |  | vlastní | VI4 | Příchytka kovová - protipožární, nastřelovací | kus | 200 |  | 0
16 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 650 |  |  |  | 0 | 22019
17 |  | vlastní | VI5 | H07V-K 6 | m | 650 |  | 0 |  |  | 22019
18 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 850 |  |  |  | 0 | 22019
19 |  | vlastní | VI6 | H07V-K 10 | m | 650 |  | 0 |  |  | 22019
20 |  | vlastní | VI7 | H07V-K 16 | m | 200 |  | 0 |  |  | 17139
21 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 300 |  |  |  | 0 | 22019
22 |  | vlastní | VI8 | H07V-K 25 | m | 300 |  | 0 |  |  | 22019
23 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 60 |  |  |  | 0 | 22019
24 |  | vlastní | VI9 | H07V-K 70 | m | 60 |  | 0 |  |  | 22019
25 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 500 |  |  |  | 0 | 17018
26 |  | vlastní | VI10 | kabel flexi silový s Cu jádrem 2x1,5mm2 (H05VV-F) | m | 400 |  | 0 |  |  | 2346
27 |  | vlastní | VI11 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V-O 2x1.5 P60-R | m | 100 |  | 0 |  |  | 2346
28 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 4000 |  |  |  | 0 | 17018
29 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J) | m | 4000 |  | 0 |  |  | 17018
30 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 3750 |  |  |  | 0 | 17022
31 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J) | m | 3600 |  | 0 |  |  | 17022
32 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111048 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2 (CYKY-J) | m | 150 |  | 0 |  |  | 17022
33 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122022 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x2,5 až 4 mm2 (např. CYKY) | m | 6800 |  |  |  | 0 | 17022
34 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111036 | kabel flexi silový s Cu jádrem 4x2,5mm2 (H05VV-F) | m | 6800 |  | 0 |  |  | 17022
35 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 750 |  |  |  | 0 | 17020
36 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY-O) | m | 200 |  | 0 |  |  | 17020
37 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY-J) | m | 50 |  | 0 |  |  | 17020
38 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY-J) | m | 500 |  | 0 |  |  | 17096
39 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 500 |  |  |  | 0 | 17020
40 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 (CYKY-J) | m | 500 |  | 0 |  |  | 17063
41 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) | m | 300 |  |  |  | 0 | 17020
42 |  | vlastní | VI12 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 (CYKY-J) | m | 300 |  | 0 |  |  | 17063
43 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122625 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 200 |  |  |  | 0 | 17020
44 |  | vlastní | 34111620 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 (1-CYKY) | m | 100 |  | 0 |  |  | 17063
45 |  | vlastní | VI13 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 (1-CYKY-J) | m | 100 |  | 0 |  |  | 17063
46 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741122137 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 120 |  |  |  | 0 | 17020
47 |  | vlastní | VI14 | CYKY-J 3x95+70 | m | 120 |  | 0 |  |  | 9030563
48 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741110513 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | m | 8 |  |  |  | 0 | LHD 40X20 HD
49 |  | vlastní | VI15 | Parapetní kanál 130x65 vč. koncových dílů | m | 8 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
50 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 710 |  |  |  | 0 | LHD 40X20 HD
51 |  | vlastní | VI16 | Drátěný kabelový žlab 60x100 vč. materiálu na zavěšení | m | 40 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
52 |  | vlastní | VI17 | Drátěný kabelový žlab 60x200 vč. materiálu na zavěšení | m | 320 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
53 |  | vlastní | VI18 | Drátěný kabelový žlab 35x200 vč. materiálu na zavěšení | m | 100 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
54 |  | vlastní | VI19 | Drátěný kabelový žlab 35x100 vč. materiálu na zavěšení | m | 250 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
55 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 400 |  |  |  | 0 | LHD 40X20 HD
56 |  | vlastní | VI20 | Trubka elektroinstalační do betonu DN25 | m | 400 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
57 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | m | 5 |  |  |  | 0 | LHD 40X20 HD
58 |  | vlastní | VI21 | Trubka elektroinstalační DN125 | m | 5 |  | 0 |  |  | LHD 40X20 HD
59 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | kus | 20 |  |  |  | 0 | 3559-A01345
60 |  | vlastní | VI22 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | kus | 20 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
61 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | kus | 5 |  |  |  | 0 | 3559-A01345
62 |  | vlastní | VI23 | Ovladač zapínací pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení | kus | 5 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
63 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310204 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S-jednopólový+signální doutnavka | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3559-A01345
64 |  | vlastní | VI24 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž se signalizační doutnavkou, řazení č. 1S, komplet, vč. zapojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
65 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3559-A05345
66 |  | vlastní | VI25 | Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3559-A05345
67 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý | kus | 6 |  |  |  | 0
68 |  | vlastní | VI26 | Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení | kus | 6 |  | 0 |  |  | 3559-A06345
69 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310031 | Montáž ovladač vestavný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3559-A05345
70 |  | vlastní | VI27 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž IP44, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3558A-06940 B
71 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741310031 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací, prostředí venkovní/mokré | kus | 3 |  |  |  | 0 | 3559-A05345
72 |  | vlastní | VI28 | Ovladač zapínací pro zapuštěnou montáž IP44, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení | kus | 3 |  | 0 |  |  | 3558A-06940 B
73 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741311003 | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | kus | 6 |  |  |  | 0 | 3559-A01345
74 |  | vlastní | VI29 | Čidlo pohybu vestavné do podhledu, poloměr oblasti zachycení min. 3m IP20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
75 |  | vlastní | VI30 | Čidlo pohybu s koridor funkcí a oblastí zachycení min. 14m IP20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
76 |  | vlastní | VI31 | Čidlo pohybu vestavné do podhledu, poloměr oblasti zachycení min. 3m IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
77 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 2 |  |  |  | 0 | 3559-A01345
78 |  | vlastní | VI32 | Čidlo pohybu nástěnné, 180°, poloměr oblasti zachycení min. 5m, IP44 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 3559-A01345
79 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 66 |  |  |  | 0 | 5519A-A02357 B
80 |  | vlastní | VI33 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | kus | 46 |  | 0 |  |  | 5519A-A02357 B
81 |  | vlastní | VI34 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepěťovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | kus | 20 |  | 0 |  |  | 5599A-A02357 B
82 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741313083 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré | kus | 28 |  |  |  | 0 | 5519A-A02357 B
83 |  | vlastní | VI32 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | kus | 28 |  | 0 |  |  | 5518A-2999 B
84 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 460680421 | Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm | kus | 5 |  |  |  | 0 | 5519A-A02357 B
85 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 742111101 | Montáž revizních dvířek plastových | kus | 5 |  |  |  | 0 | D331.1010-2
86 |  | vlastní | VI33 | Revizní dvířka na výklenky pro zásuvky s možností osazení dlažby, typ dle požadavků architekta | kus | 5 |  | 0 |  |  | D331.1010-2
87 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741210001 | Montáž zásuvkové skříně | kus | 3 |  |  |  | 0 | 5519A-A02357 B
88 |  | vlastní | VI34 | Zásuvková skříň vč. jištění a FI, osazená 2x 230V/16A, 1x 400V/16A, IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  | D331.1010-2
89 |  | CS ÚRS 2020 O1 | VI35 | Montáž svítidlo stropní závěsné | kus | 96 |  |  |  | 0 | ZCLED3GSPORT2-47L840/2B
90 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741371102 | Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem | kus | 48 |  |  |  | 0 | DELIA_2 LED-1L16C07KN83_PM23 4000
91 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741371022 | Montáž svítidlo stropní vestavné (svítidla označení "I") | kus | 15 |  |  |  | 0 | DELIA_2 LED-1L16C07KN83_PM23 4000
92 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741370022 | Montáž svítidlo stropní vestavné | kus | 239 |  |  |  | 0 | DELIA_2 LED-1L16C07KN83_PM23 4000
93 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | kus | 160 |  |  |  | 0 | SL2MNM42D1C3A
94 |  | vlastní | VI36 | Vývod 3 žíly – bez zapojení | kus | 24 |  |  |  | 0
95 |  | vlastní | VI37 | Vývod 5 žil – bez zapojení | kus | 19 |  |  |  | 0
96 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni - 1 tlačítkový | kus | 1 |  |  |  | 0
97 |  | vlastní | VI38 | Bezpečnostní vypínač "TOTAL STOP", červený, pod sklem | kus | 1 |  | 0 |  |  | https://www.tzk-sro.cz
98 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741124603 | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | m | 3 |  |  |  | 0
99 |  | vlastní | VI39 | Topný samoregulační kabel na vyhřívání odvodu kondenzátu pro VZT 05.01, 15W/m | m | 3 |  | 0 |  |  | https://www.tzk-sro.cz
100 |  | CS ÚRS 2020 O1 | 741136161 | Propojení vodič topný a přívodní studený bez stínění | kus | 1 |  |  |  | 0
101 |  | vlastní | VI40 | Studený konec pro topný kabel | kus | 1 |  | 0 |  |  | https://www.tzk-sro.cz
102 |  | CS ÚRS 2020/1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná | kus | 1 |  |  |  | 0
103 |  | vlastní | VI41 | Výstražné tabulky k bezpečnostním tlačítkům | kus | 1 |  | 0 |  |  | kat. č. 480 699
104 |  | vlastní | VI42 | Montáž, programování a oživení systému KNX pro ovládání osvětlení bazénové haly | kus | 1 |  |  |  | 0
105 |  | vlastní | VI43 | Rozhraní KNX/DALI - Řadové, k propojení a obousměrné komunikaci systémů KNX a DALI, umožňuje připojení a adresaci 64 DALI přístrojů, v reálném čase dokáže detekovat poruchy, jako například poruchu na DALI sběrnici, závadu světleného zdroje, závadu předřadníku, pro každý kanál a skupinu podporuje funkce zapnutí/vypnutí, relativní stmívání, absolutní stmívání, 1bitové a 1bytové hlášení stavu. (osazeno do RSO_4) | kus | 2 |  | 0
106 |  | vlastní | VI44 | Enviro dotykový displej 4.3" - Dotykový panel s LCD obrazovkou a kovovým rámečkem, rozlišení displeje 480 x 272, umožňuje ovládání osvětlení, žaluzií, klimatizačních a fan-coil jednotek, podlahového topení a audia, snímač teploty a přiblížení, vyžaduje sběrnicovou spojku M/PCI2PU.2. | kus | 1 |  | 0
107 |  | vlastní | VI45 | Sběrnicová spojka s pomocným napájením - Se dvěma rozhraními, na sběrnicové rozhraní je připojeno sběrnicové vedení KNX/EIB a na vnější fyzikální rozhraní příslušný ovládací prvek, přenáší informace z ovládacího prvku a zároveň ho napájí, pro ovládací prvky HDL-M/MPTLC43.1-A2-46. | kus | 1 |  | 0
108 |  | vlastní | VI46 | Snímč pohybu - Venkovní mikrovlnný snímač pohybu s dosahem v 10 m, h 12 m, d 20 m pro montáž na stěnu, snímač intenzity osvětlení, vlhkosti a teploty, dva bezpotenciálové kontakty, možnost řízení na stálou osvětlenost, 5 logických bloků, může pracovat v samostatném nebo master/slave režimu, s integrovanou sběrnicovou spojkou. | kus | 2 |  | 0
109 |  | vlastní | VI47 | KNX/IP router - Řadový, převádí telegramy z protokolu KNX na IP telegramy přenášené po síti IP a obráceně, v závislosti na konfiguraci, může být použit jako liniová nebo oblastní spojka (s filtrační tabulkou) a splňuje požadavky na KNXnet/IP standardy (routing a tunneling), umožňuje programovat přístroje prostřednictvím sítě LAN. (osazeno do RSO_4) | kus | 1 |  | 0
110 |  | vlastní | VI48 | Napájecí zdroj - Řadový, napájecí sběrnicový zdroj se zabudovanou tlumivkou, napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení, provozní dvojbarevná LED indikuje stav výstupu, pro reset přístroje je třeba stisknout resetovací tlačítko na 2 s, napájecí napětí 110/230 V AC, 50-60 Hz, napěťový výstup 30 V DC / 960 mA. (osazeno do RSO_4) | kus | 1 |  | 0
111 |  | vlastní | VI49 | Snímač jasu KNX venkovní IP65 | kus | 1 |  | 0
112 |  | vlastní | VI50 | Přepěťová ochrana pro KNX (osazeno do RSO_4) | kus | 1 |  | 0
113 |  | vlastní | VI51 | Sběrnicový kabel - Určen pro komunikaci sběrnicových systémů a podobných aplikací bezpečného malého napětí SELV, 4 žíly Cu 0,8 mm v kroucených párech + Al stínící fólie + vodič spojení se stíněním, lze klást v souběhu se silovými vedeními, délka: 100 m, provozní napětí: 300 V, zkušební napětí: mezi žílami 800 V, žíly – plášť 4 kV. | kus | 2 |  | 0
114 |  | CS ÚRS 2019 O1 | HZS2221 | Demontáž | hod | 32 |  |  |  | 0
115 |  | CS ÚRS 2019 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 30 |  |  |  | 0
116 |  | CS ÚRS 2019 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 30 |  |  |  | 0
117 |  | vlastní | VI52 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu bez svítidel | kus | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Svítidla
Ozn. |  | Cenová soustava | Kód položky | Pozice | NÁZEV ZBOŽÍ | MJ | Množství | Cena jednotková | Celkem bez DPH
1 | 0 | vlastní | VS1 | A | sv. LED přisazené, 208W EVG 840K 80°, těleso OPAL polykarbonat, IP65, vč přívodní kabelu dle potřebné délky součástí svítidla, napaječ externě, úchyty nerez AISI 316 | kus | 64 |  | 0
2 | 0 | vlastní | VS2 | A.z | napaječ DALI SELF IP65 | kus | 64 |  | 0
3 |  | vlastní | VS3 | B | sv. vestavné LED 16,5W/4000K, d= 190mm, optika 42°, IP65, barva bílá | kus | 209 |  | 0
4 |  | vlastní | VS4 | B1 | sv. vestavné LED 41W/4000K, d= 190mm, optika 42°, IP65, barva bílá | kus | 11 |  | 0
5 |  | vlastní | VS5 | C | profil přisazený, rohový, l=5500mm | kus | 2 |  | 0
6 |  | vlastní | VS6 | C.p | opálový kryt rohový, l=5500mm | kus | 2 |  | 0
7 |  | vlastní | VS7 | C.p | koncovky pár | kus | 1 |  | 0
8 |  | vlastní | VS8 | C.p | osazení LED 6600mm 198W | kus | 1 |  | 0
9 |  | vlastní | VS9 | C1 | profil přisazený, rohový, l=5500mm | kus | 2 |  | 0
10 |  | vlastní | VS10 | C1.p | opálový kryt rohový, l=5500mm | kus | 2 |  | 0
11 |  | vlastní | VS11 | C1.p | koncovky pár | kus | 1 |  | 0
12 |  | vlastní | VS12 | C1.p | osazení LED 7000mm 210W | kus | 1 |  | 0
13 |  | vlastní | VS13 | D | přisazený / závěsný hlíníkový profil, elox, L=3000mm | kus | 6 |  | 0
14 |  | vlastní | VS14 | D,D1.p | dimLED DALI stmívač 4x5A | kus | 6 |  | 0
15 |  | vlastní | VS15 | D,D1.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | kus | 2 |  | 0
16 |  | vlastní | VS16 | D.p | LED 72W/ 4000K, 24V, délka 3000mm | kus | 6 |  | 0
17 |  | vlastní | VS17 | D.p | opálový kryt, L=3000mm | kus | 6 |  | 0
18 |  | vlastní | VS18 | D.p | koncovka, barva šedá | kus | 12 |  | 0
19 |  | vlastní | VS19 | D.p | Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm | kus | 12 |  | 0
20 |  | vlastní | VS20 | D.p | Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bílá nebo stříbrná | kus | 6 |  | 0
21 |  | vlastní | VS21 | D1 | přisazený / závěsný hlíníkový profil, elox, L=3000mm | kus | 14 |  | 0
22 |  | vlastní | VS22 | D1.p | LED 36W/ 4000K, 24V, délka 1500mm | kus | 28 |  | 0
23 |  | vlastní | VS23 | D1.p | opálový kryt, L=3000mm | kus | 14 |  | 0
24 |  | vlastní | VS24 | D1.p | koncovka, barva šedá | kus | 56 |  | 0
25 |  | vlastní | VS25 | D1.p | Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm | kus | 28 |  | 0
26 |  | vlastní | VS26 | D1.p | Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bílá nebo stříbrná | kus | 28 |  | 0
27 |  | vlastní | VS27 | D2 | přisazený / závěsný hlíníkový profil, elox, L=3000mm | kus | 12 |  | 0
28 |  | vlastní | VS28 | D2.p | LED 60W/ 4000K, 24V, délka 2500mm | kus | 12 |  | 0
29 |  | vlastní | VS29 | D2.p | opálový kryt, L=3000mm | kus | 12 |  | 0
30 |  | vlastní | VS30 | D2.p | koncovka, barva šedá | kus | 24 |  | 0
31 |  | vlastní | VS31 | D2.p | Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm | kus | 24 |  | 0
32 |  | vlastní | VS32 | D2.p | Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bílá nebo stříbrná | kus | 12 |  | 0
33 |  | vlastní | VS33 | E | sv. přisazené, LED 54W, 4000K, 1572x111x95mm, IP66 | kus | 28 |  | 0
34 |  | vlastní | VS34 | E1 | sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm | kus | 1 |  | 0
35 |  | vlastní | VS35 | F | sv. přisazené LED 36W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysoky opálový kryt, délka 1170mm, 230V | kus | 8 |  | 0
36 |  | vlastní | VS36 | F1 | sv. přisazené LED 49W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysoky opálový kryt, délka 1512mm, 230V | kus | 2 |  | 0
37 |  | vlastní | VS37 | G | sv. vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo | kus | 15 |  | 0
38 |  | vlastní | VS38 | G.p | box pro vestavbu | kus | 15 |  | 0
39 |  | vlastní | VS39 | G1 | sv. vestavné LED 11W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo | kus | 4 |  | 0
40 |  | vlastní | VS40 | G1.p | box pro vestavbu | kus | 4 |  | 0
41 |  | vlastní | VS41 | I | hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, L=3000mm | kus | 3 |  | 0
42 |  | vlastní | VS42 | I.p | LED pás 24W/m 4000K 3700lm/m 24V | kus | 7.2 |  | 0
43 |  | vlastní | VS43 | I.p | dimLED DALI stmívač 4x5A | kus | 2 |  | 0
44 |  | vlastní | VS44 | I.p | opálový kryt, L=3000mm | kus | 1 |  | 0
45 |  | vlastní | VS45 | I.p | opálový kryt, L=5000mm | kus | 1 |  | 0
46 |  | vlastní | VS46 | I.p | přímá spojka | kus | 2 |  | 0
47 |  | vlastní | VS47 | I.p | koncovka, barva bílá | kus | 2 |  | 0
48 |  | vlastní | VS48 | I.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | kus | 2 |  | 0
49 |  | vlastní | VS49 | I1,I2 | hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, L=3000mm | kus | 10 |  | 0
50 |  | vlastní | VS50 | I1,I2.p | LED pás 24W/m 4000K 3700lm/m 24V | kus | 26.5 |  | 0
51 |  | vlastní | VS51 | I1,I2.p | dimLED DALI stmívač 4x5A | kus | 2 |  | 0
52 |  | vlastní | VS52 | I1,I2.p | opálový kryt, L=5000mm | kus | 6 |  | 0
53 |  | vlastní | VS53 | I1,I2.p | přímá spojka | kus | 8 |  | 0
54 |  | vlastní | VS54 | I1,I2.p | koncovka, barva bílá | kus | 4 |  | 0
55 |  | vlastní | VS55 | I1,I2.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | kus | 2 |  | 0
56 |  | vlastní | VS56 | I3 | hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, L=3000mm | kus | 2 |  | 0
57 |  | vlastní | VS57 | I3.p | LED pás 24W/m 4000K 3700lm/m 24V | kus | 4.3 |  | 0
58 |  | vlastní | VS58 | I3.p | dimLED DALI stmívač 4x5A | kus | 2 |  | 0
59 |  | vlastní | VS59 | I3.p | opálový kryt, L=5000mm | kus | 1 |  | 0
60 |  | vlastní | VS60 | I3.p | přímá spojka | kus | 1 |  | 0
61 |  | vlastní | VS61 | I3.p | koncovka, barva bílá | kus | 2 |  | 0
62 |  | vlastní | VS62 | I3.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | kus | 2 |  | 0
63 |  | vlastní | VS63 | J | sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá optika 45°, | kus | 5 |  | 0
64 |  | vlastní | VS64 | N | sv. nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest | kus | 47 |  | 0
65 |  | vlastní | VS65 | N1 | sv. vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest | kus | 53 |  | 0
66 |  | vlastní | VS66 | N1.p | příslušenství pro vestavbu | kus | 53 |  | 0
67 |  | vlastní | VS67 | N2 | sv. vestavné nouzové LED 5W, protipanické, optika area, IP65, 3h, autotest | kus | 16 |  | 0
68 |  | vlastní | VS68 | N3 | sv. vestavné nouzové LED 2W, protipanické, optika area, IP65, 3h, autotest | kus | 26 |  | 0
69 |  | vlastní | VS69 | N3.p | příslušenství pro vestavbu | kus | 26 |  | 0
70 |  | vlastní | VS70 | N4 | sv. vestavné nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest, trvale svítící | kus | 6 |  | 0
71 |  | vlastní | VS71 | N4.p | příslušenství pro vestavbu | kus | 6 |  | 0
72 |  | vlastní | VS72 | N5 | sv. nouzové LED 2W, protipanické, optika area, IP65, 3h, autotest, trvalé svícení | kus | 2 |  | 0
73 |  | vlastní | VS73 | N5.p | příslušenství pro vestavbu | kus | 2 |  | 0
74 |  | vlastní | VS74 | N6 | sv. nouzové LED 2W, antipanické, IP65, 3h, autotest, výhřev baterie, bez piktogramu | kus | 10 |  | 0
75 |  | vlastní | VS75 | N7 | sv. nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest, vč praporku a piktogramu | kus | 5 |  | 0
76 |  | vlastní | VS76 | N7.p | praporek oboustraný | kus | 5 |  | 0
77 |  | vlastní | VS77 | X | transformátor SDR-960-24 | kus | 7 |  | 0
[5 empty] | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## Rozváděč
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ROZVÁDĚČ RBT_1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CS ÚRS 2020 O1 | 741210202 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg | kus | 1 |  |  |  | 0
2 | vlastní | VR1 | Rozváděč oceloplechový, skříňový, 2000x800x400 | kus | 1 |  | 0
3 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320202 | Montáž jistič deionový vestavný se spouští do 300 A | kus | 2 |  |  |  | 0
4 | vlastní | VR2 | Jistič výkonový 3pólový-charakteristika B 125A, 15kA | kus | 1 |  | 0
5 | vlastní | VR3 | Podpěťová spoušť spínacího bloku jističe | kus | 1 |  | 0
6 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 8 |  |  |  | 0
7 | vlastní | VR4 | jistič 3pólový-charakteristika B 10A | kus | 1 |  | 0
8 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | kus | 2 |  | 0
9 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822402 | jistič 3pólový-charakteristika B 20A | kus | 1 |  | 0
10 | vlastní | VR5 | jistič 3pólový-charakteristika C 25A | kus | 4 |  | 0
11 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  |  |  | 0
12 | vlastní | VR6 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B | kus | 2 |  | 0
13 | vlastní | VR7 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B | kus | 2 |  | 0
14 | CS ÚRS 2020 O1 | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | kus | 1 |  |  |  | 0
15 | vlastní | VR8 | Pojistkový odpínač 32A, 1p pro poj. 10x38, char. gG | kus | 1 |  | 0
16 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 1 |  |  |  | 0
17 | vlastní | VR9 | Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V | kus | 1 |  | 0
18 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330211 | Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A | kus | 4 |  |  |  | 0
19 | vlastní | RV10 | Jisticí nadproudové (tepelné) relé 18-25A | kus | 4 |  | 0
20 | CS ÚRS 2020/I | 741330043 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A | kus | 4 |  |  |  | 0
21 | vlastní | VR11 | Stykač, 3Z, pomocné 1Z+1V, 440 V, 15kW, 32A, 24V DC cívka | kus | 4 |  | 0
22 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 2 |  |  |  | 0
23 | vlastní | VR12 | Stykač, 3Z, pomocné 1Z+1V, 440 V, 25A, 24V DC cívka | kus | 2 |  | 0
24 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330331 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice | kus | 1 |  |  |  | 0
25 | vlastní | VR13 | Ovládací hlavice na dveře rozvodnice | kus | 1 |  | 0
26 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330332 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1 | kus | 1 |  |  |  | 0
27 | vlastní | VR14 | Spínací - rozpínací jednotka | kus | 1 |  | 0
28 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330332 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1 | kus | 4 |  |  |  | 0
29 | vlastní | VR15 | Pomocný kontakt 1Z k signálce | kus | 4 |  | 0
30 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330331 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice | kus | 6 |  |  |  | 0
31 | vlastní | VR16 | Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V | kus | 5 |  | 0
32 | vlastní | VR17 | Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V | kus | 1 |  | 0
33 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330336 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný -základní deska | kus | 7
34 | vlastní | VR18 | Upevňovací adaptér, čelní montáž | kus | 7 |  | 0
35 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | kus | 8 |  |  |  | 0
36 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | kus | 8 |  |  |  | 0
37 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130023 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 0
38 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 5 |  |  |  | 0
39 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130026 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 25 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 0
40 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130027 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 35 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 0
41 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
42 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
43 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 5 |  |  |  | 0
44 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0
45 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
46 | vlastní | VR19 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA ROZVÁDĚČ RBT_1: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | ROZVÁDĚČ RP_2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
47 | CS ÚRS 2020 O1 | 741210202 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg | kus | 2 |  |  |  | 0
48 | vlastní | VR20 | Rozváděč oceloplechový, skříňový, 2000x(1x600+1x1000)x500 | kus | 1 |  | 0
49 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320203 | Montáž jistič deionový vestavný se spouští do 400 A | kus | 2 |  |  |  | 0
50 | vlastní | VR21 | Spínací blok 3pól, 320 A, Icu 50 kA | kus | 1 |  | 0
51 | vlastní | VR22 | Podpěťová spoušť spínacího bloku jističe | kus | 1 |  | 0
52 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 64 |  |  |  | 0
53 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822107 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | kus | 6 |  | 0
54 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822109 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | kus | 10 |  | 0
55 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822111 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | kus | 48 |  | 0
56 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 11 |  |  |  | 0
57 | vlastní | VR23 | jistič 3pólový-charakteristika B 10A | kus | 1 |  | 0
58 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | kus | 3 |  | 0
59 | vlastní | VR24 | jistič 3pólový-charakteristika C 16A | kus | 6 |  | 0
60 | vlastní | VR25 | jistič 3pólový-charakteristika C 25A | kus | 1 |  | 0
61 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320415 | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříni | kus | 15 |  |  |  | 0
62 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822404 | jistič 3pólový-charakteristika B 32A | kus | 6 |  | 0
63 | vlastní | VR26 | jistič 3pólový-charakteristika C 32A | kus | 1 |  | 0
64 | vlastní | VR27 | jistič 3pólový-charakteristika B 40A | kus | 2 |  | 0
65 | vlastní | VR28 | jistič 3pólový-charakteristika C 40A | kus | 6 |  | 0
66 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | kus | 7 |  |  |  | 0
67 | vlastní | VR29 | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC | kus | 5 |  | 0
68 | vlastní | VR30 | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ A | kus | 2 |  | 0
69 | CS ÚRS 2020 O1 | 741322011 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 třípólových impulzní proud do 35 kA | kus | 1 |  |  |  | 0
70 | vlastní | VR31 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL IV typ 12,5kA/pól, 3+0 | kus | 1 |  | 0
71 | CS ÚRS 2020 O1 | 741322021 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA | kus | 1 |  |  |  | 0
72 | vlastní | VR32 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL IV typ 12,5kA/pól, 3+1 | kus | 1 |  | 0
73 | CS ÚRS 2020 O1 | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | kus | 7 |  |  |  | 0
74 | vlastní | VR33 | Pojistkový odpínač 160A, 3p pro poj. 00, char. gG | kus | 6 |  | 0
75 | vlastní | VR34 | Pojistkový odpínač 32A, 1p pro poj. 10x38, char. gG | kus | 1 |  | 0
76 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 1 |  |  |  | 0
77 | vlastní | VR35 | Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V | kus | 1 |  | 0
78 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 18 |  |  |  | 0
79 | vlastní | VR36 | Pojistka nožová gG, vel. 00, 100A, 400V | kus | 12 |  | 0
80 | vlastní | VR37 | Pojistka nožová gG, vel. 00, 125A, 400V | kus | 3 |  | 0
81 | vlastní | VR38 | Pojistka nožová gG, vel. 00, 160A, 400V | kus | 3 |  | 0
82 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 7 |  |  |  | 0
83 | vlastní | VR39 | Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt | kus | 1 |  | 0
84 | vlastní | VR40 | Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty | kus | 1 |  | 0
85 | vlastní | VR41 | Stykač, 3Z, pomocné 1Z+1V, 440 V, 25A, 24V DC cívka | kus | 5 |  | 0
86 | CS ÚRS 2020 O1 | 741311002 | Montáž spínacích hodin se zapojením vodičů | kus | 1 |  |  |  | 0
87 | vlastní | VR42 | Hodiny spínací týdenní 1-kanálové, 16A, 230V | kus | 1 |  | 0
88 | CS ÚRS 2020 O1 | 741311002 | Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů | kus | 1 |  |  |  | 0
89 | vlastní | VR43 | Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, týdenní, 2,6kW, vč. externího čidla | kus | 1 |  | 0
90 | CS ÚRS 2020 O1 | 741350202 | Montáž transformátor měřící proudový nn s připojovacími praporci se zapojením vodičů | kus | 3 |  |  |  | 0
91 | vlastní | VR44 | Měřící transformátr proudu 400/5A, 0,5S, 10VA | kus | 3 |  | 0
92 | CS ÚRS 2020 O1 | 741331033 | Montáž elektroměru vysílacího bez zapojení vodičů | kus | 1 |  |  |  | 0
93 | vlastní | VR44 | Elekroměr podružný, nepřímé měření, M-Bus | kus | 1 |  | 0
94 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330331 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice | kus | 3 |  |  |  | 0
95 | vlastní | VR46 | Ovládací hlavice na dveře rozvodnice | kus | 1 |  | 0
96 | vlastní | VR47 | Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V | kus | 1 |  | 0
97 | vlastní | VR48 | Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V | kus | 1 |  | 0
98 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330332 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1 | kus | 1 |  |  |  | 0
99 | vlastní | VR49 | Spínací - rozpínací jednotka | kus | 1 |  | 0
100 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330336 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný -základní deska | kus | 3
101 | vlastní | VR50 | Upevňovací adaptér, čelní montáž | kus | 3 |  | 0
102 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | kus | 110 |  |  |  | 0
103 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | kus | 14 |  |  |  | 0
104 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130023 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
105 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 19 |  |  |  | 0
106 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | kus | 10 |  |  |  | 0
107 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130026 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 25 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
108 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130027 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 35 mm2 | kus | 4 |  |  |  | 0
109 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130031 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 70 mm2 | kus | 3 |  |  |  | 0
110 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
111 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
112 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 8 |  |  |  | 0
113 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0
114 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
115 | vlastní | VR51 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA ROZVÁDĚČ RP_2: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | ROZVÁDĚČ RSO_3 | 0 |  |  | 0 |  | 0
116 | CS ÚRS 2020 O1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  |  |  | 0
117 | vlastní | VR52 | Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 198 modulů, bílý, zámek FAB - generální klíč investora | kus | 1 |  | 0
118 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320415 | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
119 | vlastní | VR53 | Hlavní vypínač 4 pólový 63A | kus | 1 |  | 0
120 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 13 |  |  |  | 0
121 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822107 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | kus | 3 |  | 0
122 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822109 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | kus | 3 |  | 0
123 | vlastní | VR54 | Jistič 1 pólový 10A, char. C | kus | 6 |  | 0
124 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822111 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | kus | 1 |  | 0
125 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  |  |  | 0
126 | vlastní | VR55 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B | kus | 4 |  | 0
127 | vlastní | VR56 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. C | kus | 4 |  | 0
128 | vlastní | VR57 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B | kus | 2 |  | 0
129 | CS ÚRS 2020 O1 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  |  |  | 0
130 | vlastní | VR58 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3+1 | kus | 1 |  | 0
131 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 14 |  |  |  | 0
132 | vlastní | VR59 | Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt | kus | 1 |  | 0
133 | vlastní | VR60 | Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty | kus | 13 |  | 0
134 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž spínač jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 13 |  |  |  | 0
135 | vlastní | VR61 | Vypínač na DIN lištu 32A, 1-pólový | kus | 13 |  | 0
136 | vlastní | VR62 | Montáž zásuvky na DIN lištu | kus | 1 |  |  |  | 0
137 | vlastní | VR63 | Zásuvka na DIN lištu 16A, 230V | kus | 1 |  | 0
138 | CS ÚRS 2020 O1 | 741350002 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů - materiál součást dodávky osvětlení | kus | 2 |  |  |  | 0
139 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | kus | 46 |  |  |  | 0
140 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
141 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | kus | 5 |  |  |  | 0
142 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
143 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
144 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 3 |  |  |  | 0
145 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0
146 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
147 | vlastní | VR64 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA ROZVÁDĚČ RSO_3: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | ROZVÁDĚČ RSO_4 | 0 |  |  | 0 |  | 0
148 | CS ÚRS 2020 O1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  |  |  | 0
149 | vlastní | VR65 | Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 132 modulů, bílý | kus | 1 |  | 0
150 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320415 | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
151 | vlastní | VR66 | Hlavní vypínač 4 pólový 63A | kus | 1 |  | 0
152 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 9 |  |  |  | 0
153 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822107 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | kus | 1 |  | 0
154 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822109 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | kus | 3 |  | 0
155 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822111 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | kus | 5 |  | 0
156 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  |  |  | 0
157 | vlastní | VR67 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B | kus | 4 |  | 0
158 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321013 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
159 | vlastní | VR68 | Proudový chránič 2 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC | kus | 1 |  | 0
160 | CS ÚRS 2020 O1 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  |  |  | 0
161 | vlastní | VR69 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3+1 | kus | 1 |  | 0
162 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 2 |  |  |  | 0
163 | vlastní | VR70 | Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty | kus | 2 |  | 0
164 | CS ÚRS 2020 O1 | 741350002 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů - materiál součást dodávky osvětlení | kus | 2 |  |  |  | 0
165 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | kus | 16 |  |  |  | 0
166 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
167 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | kus | 5 |  |  |  | 0
168 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
169 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
170 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 3 |  |  |  | 0
171 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0
172 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
173 | vlastní | VR71 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA ROZVÁDĚČ RSO_4: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | ROZVÁDĚČ RZO_5 | 0 |  |  | 0 |  | 0
174 | CS ÚRS 2020 O1 | 741210202 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg | kus | 1 |  |  |  | 0
175 | vlastní | VR72 | Rozváděč oceloplechový, skříňový, 2000x1000x400 | kus | 1 |  | 0
176 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320415 | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
177 | vlastní | VR73 | Hlavní vypínač 4 pólový 63A | kus | 1 |  | 0
178 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  |  |  | 0
179 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822105 | Jistič 1 pólový 2A, char. B | kus | 1 |  | 0
180 | vlastní | VR74 | Jistič 1 pólový 16A, char. C | kus | 9 |  | 0
181 | CS ÚRS 2020 O1 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 1 |  |  |  | 0
182 | vlastní | VR75 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3+1 | kus | 1 |  | 0
183 | vlastní | VR76 | Montáž externích proudových napaječů svítidel bazénové haly - materiál součást dodávky osvětlení | kus | 64 |  |  |  | 0
184 | vlastní | VR77 | Montáž termostatu pro rozváděč | kus | 1 |  |  |  | 0
185 | vlastní | VR78 | Termostat pro rozváděč | kus | 1 |  | 0
186 | vlastní | VR79 | Montáž ventilátoru pro rozváděč | kus | 1 |  |  |  | 0
187 | vlastní | VR80 | Ventilátor pro rozváděč 150m3/hod | kus | 1 |  | 0
188 | vlastní | VR81 | Montáž UPS do rozváděče | kus | 1 |  |  |  | 0
189 | vlastní | VR82 | UPS do rozváděče, min. 2000VA, po dobu 60s | kus | 1 |  | 0
190 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
191 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | kus | 5 |  |  |  | 0
192 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
193 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
194 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 8 |  |  |  | 0
195 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  |  | 0
196 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
197 | vlastní | VR83 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA ROZVÁDĚČ RZO_5: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČ RP-1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
198 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 28 |  |  |  | 0
199 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822107 | Jistič 1 pólový 6A, char. B | kus | 1 |  | 0
200 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822109 | Jistič 1 pólový 10A, char. B | kus | 1 |  | 0
201 | vlastní | VR84 | Jistič 1 pólový 10A, char. C | kus | 5 |  | 0
202 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822111 | Jistič 1 pólový 16A, char. B | kus | 21 |  | 0
203 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
204 | CS ÚRS 2020 O1 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | kus | 1 |  | 0
205 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 0
206 | vlastní | VR85 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B | kus | 1 |  | 0
207 | CS ÚRS 2020 O1 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | kus | 2 |  |  |  | 0
208 | vlastní | VR86 | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC | kus | 2 |  | 0
209 | CS ÚRS 2020 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A | kus | 3 |  |  |  | 0
210 | vlastní | VR87 | Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty | kus | 3 |  | 0
211 | CS ÚRS 2020 O1 | 741350002 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů - materiál součást dodávky osvětlení | kus | 3 |  |  |  | 0
212 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | kus | 48 |  |  |  | 0
213 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | kus | 2 |  |  |  | 0
214 | CS ÚRS 2020 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 0
215 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  |  |  | 0
216 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 1 |  | 0
217 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | hod | 6 |  |  |  | 0
218 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0
219 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
220 | vlastní | VR88 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČ RP-1: |  |  |  | 0 |  | 0
0
|  | 0 | DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
Doplnění hlavního rozváděče kvůli aktivaci tlačítkame TOTAL STOP
221 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320205 | Montáž jistič deionový vestavný se spouští do 1000 A | kus | 4 |  |  |  | 0
222 | vlastní | VR89 | Jistič výkonový 630A, 50kA | kus | 2 |  | 0
223 | vlastní | VR90 | Podpěťová spoušť spínacího bloku jističe | kus | 2 |  | 0
Doplnění hlavního rozváděče o vývod pro rozváděč RBT_1
224 | CS ÚRS 2020 O1 | 741312501 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení | kus | 1 |  |  |  | 0
225 | vlastní | VR91 | Pojistkový odpínač 160A, 3p pro poj. 00, char. gG | kus | 1 |  | 0
226 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 3 |  |  |  | 0
227 | vlastní | VR92 | Pojistka nožová gG, vel. 00, 125A, 400V | kus | 3 |  | 0
Doplnění rozváděče v pomocné rozvodně o vývod pro rozváděč RP_2
228 | CS ÚRS 2020 O1 | 741312504 | Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojení | kus | 1 |  |  |  | 0
229 | vlastní | VR93 | Pojistkový odpínač 630A, 3p, vel. 3, char. gG | kus | 1 |  | 0
230 | CS ÚRS 2020 O1 | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 3 |  |  |  | 0
231 | vlastní | VR94 | Pojistka nožová gG, vel. 3, 400A, 400V | kus | 3 |  | 0
232 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Kompletace rozváděčů | hod | 4 |  |  |  | 0
233 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 1 |  |  |  | 0
234 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 1 |  |  |  | 0
235 | vlastní | VR95 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM ZA DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČŮ: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Mezisoučet: |  | x |  | 0 |  | 0
0

## Bleskosvod
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 400 |  |  |  | 0
2 | CS ÚRS 2020 O1 | 35441077 | Drát D 8mm AlMgSi | kg | 54 |  | 0
3 | vlastní | VB1 | Podpěra vedení na ploché střechy | kus | 400 |  | 0
4 | vlastní | VB2 | Podpěra vedení na kovové konstrukce | kus | 20 |  | 0
5 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420002 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou | m | 3.5 |  |  |  | 0
6 | vlastní | VB3 | Drát izolovaný vysokonapěťový, délky 3,5m, připravený výrobek | kus | 1 |  | 0
7 | vlastní | VB4 | Podpěra vedení do zdiva pro vodič izolovný | kus | 4 |  | 0
8 | CS ÚRS 2020/1 | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 300 |  |  |  | 0
9 | CS ÚRS 2020/1 | 35442062 | Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm | kg | 285 |  | 0
10 | CS ÚRS 2020/1 | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 50 |  |  |  | 0
11 | CS ÚRS 2020/1 | 35441073 | Drát D 10mm FeZn | kg | 31 |  | 0
12 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 37 |  |  |  | 0
13 | vlastní | VB5 | Svorka univerzální SU | kus | 20 |  | 0
14 | vlastní | VB6 | Svorka spojovací SS | kus | 60 |  | 0
15 | vlastní | VB7 | Svorka zkušební SZ | kus | 7 |  | 0
16 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 120 |  |  |  | 0
17 | vlastní | VB8 | Svorka křížová | kus | 60 |  | 0
18 | vlastní | VB9 | Svorka páska - drát SR3 | kus | 60 |  | 0
19 | vlastní | VB10 | Svorka páska - páska SR2 | kus | 30 |  | 0
20 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 7 |  |  |  | 0
21 | CS ÚRS 2020 O1 | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 7 |  | 0
22 | CS ÚRS 2020 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací | kus | 5 |  |  |  | 0
23 | CS ÚRS 2020 O1 | 73534516 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | kus | 5 |  | 0
24 | CS ÚRS 2020 O1 | 741420911 | Nátěry svodových vodičů hromosvodů | m | 12 |  |  |  | 0
25 | vlastní | VB11 | Gumoasfaltová suspenze SA IV | kg | 2 |  | 0
26 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi | hod | 10 |  |  |  | 0
27 | CS ÚRS 2020 O1 | HZS2221 | Pomocné práce | hod | 10 |  |  |  | 0
28 | vlastní | VB12 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky, …) 3% materiálu | kus | 1 |  | 0
|  |  | Mezisoučet: |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace
TRUE
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY
SO 01 - PLAVECKÝ BAZÉN
D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE
Rekapitulace rozpočtu
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0
| Přesun hmot |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
| Kontrola TIČR |  |  |  | 0
741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč |  |  |  | 0
741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS 800
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.