Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace pro prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení („VHZ“) COBRA

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu prodloužení hadice VHZ COBRA.

- Pořízení prodloužení hadice VHZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
a prováděcími předpisy.

- Prodloužení hadice je určeno do zásahové techniky k provádění záchranných a likvidačních prací pomocí vysokotlakého hasícího a řezacího zařízení.

Jeden kus prodloužení hadice splňuje následující parametry:

| Počet | Název | Specifikace |
| --- | --- | --- |
| 1 ks | Prodloužení hadice VHZ COBRA | Prodloužení hadice je plně kompatibilní se stávajícím vysokotlakým hasícím a řezacím agregátem typ COBRA C 330P SKID UNIT a po připojení je celá sestava plně funkční |
|  |  | Umožňuje dopravu vody a vody s přimísením abraziva, nebo pěny |
|  |  | Délka při rozvinutí 40 m (± 2m) |
|  |  | Hadice je vybavena na každém konci rychlospojkou pro rychlou výměnu proudnice a připojení na stávající hadici umístěnou na navijáku. |
|  |  | umožňuje přenos informací mezi proudnicí a čerpacím zařízení elektrickým signálem. |
|  |  | Hadice je namotána na pojízdném a přenosném bubnu. |

- Další technické podmínky:

- záruka minimálně 24 měsíců.