# B.1	Popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavbou dotčené pozemky jsou v majetku investora – Statutární město Brno. Jedná se o pozemek parc. číslo 1146 v k.ú Staré Brno. Pozemek se nachází v zastavěné městské části Brno – Staré Brno na území městské památkové rezervace. Na pozemku stojí administrativní budova, která je památkově chráněna – kulturní památka rejst.č. ÚSKP 47998/7-7311 – činžovní dům.

Při provádění stavby budou dočasně dotčené sousední pozemky s parc. č. 1143 a 1145/1 ve vlastnictví investora.

### údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

## Pro tato stavební úpravy není nutné územní rozhodnutí ani územní souhlas, nebylo tedy vydáno.

### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

- Stavební úpravy nemění užívání stavby.

### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

- Nebyly požadovány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

### Závazná stanoviska dotčených orgánu jsou dodržena. Závazná stanoviska dotčených orgánu jsou součásti dokladové části projektové dokumentace.

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Průzkumu nebyly provedeny.

## g) ochrana území podle jiných právních předpisů

- Pozemek leží v městské památkové rezervaci. Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti, poddolovaném území ani seizmicky aktivní oblasti

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

### Požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- Na pozemek jsou přivedeny přípojky vodovodu, kanalizace, plynu, elektro nn a přípojka slaboproudu.

- Ke stavbě je umožněn bezbariérový přístup osobním výtahem přístupným z přilehlého chodníku ul. Kurta Gödela. Příjezd k objektu je jednosměrnou slepou komunikací ul. Kurta Gödela. Přímo ke staveništi příjezd není možný – viz výkres situace C.

### m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Objekt bude rekonstruován za provozu.

Zahájení se předpokládá ještě v tomto kalendářním roce a to v červenci 2021. Po dobu opravy schodiště, nebude do budovy přístup veřejnosti a uživatelů hlavním vchodem.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

## 1146  - 673 m2 dle KN, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Statutární město Brno

- Pozemky dočasně dotčené prováděním stavby ve vlastnictví investora Statutární město Brno:

- - parc.č. 1143 – 1003 m2 dle KN, zastavěná plocha a nádvoří,

- - parc.č. 1145/1 – 129 m2 dle KN, ostatní plocha

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

  - Nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.2	Celkový popis stavby

### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- Jedná se o změnu dokončené stavby – opravu stávajícího venkovního schodiště, které složí jako hlavní vstup do administrativní budovy.  Stávající schodiště je ve velmi špatném technickém stavu – popraskaná, místy chybějící dlažba, stěny pod schodištěm jsou vlhké s výkvěty.

### účel užívání stavby,

- Venkovní schodiště určené k opravě slouží jako hlavní schodiště pro přístup veřejnosti do administrativní budovy, kde sídlí úřady Magistrátu Města Brna.

### trvalá nebo dočasná stavba,

- Jedná se o stavu trvalou.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

- Nebyly požadovány žádné výjimky z technických požadavků na stavby a tech. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

### Závazná stanoviska jsou nedílnou součásti dokladové části připojené k dokumentaci.

### ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stavba budovy ( kromě venkovního novodobého schodiště) je kulturní památkou – kulturní památka rejst.č. ÚSKP 47998/7-7311 – činžovní dům. Schodiště určené k opravě je novodobé vybudované v roce 2006.

### navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Tabulka parametrů objektu:

|  | Stávající stav | Nový stav |
| --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha schodiště včetně podesty | 18,3 m2 | 18,3 m2 |
| Obestavěny prostor schodiště včetně podesty (bez základů) | 28,4 m3 | 28,4 m3 |

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

## Jedná se o opravu stávajícího schodiště. Základní bilance stávající stavby se nemění.

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- Předpokládaný začátek výstavby je červenec 2021.

- Předpokládané ukončení výstavby je září 2021.

### j) orientační náklady stavby.

- Přesný cenový náklad na realizaci stavby bude předmětem výběrového řízení na dodavatele stavby. Odhadované náklady na stavbu činí 15 mil. Kč bez DPH . Součástí PD je položkový výkaz výměr a položkový rozpočet stavby.

- V Brně 05/2021								Ing. Andrea Kuricová