#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava koupelny a WC v bytě č.11,Jánská 18 v Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:  Oprava sociálního zařízení v bytě č.11, Jánská 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 739 569 316

Číslo autorizace: ČKAI 100254 – obor pozemní stavby

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy v objektu Jánská 22, Brno.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr opravit koupelnu a WC.

POPIS OPRAV

1. Koupelna

Demontáž:  vany, umyvadla, baterií, obkladů, dlažby.(před začátkem prací si nájemník vyklidí věci z koupelny),radiátoru a opětovná montáž po provedení obkladů a nátěru radiátoru

Montáž : Oprava kanalizace, vody a elektro v rámci místnosti. Výměna světel a vypínačů.

-oprava podlahy, stěrková izolace a nová dlažba.

-oprava omítky, nová omítka po odstraněných obkladech, stěrková izolace kolem vany a

nový keramický obklad do v=2000mm.

-nátěr radiátoru a trub, repase kastlového okna a nátěr, osazení nové vany, umyvadla,

umyvadlové stojánkové baterie, vanové baterie se sprchovou hadicí, příprava pro pračku.

-výmalba na bílo.

2. WC

Demontáž: WC kombi, dlažba, obklad

Montáž : Oprava kanalizace, vody a elektro v rámci místnosti. Výměna světla a vypínače.

-oprava podlahy, stěrková izolace a nová dlažba.

-oprava omítky, nová omítka po odstraněných obkladech a  nový keramický obklad do

v=1500 mm.

-výměna WC kombi

-nátěr radiátoru( trubky), repase kastlového okna a nátěr

-výmalba na bílo

V Brně 9.2021                                                                   vypracovala : Radka Volková