## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021_1006 | Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12
| Zadavatel |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1a | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Kancelářské prostory |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1a | Stavební část - 1NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2a | Ústřední vytápění - 1NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4a | Elektroinstalace - 1NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 1a - Stavební část - 1NP
| Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| PD znamená projektová dokumentace | [8 empty] | PD znamená projektová dokumentace
| D+M znamená dodávka a montáž | [8 empty] | D+M znamená dodávka a montáž
| Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou | [8 empty] | Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
| takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů | [8 empty] | takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
| použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení. | [8 empty] | použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
#POPR | Popis rozpočtu: 1a - Ostatní a vedlejší náklady
| Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| PD znamená projektová dokumentace | [8 empty] | PD znamená projektová dokumentace
| D+M znamená dodávka a montáž | [8 empty] | D+M znamená dodávka a montáž
| Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou | [8 empty] | Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
| takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů | [8 empty] | takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
| použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení. | [8 empty] | použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720_1 | Otopné tělesa a rozvody vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21_1 | Elektromontáže - Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21_2 | Elektroinstalační úložný materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M21_3 | Kabely a vodiče |  |  | MON |  |  | 0
| M21_4 | Rozváděče |  |  | MON |  |  | 0
| M21_5 | Elektroinstalační materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M21_6 | Svítidla |  |  | MON |  |  | 0
| M21_7 | Požární zabezpečení stavby |  |  | MON |  |  | 0
| M21_8 | Zednické výpomoci |  |  | MON |  |  | 0
| M21_9 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 00 1a Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_1006 | Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12 | [24 empty] | STA
O: | SO 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1a | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
8 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno. | [24 empty] | POP | Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 1a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_1006 | Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12 | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kancelářské prostory | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1a | Stavební část - 1NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9 |  | 0 |  |  |  |  | 54.88 | [5 empty] | DIL
1 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 4,000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342090112R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.96 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
3 | 347016132R01 | D+M předstěna SDK, 1x ocelová kce CW 100, tloušťka stěny 250 mm, tl. desky 2x12,5mm, protipožární | m2 | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 22.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | viz. výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105a : (5,900+0,150+1,950)*4,100 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
4 | 34R002 | D+M příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x opláštěná, desky akustické tl. 2x 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm | m2 | 23.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05914 | 1.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1.29 | 30.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105a : 5,750*4,100 |  | 23.575 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.14 |  | 0 |  |  |  |  | 5.15 | [5 empty] | DIL
5 | 411322424R00 | Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 0.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.955 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,300*3,100*0,100 |  | 0.713 | [22 empty] | VV | 0
6 | 411354264R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 80 mm, tloušťky 1,5 mm | m2 | 7.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02331 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.288 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. | [24 empty] | SPI |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,300*3,100 |  | 7.13 | [22 empty] | VV | 0
7 | 411354271R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů | m2 | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.025 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. | [24 empty] | SPI |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 3,100*0,300*2 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
8 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.00713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 26.616 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,71300*0,01 |  | 0.00713 | [22 empty] | VV | 5
9 | 413941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.13156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01663 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 16.583 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I , IE, U , UE nebo L | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 131,560/1000 |  | 0.13156 | [22 empty] | VV | 0
10 | 13380525R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm | t | 0.14472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 131,560/1000 |  | 0.13156 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient : 0,10 |  | 0.01316 | [22 empty] | VV | 4
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.62 |  | 0 |  |  |  |  | 112.5 | [5 empty] | DIL
11 | 611474611R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03337 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.0849 | 63.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [24 empty] | SPI
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | POP
|  | viz. půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612403390R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03465 | 0.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.298 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,100*2 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 138.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.44 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33688 | 46.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : (5,900+2,350)*2*4,100 |  | 67.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,800*1,970 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,900*1,970 |  | -1.773 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : (5,900+5,750)*4,100 |  | 47.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,900*1,970 |  | -1.773 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : (1,950+5,750)*4,100 |  | 31.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500*2,050 |  | -3.075 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 25.18 | [5 empty] | DIL
14 | 631663111R00 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem, | m | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.074 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,000*2+5,900 |  | 21.9 | [22 empty] | VV | 0
15 | 631664111R00 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 mm | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01596 | 0.94 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4 | 23.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Cementová sanační hmota. | [24 empty] | POP
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 15.31 | [5 empty] | DIL
16 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.35 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 15.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.08 | [5 empty] | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 18.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
18 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.28 |  |  |  |  | 66.35 | [5 empty] | DIL
19 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0.3813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.69 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.52 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : 0,300*3,100*0,410 |  | 0.3813 | [22 empty] | VV | 0
20 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.83 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.64 | 7.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105a : 1,700*7 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
21 | 963053935R00 | Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně | m2 | 7.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.57 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.33 | 23.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105a : 3,100*2,300 |  | 7.13 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 65.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.11 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 10.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 65,70000 |  | 65.7 | [22 empty] | VV | 5
23 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 65.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.31 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.23 | 15.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 17,700 |  | 17.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 48,000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
24 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.27 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.939 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,900*1,970*2 |  | 3.546 | [22 empty] | VV | 0
26 | 974031167R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.081 | 0.5 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.812 | 5.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | viz. výkres stropní deska - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,100*2 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 96R001 | Demontáž regálů včetně odvozu a likvidace | m | 15.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 5,900*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 3,550 |  | 3.55 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.28 | [5 empty] | DIL
28 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 9.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.577 | 23.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 9,03297 |  | 9.033 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | DIL
29 | 766112820R00 | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 2.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.03 | 800-766 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [24 empty] | SPI
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105a : 1,100*(3,900-1,970) |  | 2.123 | [22 empty] | VV | 0
30 | 766R001 | D1 D+M interiérové dveře dřevěné jednokřídlé včetně obložkové zárubně, 800x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PLNÉ FAB 3x KLÍČE KLIKA/KLIKA | [24 empty] | POP
|  | ODSTÍN: BÍLÁ | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY. | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 766R002 | D2 D+M interiérové dveře dřevěné jednokřídlé včetně obložkové zárubně, 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PLNÉ FAB 3x KLÍČE KLIKA/KLIKA | [24 empty] | POP
|  | ODSTÍN: BÍLÁ | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY. | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 3.75 | [5 empty] | DIL
32 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.08 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. výkres půdorys 1NP stávající stav/bourací práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | poznámka 1 : 75,000 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
33 | 767R001 | D3 D+M kovové jednokřídlé dvířka včetně ocelové zárubně, 1000x700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PLNÉ FAB 3x KLÍČE KLIKA/KLIKA | [24 empty] | POP
|  | ODSTÍN: KOVOVÝ LESK | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY. | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 769R001 | O1 D+M interiérové plastové okno s dvojitým zasklením, 900x1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | NEOTEVÍRAVÉ | [24 empty] | POP
|  | ODSTÍN: BÍLÁ | [24 empty] | POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ A ZAPRAVENÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY. | [24 empty] | POP
|  | viz. výpis dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 36.66 | [5 empty] | DIL
35 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 8.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | skladby B1, B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
36 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.046 | 2.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
37 | 776431020R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci | m | 51.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2 | 10.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : (5,900+2,350+0,400)*2 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,800 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,900 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : (5,900+5,750+0,400)*2 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,800 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,900 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : (1,950+5,750)*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,800 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,500 |  | -1.5 | [22 empty] | VV | 0
38 | 776572100R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.21666 | 12.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [24 empty] | SPI
|  | skladba B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
39 | 776583110R00 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.02 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Použít fixační lepidlo. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
40 | 776R001 | D+M penetrace pod nivelační stěrku na bázi pryskyřice | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
41 | 28375309.AR | podložka pod podlahu izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m | 61.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,05 |  | 2.945 | [22 empty] | VV | 4
42 | 58556573R | hmota penetrační disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá | kg | 10.602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 58,90000*0,18 |  | 10.602 | [22 empty] | VV | 5
43 | 58581982R | stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm | kg | 942.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 58,90000*1,6 |  | 94.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 9 |  | 848.16 | [22 empty] | VV | 4
44 | 69741061.AR | koberec zátěžový; v rolích; PP; š = 4 000,0 mm; tl. 2,00 mm - dodávka | m2 | 63.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,07 |  | 4.123 | [22 empty] | VV | 4
45 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 1.0354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.091 | 1.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 37,38,41,42,43,44, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,03542 |  | 1.0354 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 42.6 | [5 empty] | DIL
46 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 58.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0725 | 4.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : 13,800 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : 33,900 |  | 33.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : 11,200 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
47 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 285.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 9.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 285,22000 |  | 285.22 | [22 empty] | VV | 5
48 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 285.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10191 | 29.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz. půdorys 1NP - nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,90000 |  | 58.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz.výkres půdorys 1NP nový stav : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : (5,900+2,350)*2*4,100 |  | 67.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105a : (5,900+5,750)*2*4,100 |  | 95.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105b : (1,950+5,750)*2*4,100 |  | 63.14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.86 | [5 empty] | DIL
49 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm | t | 1.1885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,68634 |  | 0.68634 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,50220 |  | 0.5022 | [22 empty] | VV | 7
50 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 3.3998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,83300 |  | 0.833 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,56680 |  | 2.5668 | [22 empty] | VV | 7
51 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | 1.429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,11498 |  | 0.11498 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,31400 |  | 1.314 | [22 empty] | VV | 7
52 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo | t | 0.03477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,03477 |  | 0.03477 | [22 empty] | VV | 7
53 | 979999997R01 | Poplatek za skládku čistá suť | t | 0.3445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,26950 |  | 0.2695 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,07500 |  | 0.075 | [22 empty] | VV | 7
54 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6.3966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.933 | 5.97 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,39659 |  | 6.3966 | [22 empty] | VV | 0
55 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 12.7932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.65 | 8.32 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12,79317 |  | 12.7932 | [22 empty] | VV | 0
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.3966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 3.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,39659 |  | 6.3966 | [22 empty] | VV | 0
57 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 121.5351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 121,53513 |  | 121.5351 | [22 empty] | VV | 0
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.3966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 6.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,39659 |  | 6.3966 | [22 empty] | VV | 0
59 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 12.7932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 1.41 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,22,23,25,26,29,32, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12,79317 |  | 12.7932 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 2a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_1006 | Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12 | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kancelářské prostory | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2a | Ústřední vytápění - 1NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720_1 | Otopné tělesa a rozvody vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 2 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 3 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 4 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 5 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 6 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 7 | Odvzdušnění otopných těles | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 8 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 9 | Nátěry syntetické litinových radiátorů 2x antikorozní a 1x email | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 10 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 11 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 12 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 13 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 14 | Vypuštění a napuštění topného sytému upravenou vodou po zpětné montáži těles | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 15 | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 16 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 4a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_1006 | Rekonstrukce - Magistrát Brno, kancelářské prostory, Husova 12 | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Kancelářské prostory | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4a | Elektroinstalace - 1NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21_1 | Elektromontáže - Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | PC001 | Svítidlo | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
2 | PC002 | Kabel do 4x10 | m | 975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
3 | PC003 | Rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
4 | PC004 | Ocel.nosné konstrukce do 5kg | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
5 | PC005 | Ocel.nosné konstrukce do 50kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
6 | PC006 | žlab do 250/50 bez víka | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
7 | PC007 | Spínače | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
8 | PC008 | Zásuvka 230V | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
9 | PC009 | Odvoz na skládku, odborná likvidace | ks | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže | [24 empty] | POP
Díl: | M21_2 | Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | PC010 | PK 125x55 kanál, rozměr 118x54 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | LIŠTY BÍLÁ | [24 empty] | POP
11 | PC011 | LHD 20x10 lišta vkládací | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | LIŠTY BÍLÁ | [24 empty] | POP
Díl: | M21_3 | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | PC012 | CY 4 mm2, | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
13 | PC013 | CY16 mm2,ŽZ, | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
14 | PC014 | CYKY 3Ax1.5 mm2, | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
15 | PC015 | CYKY 3Cx1.5 mm2, | m | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
16 | PC016 | CYKY 3Cx2.5 mm2, | m | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
17 | PC017 | CYKY 5Cx4 mm2, | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [24 empty] | POP
18 | PC018 | 5x4 mm2 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) | [24 empty] | POP
19 | PC019 | 5x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) | [24 empty] | POP
20 | PC020 | Do 4 mm2 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | [24 empty] | POP
21 | PC021 | Do 10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | [24 empty] | POP
Díl: | M21_4 | Rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | PC022 | 32A, 400V, IP30/20, Ik<6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozváděč R105 viz v.č EL-04 | [24 empty] | POP
|  | nástěnná rozvodnice 48 modulů | [24 empty] | POP
|  | přívod vrchem, vývody vrchem, | [24 empty] | POP
23 | PC023 | - prodrátování vodičem CY4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající rozváděč 1.NP-doplnění | [24 empty] | POP
|  | - 1x jistič 25B/3, 6kA | [24 empty] | POP
|  | - 5x svorka 4mm2 | [24 empty] | POP
|  | - úprava krytu | [24 empty] | POP
Díl: | M21_5 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | PC024 | spínač sériový; řazení 5, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 | [24 empty] | POP
|  | 10A, 250V | [24 empty] | POP
25 | PC025 | Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 | [24 empty] | POP
|  | 10A, 250V | [24 empty] | POP
26 | PC026 | 8m, 360°, 10A, 230V, IP43, stropní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM | [24 empty] | POP
27 | PC027 | jednonásobná, s ochranným kolíkem, | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 | [24 empty] | POP
|  | 16A, 230V, BÍLÁ | [24 empty] | POP
28 | PC028 | jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 | [24 empty] | POP
|  | 16A, 230V, BÍLÁ | [24 empty] | POP
29 | PC029 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE | [24 empty] | POP
30 | PC030 | KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE | [24 empty] | POP
31 | PC031 | Svorka pro pospojování, 10x6mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ | [24 empty] | POP
Díl: | M21_6 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | PC032 | PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, MŘÍŽKA Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU 230V, 50W, IP40, SVĚTELNÝ TOK 5860lm,, Ra>80, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 100 000HOD @ 65°C | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Svítidlo "C" | [24 empty] | POP
33 | PC033 | PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1200x300mm, MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR, IP40, 230V, 20W, SV.TOL 2520 lm, Ra>80,, DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10=75000 HOD.@65°C | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Svítidlo "D" | [24 empty] | POP
34 | PC034 | sv. přisazené protipanické LED 3W 3h, koridor, manual test | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Svítidlo "NA" vlastní baterie | [24 empty] | POP
Díl: | M21_7 | Požární zabezpečení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | PC035 | Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární přepážky - odolnost 60min | [24 empty] | POP
Díl: | M21_8 | Zednické výpomoci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | PC036 | 50x50x50 mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU | [24 empty] | POP
|  | CIHELNEM PRO KRABICE | [24 empty] | POP
37 | PC037 | Sire 30 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VYSEKANI RYH VE ZDIVU | [24 empty] | POP
|  | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm | [24 empty] | POP
38 | PC038 | Sire 70 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VYSEKANI RYH VE ZDIVU | [24 empty] | POP
|  | CIHELNEM - HLOUBKA 50mm | [24 empty] | POP
39 | PC039 | D20 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VRTÁNÍ PŘES ZEĎ | [24 empty] | POP
Díl: | M21_9 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | PC040 | S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KOORDINACE POSTUPU PRACI | [24 empty] | POP
41 | PC041 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [24 empty] | POP
42 | PC042 | Revizni technik | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu