Technické požadavky na realizaci veřejné zakázky

- 3 klubovny (minimální plochy 65m2, 30m2; 20m2)

- Kuchyňka (minimální plocha 15m2) – nevybavená (příprava odpady, voda, elektřina)

- Sociální zázemí dle hygienických předpisů

- Nezávislý vstup do každé klubovny (do velké klubovny 2 vchody – aby bylo možné ji případně rozdělit na dvě menší)

- Napojení na IS (elektřina, vodovod, splašková kanalizace, trativod) a vyřešení ekonomického vytápění

- Prodloužení chodníku ke vchodu

- Umístění nádoby na odpad (zádveří)

- Není stanoveno materiálové provedení stavby (kontejnery, keramické nebo pěnosilikátové tvárnice, ocel. nebo beton skelet, dřevostavba,…), ale bude se jednat o trvalou stavbu.

- Umístění stavby dle přiložené situace

- Nutno dodržet cenový limit na projekt i stavbu 2 900 tis. Kč bez DPH.