## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Brno, Primární kolektor - rekonstrukce vodovodu, etapa V
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | NÁZEV |  |  |  | IČ:
|  |  | ULICE |  |  |  | DIČ:
|  | PSČ | MĚSTO
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
MON | SO 01 | Vodovodní řady - etapa V | [5 empty] | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele

## VON
Položkový rozpočet
S: |  | Brno, Primární kolektor - rekonstrukce vodovodu, etapa V
O: | VON | Vodovodní řady - etapa V
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
1 | 000001T | Zařízení staveniště - zhotovení, provoz, likvidace, uvedení do původního stavu vč. povolení zřízení přípojek a k tomu potřebné dokumentace | soubor | 1 |  | 0
2 | 000002T | Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby, vrácení do pův. stavu | soubor | 1 |  | 0
3 | 000003T | Uvedení dotčených ploch do původního stavu | soubor | 1 |  | 0
4 | 000004T | Náklady na vybudování příjezdové komunikace ve specifikaci dle TZ, její údržba a odstranění po ukončení stavby vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu | soubor | 1 |  | 0
5 | 000005T | Náklady na zajištění dopravy z povrchu do prostoru kolektoru a dopravu uvnitř kolektoru vč. nákladů na provoz a odstranění | soubor | 1 |  | 0
6 | 000006T | Náklady na spotřebu elektřiny spojené s provozem stávajícího větrání kolektoru dle potřeby vč. nákladů na lokální větrání mobilními ventilátory dle vlastní potřeby | soubor | 1 |  | 0
7 | 000007T | Náklady náhradní výsadby zeleně - provedení náhradní výsadby zeleně v rozsahu odpovídajícím hodnotě, odstraněných dřevin dle rozhodnotí, které zajištuje zhotovitel stavby vč. vyhotovení PD náhradní výsadby zeleně | soubor | 1 |  | 0
8 | 000008T | Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0
9 | 000009T | Vícetisky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby | kpl | 1 |  | 0
10 | 0000010T | Pronájem ploch k stavební činnosti od Brněnských komunikací | kpl | 1 |  | 0
11 | 000011T | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0
12 | 005241906T | Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
13 | 005241718T | Provizorní přístřešek proti dešti nad otvory do šachet (2ks) vč. jeho manipulace dle potřeby stavby a jeho likvidace po skončení stavby | kpl | 1 |  | 0
14 | 005281010R | Propagace | soubor | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## SO 01
Položkový rozpočet
S: |  | Brno, Primární kolektor - rekonstrukce vodovodu, etapa V
O: | SO 01 | Vodovodní řady - etapa V
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 113107421 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 8 |  | 0
šachta Š11
|  | 8 |  | 8
2 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 8 |  | 0
šachta Š11
|  | 4*2 |  | 8
3 | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 59 |  | 0
šachta Š15
|  | 8*8-(2,5*2) |  | 59
4 | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 24.9 |  | 0
šachta Š15 - armaturní komora
|  | (2*2,5+2*2)*1,5*1 |  | 13.5
šachta Š11 - armaturní komora
|  | (2*1,8+2*2)*1,5*1 |  | 11.4
5 | 132212211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 1.296 |  | 0
|  | ruční výkop 10%: 12,96*0,1 |  | 1.296
|  | 1.296 |  | 1.296
6 | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 11.664 |  | 0
vodovod: šířka výkopu = 1,5m, hloubka výkopu = průměrná hloubka úseku :
šachta Š15 - propoj
|  | 3*1,5*1,6 |  | 7.2
šachta Š11 - propoj
|  | 3*1,2*1,6 |  | 5.76
výkop celkem: 12,96
|  | zemina tř.3 90%: 12,96*0,9 |  | 11.664
7 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 19.2 |  | 0
šachta Š15 - propoj
|  | 3*1,6*2 |  | 9.6
šachta Š11 - propoj
|  | 3,*1,6*2 |  | 9.6
8 | 151101111R00 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 19.2 |  | 0
|  | 19.2 |  | 19.2
9 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 37.86 |  | 0
|  | 24,9+1,296+11,664 |  | 37.86
10 | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 75.72 |  | 0
převoz na mezideponii a zpět
|  | 37,86+37,86 |  | 75.72
11 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 37.86 |  | 0
|  | 37.86 |  | 37.86
12 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37.86 |  | 0
|  | 37.86 |  | 37.86
13 | 175151101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 4.959 |  | 0
šachta Š15 - propoj
|  | Obsyp potrubí DN500: 3*1,5*0,8 |  | 3.6
|  | odpočet potrubí DN500 : 3*3,14*0,25^2 |  | -0.589
šachta Š11 - propoj
|  | Obsyp potrubí DN300: 3*1,2*0,6 |  | 2.16
|  | odpočet potrubí d 90 : 3*3,14*0,15^2 |  | -0.212
14 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5.31 |  | 0
šachta Š15 - propoj
|  | 3*1,5*(1,6-0,9) |  | 3.15
šachta Š11 - propoj
|  | 3*1,2*(1,6-0,7-0,3) |  | 2.16
15 | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 59 |  | 0
|  | 59 |  | 59
16 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 59 |  | 0
|  | 59 |  | 59
17 | 58337330 | Štěrkopísek frakce 0-22 A | T | 8.9262 |  | 0
|  | obsyp potrubí : 4,959*1,80 |  | 8.9262
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
18 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.81 |  | 0
šachta Š15 - propoj
|  | 3*1,5*0,1 |  | 0.45
šachta Š11 - propoj
|  | 3*1,2*0,1 |  | 0.36
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0
19 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 8 |  | 0
šachta Š11 - propoj
|  | 8 |  | 8
20 | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 8 |  | 0
šachta Š11 - propoj
|  | 8 |  | 8
21 | 59245203R | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm šedá | m2 | 4.36 |  | 0
šachta Š11 - propoj
|  | 50% stávající: 8*0,5*1,09 |  | 4.36
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
Pozn.: POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY PN16 S TLOUŠŤKOU STĚNY MIN. 7,2 MM (PRO DN 500) NEBO 5,6 MM (PRO DN 300) S VNITŘNÍ VYSTÝLKOU A VNĚJŠÍ POVRCHOVOU OCHRANOU. VNITŘNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU TRUB BUDE ODSTŘEDIVĚ NANÁŠENÁ VYSTÝLKA Z VYSOKOPECNÍHO CEMENTU ODOLNÉHO SÍRANŮM (DLE ČSN EN 197-1) NEBO STŘÍKANÝ POLYURETAN (DLE ČSN EN 15655). VNĚJŠÍ ÚPRAVOU POTRUBÍ BUDE VRSTVA Z EXTRUDOVANÉHO PE POVLAKU (DLE ČSN EN 14628) NEBO VRSTVA PUR POVLAKU (DLE ČSN EN 15189). HRDLOVÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO VNITŘNÍMI JIŠTĚNÝMI SPOJI PN16, SVISLÉ ČÁSTI BUDOU PROVEDENY Z TRUB PŘÍRUBOVÝCH. VEŠKERÉ SPOJE BUDOU CHRÁNĚNY TERMO-SMRŠTITELNÝMI MANŽETAMI.
22 | 851371131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | m | 610 |  | 0
Úsek TG15 - Š11
|  | 610 |  | 610
23 | 851371192 | Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových hrdlových DN 300 až 600 | m | 1369 |  | 0
|  | 610+123+636 |  | 1369
24 | 552530061A | TLT DN 300 se zámkovými spoji PN 16 Vnější ochrana - žárové pozinkování v množství min. 220 g/m2 + extrudovaný polyetylen Vnitřní ochrana - vysokopecní cement | m | 616.1 |  | 0
Úsek TG15 - Š11
|  | 610*1,01 |  | 616.1
25 | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500 | m | 759 |  | 0
Úsek TG15 - Š15
|  | 123 |  | 123
Úsek TG Grand - TG15
|  | 636 |  | 636
26 | 55253009A | TLT DN 500 se zámkovými spoji PN 16 Vnější ochrana - žárové pozinkování v množství min. 220 g/m2 + extrudovaný polyetylen Vnitřní ochrana - vysokopecní cement | m | 766.59 |  | 0
Úsek TG15 - Š15
|  | 123*1,01 |  | 124.23
Úsek TG Grand - TG15
|  | 636*1,01 |  | 642.36
27 | 5512809512 | UZAVÍRACÍ KLAPKA EKN DN 500 se servopohonem a hlavicí AUMA AUTOMATIC a ovládacím panelem | ks | 5 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
28 | 5512805108 | UZAVÍRACÍ KLAPKA EKN DN 300 se servopohonem a hlavicí AUMA AUTOMATIC a ovládacím panelem | ks | 3 |  | 0
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
29 | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | ks | 1 |  | 0
|  | 1 |  | 1
30 | 442221152 | ŠOUPÁTKO DN 150 včetně ručního kola a ovládání dl. 1.6 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
31 | 891261222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | ks | 1 |  | 0
|  | 1 |  | 1
32 | 442221001 | ŠOUPÁTKO DN 100 včetně ručního kolea a ovládnání dl. 2.1 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
33 | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | ks | 18 |  | 0
|  | 18 |  | 18
34 | 4422212244 | ŠOUPÁTKO DN 80 s ručním kolem | ks | 10 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 5 |  | 2
Galerie TG Grand
|  | 2 |  | 2
Šachta Š15
|  | 3 |  | 3
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
35 | 28644485301 | AUTOMATICKÝ OD/ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 80 | ks | 8 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
Galerie TG15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG15
36 | 857421131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500 | ks | 56 |  | 0
|  | 56 |  | 56
37 | 28644022336 | E-KUS DN 500 | ks | 2 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
38 | 2861463674 | K 22° DN 500 | ks | 5 |  | 0
Galerie TG Grand
|  | 3 |  | 3
Úsek UŠ1
|  | 2 |  | 2
39 | 2861460118 | K 11° DN 500 | ks | 2 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Úsek UŠ1
|  | 1 |  | 1
40 | 2861460111 | K 90° DN 500 | ks | 1 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
41 | 28644012385 | F-KUS DN 500 | ks | 6 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 3 |  | 3
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
42 | 28644233201 | F-KUS DN 500, dl. 1.4 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
43 | 286146987 | P 22° DN 500 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
44 | 2861462144 | P 11° DN 500 | ks | 4 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 2 |  | 2
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
45 | 2861469687 | P 90° DN 500 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
46 | 2864469958 | TP DN 500, dl. 2.0 m | ks | 13 |  | 0
Šachta Š15
|  | 13 |  | 13
47 | 2864467184 | TP DN 500, dl. 1.7 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
48 | 2864467820 | TP DN 500, dl. 1.5 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
49 | 28644689254 | TP DN 500, dl. 1.0 m | ks | 3 |  | 0
Galerie TG 15
|  | 3 |  | 3
50 | 2864461202 | TP DN 500, dl. 0.8 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
51 | 2864467369 | TP DN 500, dl. 0.5 m | ks | 3 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
52 | 2864421548 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 500 dl. 330 mm | ks | 5 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG 15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
53 | 2864423014 | PRÍRUBA ZASLEPOVACÍ DN 500 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
54 | 2864459678 | PŘÍRUBA NAVAŘOVACÍ DN 500 | ks | 1 |  | 0
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
55 | 2864462158 | SPOJKA WAGA DN 500 s jištěním proti posunu | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
56 | 2864462598 | TP ocel DN 500, dl. cca 0.45 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
57 | 857371131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 | ks | 76 |  | 0
|  | 76 |  | 76
58 | 857371192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 300 až 600 | ks | 132 |  | 0
|  | 132 |  | 132
59 | 2864456621 | E-KUS DN 300 | ks | 5 |  | 0
Galerie TG15
|  | 2 |  | 2
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
Galerie KK
|  | 1 |  | 1
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
60 | 2864405896 | F-KUS DN 300 | ks | 6 |  | 0
Galerie TG15
|  | 3 |  | 3
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
Galerie KK
|  | 1 |  | 1
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
61 | 28633015874 | F-KUS DN 300 dl. 2.4 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
62 | 28633015874 | F-KUS DN 300 dl. 0,5 m | ks | 1 |  | 0
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
63 | 2863302154 | F-KUS DN 300 dl. 1.5 m s navařovací přírubou vzdálenější okraj příruby 0.65 m od volného konce | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
64 | 2861463258 | PP 90° DN 300 | ks | 4 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 3 |  | 3
65 | 2861460324 | P 90° DN 300 | ks | 5 |  | 0
Galerie TG15
|  | 2 |  | 2
Šachta Š11
|  | 3 |  | 3
66 | 2861460465 | P 45° DN 300 | ks | 10 |  | 0
Galerie TG15
|  | 2 |  | 2
Galerie KK
|  | 4 |  | 4
Šachta VŠ4
|  | 4 |  | 4
67 | 2861462456 | P 11° DN 300 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
68 | 2864498265 | TP DN 300, dl. 2.0 m | ks | 14 |  | 0
Šachta Š11
|  | 14 |  | 14
69 | 2864498265 | TP DN 300, dl. 1.9 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
70 | 28644692568 | TP DN 300, dl. 1.7 m | ks | 3 |  | 0
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
Galerie KK
|  | 1 |  | 1
71 | 2864410202 | TP DN 300, dl. 1.5 m | ks | 4 |  | 0
Galerie TG15
|  | 2 |  | 2
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
72 | 2864458897 | TP DN 300, dl. 1.4 m | ks | 2 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
73 | 2864410356 | TP DN 300, dl. 1.3 m | ks | 2 |  | 0
Šachta VŠ4
|  | 2 |  | 2
74 | 286449852 | TP DN 300, dl. 1.2 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
75 | 2864423003 | TP DN 300, dl. 1.1 m | ks | 2 |  | 0
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
Galerie KK
|  | 1 |  | 1
76 | 2864423004 | TP DN 300, dl. 1.0 m | ks | 2 |  | 0
Galerie KK
|  | 1 |  | 1
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
77 | 2864487714 | TP DN 300, dl. 0.95 m | ks | 2 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
78 | 2864485445 | TP DN 300, dl. 0.8 m | ks | 4 |  | 0
Galerie KK
|  | 4 |  | 4
79 | 2864495625 | TP DN 300, dl. 0.7 m | ks | 1 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
80 | 2864478265 | TP DN 300, dl. 0.65 m | ks | 2 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
81 | 2865598957 | TP DN 300, dl. 0.5 m | ks | 1 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
82 | 2864436258 | MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 300 dl. 225 mm | ks | 3 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
83 | 2869963254 | PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ DN 300 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
84 | 286558741 | SPOJKA WAGA DN 300 s jištěním proti posunu | ks | 2 |  | 0
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
85 | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | ks | 4 |  | 0
|  | 4 |  | 4
88 | 2861460587 | P 45° DN 150 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
89 | 2861460532 | P 90° DN 150 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š15A
|  | 2 |  | 2
90 | 286996301 | TP DN 150, dl. 0.75 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
91 | 8572611131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | ks | 6 |  | 0
|  | 6 |  | 6
92 | 2861462255 | P 90° DN 100 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
93 | 28695258 | TP DN 100, dl. 0.5 m | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
94 | 28633001 | PRÍRUBA REDUKČNÍ DN 100/80 | ks | 4 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
95 | 8572411131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | ks | 7 |  | 0
|  | 7 |  | 7
96 | 8572411192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 až 250 | ks | 17 |  | 0
|  | 17 |  | 17
97 | 28614606621 | PP 90° DN 80 | ks | 1 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
98 | 28614606623 | P 90° DN 80 | ks | 2 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
99 | 286783201 | TP DN 80, dl. 2.0 m | ks | 2 |  | 0
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
100 | 286552648 | TP DN 80, dl. 0.6 m | ks | 1 |  | 0
Galerie TG15
|  | 1 |  | 1
101 | 286220122 | PRÍRUBA REDUKČNÍ DN 80/32" | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
102 | 857423131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500 | ks | 12 |  | 0
|  | 12 |  | 12 |  | 0
103 | 2863258412 | T-KUS DN 500/500 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
104 | 2864452018 | T-KUS DN 500/300 | ks | 2 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
105 | 286552104 | T-KUS DN 500/150 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š15A
|  | 1 |  | 1
106 | 28633214586 | T-KUS DN 500/100 | ks | 4 |  | 0
Šachta Š15
|  | 2 |  | 2
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
107 | 28644022398 | T-KUS DN 500/80 tangenciální | ks | 3 |  | 0
Šachta Š15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG 15
|  | 1 |  | 1
Galerie TG Grand
|  | 1 |  | 1
108 | 857373131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 | ks | 8 |  | 0
|  | 8 |  | 8
109 | 857373192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných hrdlových DN 300 až 600 | ks | 20 |  | 0
|  | 20 |  | 20
110 | 28644012520 | T-KUS DN 300/300 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
111 | 28644720154 | T-KUS DN 300/100 | ks | 1 |  | 0
Šachta Š11
|  | 1 |  | 1
112 | 28644205897 | T-KUS DN 300/80 | ks | 6 |  | 0
Galerie TG15
|  | 3 |  | 3
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
Šachta VŠ4
|  | 1 |  | 1
113 | 2863305937 | OCELOVÝ PROFIL POZINKOVANÝ HEB 100, dl. 1.5 m | ks | 2 |  | 0
Šachta Š11
|  | 2 |  | 2
114 | 1114R00 | PREFABRIKOVANÝ PODKLADNÍ BLOK | ks | 4 |  | 0 | [12 empty] | 291 | 378.3
|  | 4 |  | 4
115 | 316 4 | Zkouška ovladatelnosti armatur | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 |  | 1
116 | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 610 |  | 0
|  | 610 |  | 610
117 | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 2128 |  | 0
|  | 610 |  | 610
118 | 8924211111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 759 |  | 0
|  | 123+636 |  | 759
119 | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 759 |  | 0
|  | 123+636 |  | 759
120 | 894302262 | Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.182 |  | 0
šachta Š15 - armaturní komora
|  | ((2,5*2)-(0,6*0,6))*0,15 |  | 0.696
šachta Š11 - armaturní komora
|  | ((2*1,8)-(0,6*0,6))*0,15 |  | 0.486
121 | 894502101 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné | m2 | 4.5 |  | 0
šachta Š15 - armaturní komora
|  | ((2,5*2)+(2*2)+(4*0,6)+(2,5*2)*0,15 |  | 2.46
šachta Š11 - armaturní komora
|  | ((2*1,8)+(2*2)+(2*1,8)+(4*0,6))*0,15 |  | 2.04
122 | 894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | t | 0.1182 |  | 0
|  | 0.1182 |  | 0.1182
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
123 | 9529031121 | Vyčištění kolektoru po ukončení prací vč. vyčištění kolektoru v průběhu prací dle potřeby (mb) | m | 1463.5 |  | 0
Úsek TG15 - Š15
|  | 153.5 |  | 153.5
Úsek TG GRAND - TG15
|  | 636 |  | 636
Úsek TG15 - Š11
|  | 674 |  | 674
124 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0.86 |  | 0
šachta Š15 - armaturní komora
|  | 2,5*2*0,1 |  | 0.5
šachta Š11 - armaturní komora
|  | 2*1,8*0,1 |  | 0.36
125 | 9221131211 | Výplňová iinjektáž betonové konstrukce podlahy aj. proti vzlínající podzemní vodě - vrty pro injektování, tlaková injektáž vč.dodávky hmot (2kg hmoty na 1 vrt). | ks | 402 |  | 0
|  | 402 |  | 402
126 | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 120.6 |  | 0
" vysekání betonové podlahy kolem stojny podpěry "
potrubí DN500
|  | 191 |  | 191
potrubí DN300
|  | 211 |  | 211
|  | (191+211)*0,3 |  | 120.6
127 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 482.4 |  | 0
" vysekání betonové podlahy kolem stojny podpěry "
|  | (191+211)*4*0,3 |  | 482.4
128 | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 72.36 |  | 0
"zapravení vybouraných kapes v betonové podlaze"
"po vybouraných ocelových stojnách a po zainjektování"
|  | 402*0,3*0,3*2 |  | 72.36
129 | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 72.36 |  | 0
|  | 72.36 |  | 72.36
130 | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 72.36 |  | 0
|  | 72.36 |  | 72.36
131 | 985311315 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | 72.36 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 7.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | 0.22504 | 16.28
|  | 72.36 |  | 72.36
132 | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 72.36 |  | 0
|  | 72.36 |  | 72.36
133 | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 72.36 |  | 0
|  | 72.36 |  | 72.36
134 | 985311913 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) | m2 | 72.36 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 7.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | 0.22504 | 16.28
|  | 72.36 |  | 72.36
135 | 9539412081 | Úprava stávajících ocelových podpěr kabelů v kolektrou vč. nátěrů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 0.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | 0.22504 | 0.23
|  | 1 |  | 1
136 | 9539412085 | Úprava stávajících konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 0.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | 0.22504 | 0.23
|  | 1 |  | 1
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
137 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 3.824 |  | 0
|  | 8*0,1*2,2 |  | 1.76
|  | 0,86*2,4 |  | 2.064
138 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 76.48 |  | 0
|  | 3,824*20 |  | 76.48
139 | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2.064 |  | 0
|  | 2.064 |  | 2.064
140 | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1.76 |  | 0
|  | 1.76 |  | 1.76
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
141 | 998273112 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole | t | 291.3261 |  | 0
|  | 291.3261 |  | 291.3261
Díl: | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
142 | 777901000R00 | Montáž poklopů, roštů | ks | 2 |  | 0
|  | 2 |  | 2
143 | 83020R00 | otevíravý deštijistý poklop s rámem pro otvor o světlé velikosti 600/600, ocelový | ks | 2 |  | 0
|  | 2 |  | 2
Díl: | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0
144 | 789421213 | Povrchová úprava ocelových konstrukcí a zámečnickývh výrobků - žárové zinkování vč. přípravy podkladů pro zinkování M+D | kg | 33328.4 |  | 0
|  | Podpora P1 82,5*123 |  | 10147.5
|  | Podpora P2 179,1*18 |  | 3223.8
|  | Podpora P4 77,2*100 |  | 7720
|  | Podpora P5 162,4*4 |  | 649.6
|  | Podpora P10 131,2*2 |  | 262.4
|  | Podpora P6 352,6*1 |  | 1410.4
|  | Podpora P7 126*2 |  | 252
|  | Podpora P8 120*18 |  | 2160
|  | Podpora P9 30*2 |  | 60
|  | Podpora P3 120*14 |  | 1680
|  | Podpora P11 48*1 |  | 48
|  | Podpora PP01 398,9*7 |  | 2792.3
|  | Podpora PP02 275,3*8 |  | 2202.4
|  | Podpora PP03 96*2 |  | 192
|  | Podpora PP04 168*1 |  | 168
|  | Podpora OP01 180*2 |  | 360
33328.4
145 | 789421213 | Příprava povrchů žár pozinkovaných ocelových konstrukcí třídy III pro nátěr epoxidovou barvou | m2 | 1626.081 |  | 0
" 1x podkladní vrstva "
|  | Podpora P1 5,016*123 |  | 616.968
|  | Podpora P2 7,112*18 |  | 128.016
|  | Podpora P4 4,89*100 |  | 489
|  | Podpora P5 6,421*4 |  | 25.684
|  | Podpora P10 5,917*2 |  | 11.834
|  | Podpora P6 8,14*1 |  | 8.14
|  | Podpora P7 5,462*2 |  | 10.924
|  | Podpora P8 5,146*18 |  | 92.628
|  | Podpora P9 2,613*2 |  | 5.226
|  | Podpora P3 5,378*14 |  | 75.292
|  | Podpora P11 3,426*1 |  | 3.426
|  | Podpora PP01 10,116*7 |  | 70.812
|  | Podpora PP02 8,898*8 |  | 71.184
|  | Podpora PP03 2,412*2 |  | 4.824
|  | Podpora PP04 5,871*1 |  | 5.871
|  | Podpora OP01 3,126*2 |  | 6.252
1626.081
146 | 7893232101 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 40 µm | m2 | 1626.081 |  | 0
" podkladní vrstva "
|  | 1626.081 |  | 1626.081
147 | 24623104611 | epoxydový základní nátěr dvousložkový polyamidem tuhnoucí s obsahem zinkfosfátu (např. Temacoat GPL-S Primer) | litr | 89.033 |  | 0
" 1x podkladní vrstva - 35µm "
"spotřeba při tl. nátěru 50µm - 11m2/litr, ředit 30%"
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/11/1,3/5*4 |  | 89.033
148 | 24623104622 | tužidlo do nátěrových hmot epoxidových (např. Temacoat) | litr | 22.744 |  | 0
" 1x podkladní vrstva - 35µm "
"spotřeba při tl. nátěru 50µm - 11m2/litr, ředit 30%"
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/11/1,3/5*1 |  | 22.744
149 | 24623104633 | ředidlo do dvousložkových epoxidových nátěrových hmot (např. Thinner 1031) | litr | 54.004 |  | 0
" 1x podkladní vrstva"
" spotřeba při tl. nátěru 50µm - 11m2/litr, ředit 30% "
|  | 1626,081/11/1,3*0,3 |  | 34.114
" ostatní spotřeba ředidla "
|  | 1626,081/11/1,3*0,175 |  | 19.89
150 | 7893232111 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm | m2 | 1626.081 |  | 0
" 1x základní vrstva "
|  | 1626.081 |  | 1626.081
151 | 24623104611 | epoxydový základní nátěr dvousložkový polyamidem tuhnoucí s obsahem zinkfosfátu (např. Temacoat GPL-S Primer) | litr | 188.531 |  | 0
" 1x základní vrstva -80µm "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 6,9m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/6,9/5*4 |  | 188.531
152 | 24623104622 | tužidlo do nátěrových hmot epoxidových (např. Temacoat) | litr | 47.133 |  | 0
" 1x základní vrstva -80µm "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 6,9m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/6,9/5*1 |  | 47.133
153 | 24623104633 | ředidlo do dvousložkových epoxidových nátěrových hmot (např. Thinner 1031) | litr | 41.241 |  | 0
" 1x základní vrstva -80µm "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 6,9m2/litr "
|  | 1626,081/6,9*0,175 |  | 41.241
154 | 7893232111 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm | m2 | 1626.081 |  | 0
" 1x mezivrstva "
|  | 1626.081 |  | 1626.081
155 | 24623104623 | epoxydový základní nátěr dvousložkový polyamidem tuhnoucí s obsahem zinkfosfátu (např. Temacoat GPL-S MIO) | litr | 173.449 |  | 0
" 1x mezivrstva "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 7,5m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/7,5/5*4 |  | 173.449
156 | 24623104622 | tužidlo do nátěrových hmot epoxidových (např. Temacoat) | litr | 43.362 |  | 0
" 1x mezivrstva -80µm "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 7,5m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/7,5/5*1 |  | 43.362
157 | 24623104633 | ředidlo do dvousložkových epoxidových nátěrových hmot (např. Thinner 1031) | litr | 37.942 |  | 0
" 1x mezivrstva -80µm "
" spotřeba při tl. nátěru 80µm - 7,5m2/litr "
|  | 1626,081/7,5*0,175 |  | 37.942
158 | 7893232221 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm vysokotlakým stříkáním | m2 | 1626.081 |  | 0
" 1x vrchní nátěr "
|  | 1626.081 |  | 1626.081
159 | 24623104624 | epoxydový základní nátěr dvousložkový polyamidem tuhnoucí s obsahem zinkfosfátu (např. Temacoat RM40) | litr | 209.817 |  | 0
" 1x vrchní nátěr "
" spotřeba při tl. nátěru 105µm - 6,2m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/6,2/5*4 |  | 209.817
160 | 24623104622 | tužidlo do nátěrových hmot epoxidových (např. Temacoat) | litr | 52.454 |  | 0
" 1x vrchní nátěr "
" spotřeba při tl. nátěru 105µm - 6,2m2/litr "
" barva : tužidlo = 4 :1 "
|  | 1626,081/6,2/5*1 |  | 52.454
161 | 24623104633 | ředidlo do dvousložkových epoxidových nátěrových hmot (např. Thinner 1031) | litr | 45.897 |  | 0
" 1x mezivrstva -105µm "
" spotřeba při tl. nátěru 105µm - 6,2m2/litr "
|  | 1626,081/6,2*0,175 |  | 45.897
162 | 7893239001 | Oprava poškozených epoxidových nátěrů vzniklých při montáži tekutým zinkem, epoxid. barvou v kolektoru | m2 | 162.608 |  | 0
10%
|  | 1626,081*0,1 |  | 162.608
Díl: | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
Díl: | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0
163 | 2300503101 | Demontáž doplňkových konstrukcí z profilového materiálu | kg | 31861 |  | 0
DN300
|  | základní podpěra: 195*68 |  | 13260
|  | pevný bod: 7*425 |  | 2975
|  | podpěra svislé části: 9*40 |  | 360
DN500
|  | základní podpěra: 170*70 |  | 11900
|  | pevný bod: 6*386 |  | 2316
|  | podpěra svislé části: 15*70 |  | 1050
|  | součet |  | 31861
164 | 2300831201 | Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 6,0 mm vč. všech armatur tvarovek apod. | kus | 865.8 |  | 0
Úsek TG15 - Š11
|  | 811 |  | 811
165 | 2300503101 | Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 530 mm, tl 7,0 mm vč. všech armatur tvarovek apod. | kus | 1354 |  | 0
Úsek TG15 - Š15
|  | 316 |  | 316
Úsek TG GRAND - TG15
|  | 1038 |  | 1038
166 | 9854413101 | Podpora P1 základní DN500 - ocelová stojka s objímkou 82,5 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 123 |  | 0
167 | 9854413102 | Podpora P2 základní DN500 - ocelová stojka s objímkou 179,1 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 18 |  | 0
168 | 9854413104 | Podpora P4 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 77,2 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 100 |  | 0
169 | 9854413105 | Podpora P5 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 162,4 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 4 |  | 0
170 | 9854413110 | Podpora P10 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 317,1 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0
171 | 9854413106 | Podpora P6 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 352,6 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 1 |  | 0
172 | 9854413107 | Podpora P7 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 126 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0
173 | 9854413108 | Podpora P8 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 88,3 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 18 |  | 0
174 | 9854413109 | Podpora P9 základní DN300 - ocelová stojka s objímkou 69,5 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 3 |  | 0
175 | 9854413103 | Podpora P3 základní DN500 - ocelová stojka s objímkou 107,9 kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 14 |  | 0
176 | 9854413111 | Podpora P11 základní DN100 - ocelová stojka s objímkou 22,2kg, kotvení - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 1 |  | 0
177 | 98544131111 | Podpora PP01 nový pevný bod DN500 - ocel.stojka s objímkou 398,9 kg, kotvení v podlaze bourání betonu zalití kotevní maltou, zabetonování - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 7 |  | 0
178 | 98544131112 | Podpora PP02 nový pevný bod DN500 - ocel.stojka s objímkou 275,3 kg, kotvení v podlaze bourání betonu zalití kotevní maltou, zabetonování - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 8 |  | 0
179 | 98544131113 | Podpora PP03 nový pevný bod DN300 - ocel.stojka s objímkou 96 kg, kotvení v podlaze bourání betonu zalití kotevní maltou, zabetonování - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0
180 | 98544131114 | Podpora PP04 nový pevný bod DN300 - ocel.stojka s objímkou 168 kg, kotvení v podlaze bourání betonu zalití kotevní maltou, zabetonování - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 1 |  | 0
181 | 98544131101 | Podpora OP01 nový pevný bod DN300 - ocel.stojka s objímkou 180 kg, kotvení v podlaze bourání betonu zalití kotevní maltou, zabetonování - dodávka, výroba, nachystání pro nátěr, odvoz na stavbu, montáž, příplatkem za montáž v kolektoru | kus | 2 |  | 0
182 | 98544140012 | Gumový pás do objímek OK tl. 4mm, materiál EPDM - M+D vč. příplatku za práci v kolektoru | m2 | 67.26 |  | 0
|  | 67.26 |  | 67.26
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0