Dotazy k veřejné zakázce:

1)

V zadávací dokumentaci v bodě 7.1.c) prokázání technické kvalifikace odstavec d) Odborná úroveň dodavatele pro daný typ zakázky je uvedeno, že mají být doloženy doklady prokazující vlastní činnost, či spolupráci v oblasti sledování, vyhodnocování a monitoringu mikropolutantů v pitných nebo odpadních vodách (výzkumné zprávy, publikace, a podobně).

Žádáme o specifikaci a způsob splnění minimálního požadavku tohoto bodu technické kvalifikace. Lze tento bod splnit čestným prohlášením?

2)

V případě využití poddodavatelů pro bod 7.1.c) technické kvalifikace, odstavec b) Odběry vzorků a provádění požadovaných analýz bude zajištěno laboratoří s odpovídající akreditací včetně akreditovaných analytických metod

a odstavec c) Instalaci měřicí technicky musí provádět osoba s praxí v oblasti průtoku odpadních vod ve stokové síti nejméně 5 let, kalibraci měřicího systému a autorizaci naměřených dat musí provádět osoba autorizovaná k výkonu Úředního měření průtoku vody v otevřených korytech

musí uchazeč dokládat odbornou úroveň dodavatele pro daný typ zakázky (doložením dokladů prokazujících vlastní činnost, či spolupráci v oblasti sledování, vyhodnocování a monitoringu mikropokutantů v pitných nebo odpadních vodách (výzkumné zprávy, publikace, a podobně)) i od těchto poddodavatelů?

3)

V zadávací dokumentaci bod 7.1.c) technické kvalifikace odstavec b) Odběry vzorků a provádění požadovaných analýz bude zajištěno laboratoří s odpovídající akreditací včetně akreditovaných analytických metod.

Doložení udělené akreditace dle Vyhlášky č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad Správné laboratorní praxe SLP v oblasti léčiv, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč upozorňuje, že vyhláška č. 86/2008 se netýká odběru vzorků a analýz sledovaných látek (pesticidy, léčiva) ve vodách dle zadávací dokumentace.

Žádáme o upřesnění způsobu prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu.

Za zodpovězení dotazů předem děkujeme