## požární příslušenství CAS
Požární příslušenství CAS !Žlutě označené řádky doplní dodavatel!
Požární příslušenství CAS | typ | počet kusů | dodá | umístění | cena za 1kus bez DPH | cena za 1kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
čerpadlo na pěnidlo 24 V s podávací pistolí a sací hadicí |  | 1 | dodavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
čerpadlo plovoucí, maximální průtok nejméně 1000 l, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa, výtlak 75 |  | 1 | zadavatel | zadní prostor čerpadla - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
čerpadlo proudové výkon nejméně 1850l/min , hmotnost max.13,5 kg | u HZS JMK zaveden typ AWG DIN 14426 | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x. průměr přední čočky 42 mm |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
deflektor 52 |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
detektor pohybu hasiče |  | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
držák na jednorázové rukavice na balení 100 ks |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
držák tabletu | součást podvozku originál příslušenství podvozku | 1 | dodavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
hadice požární izolovaná B 75, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 |  | 8 | zadavatel | levá přední úložná skříň , pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice požární izolovaná B 75, délka 5 m, podle ČSN 80 8711 |  | 2 | zadavatel | zadní prostor čerpadla - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
hadice požární izolovaná C 42, délka 20 m, |  | 4 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice požární izolovaná C 52, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 |  | 4 | zadavatel | levá přední úložná skříň, pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 |  | 8 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice sací - délka sady 10m (125 x 2 m), podle ČSN EN ISO 14 557 |  | 5 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice sací pro pěnotvorný přiměšovač podle ČSN EN 16 712-2 kompatibilní s dodávaným přiměšovačem Z4 |  | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
hadice spirálová na tlakový vzduch s pistolí |  | 1 | dodavatel | pravá zadní úložná skříň |  |  | 0 | 0
hadicový držák v textilním obalu |  | 4 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
izolační dýchací přístroj vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016 | Drager PSS 5000 | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
jednotka komunikační s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání vozidlové analogové RDST a vozidlového digitálního terminálu (v rozsahu vysílání a příjem), která je připojena k převodníku A/D v kabině osádky CAS a je napájena z panelu ovládání čerpadla po zapnutí hlavního vypínače panelu, s možností přepnutí sítě A/D. |  | 1 | dodavatel | zadní prostor čerpadla |  | 0 | 0 | 0
jednotka V2X, která umožní preferenci vozidla IZS na křižovatkách města Brna (pouze územní odbor Brno město) |  | 1 | dodavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
kazety na hadice 25 (bez hadic) pro uložení 2 ks hadic 25/20 m |  | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
kazety na hadice 52 (bez hadic) s bočním otevíráním pro uložení 2 ks hadic 52/20 m |  | 2 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
kazety na hadice 75 (bez hadic) s bočním otevíráním pro uložení 2 ks hadic 75/20 m |  | 2 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
kbelík objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný |  | 1 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
klíč k nadzemnímu hydrantu |  | 1 | zadavatel | zadní prostor čerpadla |  | 0 | 0 | 0
klíč k podzemnímu hydrantu |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
klíč na hadice a armatury 75/52 |  | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
klíč na rozvodné skříně |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
klíč na sací hadice |  | 2 | zadavatel | zadní prostor čerpadla |  | 0 | 0 | 0
klín dřevorubecký |  | 3 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
kopáč |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
koš sací 125 podle TP-TS/01-2007 |  | 1 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
koště cestářské podle TP-TS/12-2019 |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019 |  | 1 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
kukla vyváděcí |  | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 300x300x600 mm |  | 4 | zadavatel | levá přední úložná skříň - přepravka |  | 0 | 0 | 0
láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013 s lahvovým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014 |  | 2 | zadavatel | bude upřesněno dle rozmístění příslušenství |  | 0 | 0 | 0
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr 10 mm ve vaku |  | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
lano ventilové na vidlici v obalu |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň- přepravka |  | 0 | 0 | 0
lano záchytné na vidlici v obalu |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň - přepravka |  | 0 | 0 | 0
lékárnička velikost III |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019 |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň- výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
maska ochranná celoobličejová - náhradní |  | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
motykosekyra podle TP-TS/12-2019 |  | 1 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
můstek hadicový, materiál guma |  | 2 | zadavatel | horní plošina |  | 0 | 0 | 0
nabiječ digitálního terminálu | u HZS JMK zaveden typ TP 700 - KZ 35 | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
nabiječe ručních radiostanic | u HZS JMK zaveden typ Hytera CK03 | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
nabiječe ručních svítilen | u HZS JMK zaveden typ SLIM SURVIVOR LED atex | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
nádoba na PHM k agregátům o objemu nejméně 10 l |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
nádoba na PHM k MŘP o objemu nejméně 5/3 l |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
náhradní lišta k MPŘ |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
náhradní pilový řetěz k MPŘ |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nástavec k hydrantovému klíči (sada 20x20, 38x38mm) |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nástavec pěnotvorný na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah) |  | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nástavec sací na přiměšovač podle ČSN EN 16 712-2 |  | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nástroj ženijní kombinovaný podle TP-TS/12-2019 |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
nůž (řezák) vyprošťovací na bezpečnostní pásy |  | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
objímka na izolovanou požární hadici 25 v obalu |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň- přepravka |  | 0 | 0 | 0
objímka na izolovanou požární hadici 42 v obalu |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň- přepravka |  | 0 | 0 | 0
objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň- přepravka |  | 0 | 0 | 0
objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň- přepravka |  | 0 | 0 | 0
ochranná přilba pro práci v lese |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
ochranný oděv proti sálavému teplu ČSN EN 1486 |  | 2 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
páčidlo ploché délky nejméně 600 mm |  | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
pákové kleště na tyče a svorníky nejméně 600 mm |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
papírové ručníky |  | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
páska vytyčovací délka nejméně 500 m |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6,5 kg |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň- výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
podstavec pod přenosnou lafetovou proudnici 2 x 75 |  | 1 | dodavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m |  | 2 | zadavatel | pravá přední úložná skříň - přepravka |  | 0 | 0 | 0
prostředky první pomoci (lékarna v batohu)podle TP-TS/08-2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
proudnice 75 s u závěrem |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
proudnice kombinovaná 25 s kovanou spojkou 25 dleTP-TS/11-2019 | u HZS Jmk zaveden typ PROTEK 360 se spojkou AWG | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
proudnice kombinovaná 52 s kovanou s spojkou 52 dle TP-TS/13-2019 | u HZS Jmk zaveden typ PROTEK 366 se spojkou AWG | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
proudnice lafetová nárazníková s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele a s funkcí oscilace nejméně v jednom pohybu, jmenovitým průtokem nastavitelným v rozsahu nejméně od 400 do 800 l.min-1 a délkou účinný dostřik plným proudem nejméně 30 m nebo parametricky obdobným zařízením ovládaným z kabiny osádky včetně ukazatele množství hasiva v nádržích. Minimální rozsah pohybů proudnice od svislé roviny – 90° až +90° a od vodorovné roviny – 45°až +90° |  | 1 | dodavatel | přední část vozidla |  | 0 | 0 | 0
proudnice lafetová přenosná se jmenovitým výkonem nejméně 2.000 l.min-1, s možností nastavení průtoku nejméně od 800 l.min-1 do maximálního průtoku lafetové proudnice a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m a s volitelným nastavením plný a roztříštěný proud. Součástí dodávky je i originální nástavec na těžkou pěnu. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní plošině |  | 1 | dodavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
proudnice pěnotvorná na střední pěnu nejméjně 400 l/min bez uzávěru s kovanou spojkou 52 | u HZS Jmk zaveden typ AWG M4 | 1 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu nejméně 800 l/min bez uzávěru s kovanou spojkou 75 | u HZS Jmk zaveden typ AWG S8 | 1 | zadavatel | horní plošina |  | 0 | 0 | 0
přechod zásuvek 15 PIN 24V ISO 12098 na 13 PIN ISO 11446 |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
přechod 52/25 |  | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříń |  | 0 | 0 | 0
přechod 75/52 |  | 4 | zadavatel | levá a pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
přenosný hasicí přístroj CO2 (hasicí schopnost 89B) |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
přenosný hasicí přístroj práškový (hasicí schopnost 34A, 183B) |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
přenosný kulový kohout 75 |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
přenosný přiměšovač průtok 400 l/min , přiměšování pěnidla do proudu C v rozsahu 0 - 6% kompatibilní s dodávanými proudnicemi na těžkou a střední pěnu , osazen kovanými spojkami 52 | u HZS Jmk zaveden typ Z4 AWG | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
převodník analog-digital kompatibilní s dodávanými radiostancemi |  | 1 | dodavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
pytel polyetylénový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um |  | 5 | zadavatel | levá zadní úložná skříň - přepravka |  | 0 | 0 | 0
RDST, analogová, vozidlová | u HZS Jmk zaveden typ radiostanice TPM 700/900 | 1 | dodavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
RDST, digitální, vozidlová | u HZS Jmk zaveden typ radiostanice HYTRA MD785AN | 1 | dodavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
rozdělovač 52-25/52/25 podle ČSN 38 9481 |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
rozdělovač 75-52/75/52 podle ČSN 38 9481 |  | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
ruční vyprošťovací nástroj (páčidlo Paratech) |  | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
rýč |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
sběrač 2 x 75 podle ČSN 38 9426 |  | 1 | zadavatel | zadní prostor čerpadla - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019 |  | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
sekera štípací podle TP-TS/12-2019 |  | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
skříňka s nástroji (podle TP–TS/07–2011) | u HZS Jmk zaveden kufr PELI 1500 | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
smáčedlo pevné |  | 6 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnotvorného nástavce |  | 2 | zadavatel | levá zadní úložná skříň - přepravka |  | 0 | 0 | 0
světlomet požární akumulátorový v provedení LED, světelný tok nejméně 4000 lm, doba svícení nejméně 10 hodiny, napájecí napětí 18 V (akumulátor kompatibilní s akumýulátory MILWAUKEE M18 tento typ je zaveden u HZS Jmk) a 230 AC, odolná nárazuvzdorná konstrukce , napájecí kabel 230 V AC | u HZS Jmk zaveden typ Milwaukee M18 HOAL | 2 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
svítilna ruční s dobíjecím zdrojem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná (dle počtu sedadel) | u HZS JMK zaveden typ SLIM SURVIVOR LED atex | 2 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
systém osvětlovací nabíjecí aku | u HZS Jmk zaveden typ Rosenbauer RLS 1000 | 1 | zadavatel | levá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
tablet |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
tažná tyč pro nákladní automobily nosnost nejméně 24 t oko 40/40 osová vzdálenost nejméně 2350 mm |  | 1 | zadavatel | horní úložná plocha |  | 0 | 0 | 0
tekuté mýdlo, 500 ml |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
textilní smyčka užitné délky nejméně 8 m (nosnost nejméně 8000 kg) vyrobeno dle EN 1492-2 |  | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
textilní smyčka užitné délky nejméně 2 m (nosnost nejméně 5000 kg) vyrobeno dle EN 1492-3 |  | 2 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
trhací hák - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552 |  | 1 | zadavatel | horní plošina |  | 0 | 0 | 0
třmen omega s čepem 8,5 t |  | 2 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
tubus přiměšovací na kartuše 75 |  | 1 | zadavatel | pravá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
ventil přetlakový |  | 1 | zadavatel | levá zadní úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
vesta HASIČI (dle počtu sedadel) |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
vesta VELITEL ZÁSAHU |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
vidle |  | 2 | zadavatel | horní plošina úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
zastavovací terč |  | 1 | zadavatel | kabina |  | 0 | 0 | 0
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147 |  | 1 | zadavatel | horní plošina |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Speciální požární příslušenství CAS | typ | počet kusů | dodá | umístění | cena za 1kus bez DPH | cena za 1kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
Jedna CAS vybavena :
agregát na výrobu suché pěny typu ONE SEVEN | u HZS Jmk zaveden typ PP-ONE SEVEN OS 1200 | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň - výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
kanystr na pěnidlo k zařízení ONE SEVEN 20 l |  | 2 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
Druhá CAS vybavena :
vysokotlaké řezací zařízení COBRA | u HZS Jmk zaveden typ COBRA C 330 P SKID UNIT (coldcut systems) | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň výsuvný prvek |  | 0 | 0 | 0
přenosný naviják s vysokotlakou hadicí pro systém COBRA délky 40 m(± 2 m), hadice je vybavena rychlospojkami. Umožňuje dopravu vody, vody s přimísením abraziva, nebo pěny, |  | 1 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0
zásobník na abrazivo 5 l |  | 5 | zadavatel | pravá přední úložná skříň |  | 0 | 0 | 0