## Rekapitulace
STANISLAV FIALA, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, Smetanova 7, 693 01 Hustopeče, IČ: 10563253, DIČ: CZ5803262674
D.1.4.5 - 23 Výkaz výměr prací a materiálu
| Stavba : | Přemyslovo nám. 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
| Část : | Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod
| Investor : | MČ Brno -Slatina, Tilhonova 59, Brno Slatina 627 00
Předložený soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
| SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - nedotační část (jídena) |  | 0
| SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - dotační část |  | 0
| ROZVODNICE |  | 0
| OCHRANA PŘED BLESKEM |  | 0
| CELKEM : |  | 0 | bez DPH
V Hustopečích 01/2022

## Elektroinst. - nedotační část
Přemyslovo nám. 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
| MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
[5 empty] | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
| KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 13 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
| BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 18 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R
| KABEL 2 X 1,5 MM2 | 250 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 3 X 1,5 MM2 | 210 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 3 X 2,5 MM2 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
Návrh osv. myLIGHT s.r.o. Tomáš Kadlec +420 607 154 253
E | sv. závěsné LED 60W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, černý vnitřní rámeček, bílý baldachýn, d=800mm, DALI, 230V | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
E1 | sv. závěsné LED 78W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, černý vnitřní rámeček, bílý baldachýn, d=1000mm, DALI, 230V | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N | sv LED přisazené 3,5W nouzové přii výpadku svítící 1h, autotest, optika area, vč. piktogramu, IP65 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N2 | sv. přisazené protipanické LED 3W, 1h, autotest, open space | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
| VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 9 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S AKUSTICKOU OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ - VŘESOVÁ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
| RYHA 3X3 ZD. CIH. | 110 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
| RYHA 5X7 ZD. CIH. | 25 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
| KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 29 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM ZD.CIHELNE | 2 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
| POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 8 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 1 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 1 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| UVEDENÍ DO PROVOZU | 1 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
| PPV (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM | [8 empty] | 0
Práce naceněné stavbou -
* Výmalba
* Sádrokartonový podhled
* Osekání kachliček - následné obložení
* Zapravení drážek
* Částečná oprava omítek

## Elektroinstace - dotační část
Přemyslovo nám. 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
| MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
[5 empty] | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
| KRABICE KU 68 -1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 32 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KU 68 -1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 18 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 109 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KRABICE KPR 68/71L 73X35 DUTÉ STĚNY | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
| TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323 | 320 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ 40 | 30 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
| DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 50/50 GZ VČETNĚ UCHYCENÍ | 18 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SPOJKA ŽLABU SZM 1 | 18 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SPOJKA UZEMŇOVACÍ SUM 1 | 9 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SPOJKA ZEMNÍCÍ SVZM 1 | 1 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
| RIS STÁVAJÍCÍ - DOPLNĚNÍ POJISTKY 200A | 3 | KS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ROZVODNICE RS3 - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ROZVODNICE RS3.1 - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ROZVODNICE RS3.2 - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ROZVODNICE RS3.3 - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ROZVODNICE RS3.4 - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ROZVODNICE R-VZT - USAZENÍ | 1 | KPL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
| UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 312 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2 | 56 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 10MM2 | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2 | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 95MM2 | 8 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6 | 110 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 5X6 | 10 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 5X10 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 5X16 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| UKONČENÍ KABELU DO 4X95 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
| KABELOVÁ KONCOVKA DO 1KV KSCZ4X 70-95 | 2 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
| BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 60 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
| BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2 | 30 | KS |  | 0 | 882 |  | 0 | 743.4 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
| SVORKA NA POTRUBÍ BERNARD CU PAS | 20 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VODIČ CY 4 ZŽ | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VODIČ CYA 10 ZŽ | 60 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VODIČ CYA 16 ZŽ | 27 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R
| KABEL 2 X 1,5 MM2 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 3 X 1,5 MM2 | 650 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 3 X 2,5 MM2 | 820 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 4 X 1,5 MM2 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 4 X 2,5 MM2 | 280 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 1,5 MM2 | 45 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 6 MM2 | 60 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 10 MM2 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 16 MM2 | 27 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL CYKY 3x95+70 MM2 | 40 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Kabel se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P60-R.
| KABEL 3 X 1,5 MM2 | 30 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 1,5 MM2 | 40 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KABEL 5 X 6 MM2 | 20 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
| SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| POŽÁRNÍ UCPÁVKY HILTI CFS - F FX EI30 | 1.5 | M2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
Návrh osv. myLIGHT s.r.o. Tomáš Kadlec +420 607 154 253
A | sv. vestavné LED 27W/4000K, 4100lm, těleso sv. Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, IP43, 230V, d=260mm | 21 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
B | sv. přisazené LED 87W/4000K, 8960lm, těleso AL slitina, různá barevná provedení, difuzor vysoký opál, l=2880mm, 230V | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
B1 | sv. přisazené LED 49W/4000K, 4477lm, těleso AL slitina, různá barevná provedení, difuzor vysoký opál, l=1512mm, 230V | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
C | sv. vestavné LED 43W/4000K, barva rámečku bílá, mikroprismatický difuzor, UGR<19, do podhledu 600x600mm, 230V | 9 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
D | sv. nástěnné LED 21W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, vysoký opálový kryt, l= 600mm, 230V | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
D2 | sv. nástěnné LED 49W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, vysoký opálový kryt, l= 1512mm, 230V | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
E1/E.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 3 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
F | sv. nástěnné LED 13,5W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva černá, asmyetrická optika DOWN, wallwasher UP, difuzor tvrzené sklo, IK09, IP66 | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
G | sv. přisazené LED 104W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, satine mikropyramidový kryt, d=950mm, 230V | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
G1 | sv. přisazené, LED 48W, 3000K, d=650mm, h=80mm, hliníkové těleso, opálové plexi, různé barevné provedení | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LED | Vestavný profil LED 75W/4000k, speciální opálový difuzor, délka dle projektu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LED | Travo 24V pro LED pásek | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N | sv LED přisazené 3,5W nouzové přii výpadku svítící 1h, autotest, optika area, vč. piktogramu, IP65 | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N2 | sv. přisazené protipanické LED 3W, 1h, autotest, open space | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
N3 | sv. nouzové vestavné LED 2W, protipanické, optika koridor, 3h autotest | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V2 | napínaný podhled design blána, V4,včetně instalce a podružného materiálu | 5 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
V2.p | LED podsvětlení 4000K | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V2.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
V2.z | INFRA PŘÍJMAČ (čidlo pro osv.) | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V2.z | kit pro vestavbu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V2.z | stmívatelné trafo DALI | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V3 | napínaný podhled design blána, V3,včetně instalce a podružného materiálu | 5 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
V3.p | LED podsvětlení 4000K Ra85 | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V3.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
V3.p | stmívatelné trafo DALI | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V3.z | INFRA PŘÍJMAČ (čidlo pro osv.) | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V3.z | kit pro vestavbu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V4 | napínaný podhled design blána V4,včetně instalce a podružného materiálu | 5 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
V4.p | LED podsvětlení 4000K | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V4.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
V4.z | INFRA PŘÍJMAČ (čidlo pro osv.) | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V4.z | kit pro vestavbu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V4.z | stmívatelné trafo DALI | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V5 | napínaný podhled design blána V5,včetně instalce a podružného materiálu | 4 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
V5.p | LED podsvětlení 4000K | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V5.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
V5.z | INFRA PŘÍJMAČ (čidlo pro osv.) | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V5.z | kit pro vestavbu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V5.z | stmívatelné trafo DALI | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V6 | napínaný podhled blána design V6,včetně instalce a podružného materiálu | 4 | KS |  |  |  |  | 0 |  | 0
V6.p | LED podsvětlení 4000K | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V6.p | synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
V6.z | INFRA PŘÍJMAČ (čidlo pro osv.) | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V6.z | kit pro vestavbu | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
V6.z | stmívatelné trafo DALI | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
| VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 9 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA, DOUTNAVKA)- BÍLÁ | 13 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 76 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S AKUSTICKOU OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ - VŘESOVÁ | 27 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S AKUSTICKOU OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ - VŘESOVÁ | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI | 72 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - KARMÍNOVÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ PORUCHY | 72 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SIGNÁLNÍ TAHOVÉ TLAČÍTKO - ALP. BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TLAČÍTKO PROSVĚTLENÉ SIGNÁLNÍ - ALP. BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| RESETOVACÍ TLAČÍTKO - ALP. BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - ALP. BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TRANSFORMÁTOR VE DVOJNÁSOBNÉM RÁMEČKU (SPOLU S KONTROLNÍM MODULEM) | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| PK1 - Podlahová krabice s nast. hloubkou pro 18 modulů 1x Podlahová krabice 088020 12 a 18 modulů 1x Nerezový kryt podlahové krabice 12 a 18 modulů 088004 1x Plastová instalační krabice do betonové podlahy 088191 pro 12 a 18 m. 2x Zásuvka 230V 2P+T, bílá, 2mod, 771 40 2x Zásuvka 230V s přepěť.ochr., červená, 2mod, S77141 prostor pro zásuvky RJ 45- (dodávka slaboproudu) | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| IK1 -Podlahová krabice s nast. hloubkou pro 12 modulů 1x Podlahová krabice 088020 12 a 18 modulů 1x Nerezový kryt podlahové krabice 12 a 18 modulů 088004 | 39 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
| INFRAČERVENÝ NÁST. SENZOR - BARVA BÍLÁ - ÚHEL ZÁCHYTU SENZORU: 240° ROZMĚRY: 90 X 60 X 100 MM - STUPEŇ KRYTÍ IP54, TŘÍDA OCHRANY II | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| PROSTUP PRO KABELY S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ŘÍDÍCÍ RELÉ UC42 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně | 24 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecně | 2 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY | 320 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
| RYHA 3X3 ZD. CIH. | 650 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
| RYHA 5X7 ZD. CIH. | 120 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
| KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 163 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 5 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM ZD.CIHELNE | 40 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE | 10 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
| NIKA ZD.CIH/SDK | 2 | M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
| POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 98 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 100 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI | 50 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍH OKRUHŮ | 50 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 50 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 50 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| UVEDENÍ DO PROVOZU | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
| PPV (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM | [8 empty] | 0
Práce naceněné stavbou -
* Výmalba
* Sádrokartonový podhled
* Osekání kachliček - následné obložení
* Zapravení drážek
* Částečná oprava omítek

## Rozvodnice
Přemyslovo nám. 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE RH - POLE Č.1 - úprava, doplnění
ÚPRAVA ROZVODNICE RH - POLE Č.1 | 8 | h |  | 0 |  |  | 0
NOVÉ ŠASI + KRYCÍ PLECHY ROZVODNICE RH - POLE Č.1 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
VÝKONOVÝ JISTIČ 3VA1, VEL. 160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PŘIPOJOVACÍ SADA | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
KRYT SVOREK | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič FLP-B+C MAXI V/3, TYP1+2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR 200/5A | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ - OPVP10-3 | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
POJISTKOVÁ VLOŽKA 2A | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 63/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 32/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 25/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 4/B/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PFL7-10/1N/C/003 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ IMPULS. Z-S230/S | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMĚR, TŘÍFÁZOVÝ, PODRUŽNÝ NA DIN LIŠTU (POLE Č.2) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RH - POLE Č.1 | [7 empty] | 0
UPS1
Ing. Ondřej Mikušek +420 603 577 535 UPS Technology, spol. s r.o. (mikusek@ups.cz)
Technologie VFI, 15kVA/13,5kW, PF09, 3F:3F, řízení mikroprocesorem, RS232 port, USB, slot pro komunikaci, softwarw pro Windows, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestar, včetně baterií, E.P.O. | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
Protipožární skříň EI 45 | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
Poplatek za elektroodpad | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Doprava UPS a technika (bez jeřábnických prací v místě vykládky) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Odborná instalace na odjištěné rozvody a zaškolení obsluhy v den instalace. Instalace na připravenou kabeláž. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS1.2 - doplnění
ÚPRAVA ROZVODNICE RS1.2 | 5 | h |  | 0 |  |  | 0
KRYCÍ PLECHY ROZVODNICE RS1.2 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS1.2 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS3
Velkoobsahové rozvodnice pod omítku, barva bílá, 120m, ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač IS-63/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič SLP-275 V/4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 20/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 25/B/3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 40/B/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 4/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 25/C/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PFL7-10/1N/C/003 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PFL7-16/1N/C/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ IMPULS. Z-S230/S | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS3 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS3.1
Plastová rozvodnice pod omítku 2x12+2 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač IS-25/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič SLP-275 V/4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS3.1 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS3.2
Plastová rozvodnice pod omítku do dutých stěn 48+8m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač IS-25/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič SLP-275 V/4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS3.2 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS3.3
Plastová rozvodnice pod omítku do dutých stěn 48+8m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač IS-25/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič SLP-275 V/4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS3.3 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RS3.4
Plastová rozvodnice pod omítku do dutých stěn 48+8m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač IS-40/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič SLP-275 V/4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 10/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/B/1 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 16/C/1 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ PF7-40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE Z-GV-16/3P-3TE | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE RS3.4 | [7 empty] | 0
ROZVODNICE RR-VZT
Plastová rozvodnice pod omítku, bílé dveře, 8m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PL7- 4/B/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ INSTALAČNÍ Z-R230/16-10 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
RELÉ ČASOVÉ ZRER/W | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POPIS PŘÍSTROJŮ | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKY 2,5mm2 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 5 | % |  |  |  | 0 | 0
CELKEM ROZVODNICE R-VZT | [7 empty] | 0
ROZVODNICE - CELKEM | [7 empty] | 0

## Ochrana před bleskem
Přemyslovo nám. 1 - vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
HROMOSVOD LPS
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ SK N | 11 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ SOC N | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA NA OKAP ROURY ST N (S PÁSKEM) | 10 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS N | 80 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N | 15 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi ф 8mm | 190 | M |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ PV 1P-55 | 56 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ PV 21d | 160 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODY | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0
PODSTAVEC BETONOVÝ PB 19 + Podl. PB 19 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
TYČ JÍMACÍ JR 2,5 FEZN BEZ OSAZENÍ | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1B N | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
TVAROVÁNÍ MONT DILU JIMACE | 9 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK VČETNĚ DRŽÁKŮ | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ CUI DÉLKA 3,5M/20MM | 3 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ PA ŠEDÁ PRO VODIČE HVI/CUI D 20MM S PRSTENCEM D 30MM A ZÁVITEM M8 | 12 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ф10mm | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍCÍ PÁSKU SR2b | 6 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m) | 75 | M |  | 0 |  | 0 | 0
STÍTEK SMALT.UM HMOTA-OZNAC SVODŮ | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ANTIKOROZNÍ PÁSKA KSB 50x10 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ SOUSTAVOU | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0
PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVOU | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0
VÝKOPOVÉ PRÁCE
Zajišťuje stavba
Před započetím výkopových prací pro zemnící pásek FeZn je třeba ověřit pozici všech inženýrských sítí.
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
ÚPRAVA STÁVAJÍVCÍ OCHRANY PŘED BLESKEM | 10 | H |  | 0 |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 25 | H |  | 0 |  |  | 0
REVIZE BLESKOSVODU | 7 | H |  | 0 |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 3 | H |  | 0 |  |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL) | 3.5 | % |  |  |  | 0 | 0
PPV (Z POL. MONTÁŽE) | 4.8 | % |  | 0 |  |  | 0
BLESKOSVOD - CELKEM | [6 empty] | 0
Práce naceněné stavbou -
* lešení