## Kryt
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Akademické náměstí | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | včetně parkovacího domu | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Měření a regulace | [7 empty] | Místo | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | Statutární město Brno
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz výměr číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 2109 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 05/2022 |  | 104
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | [8 empty] | 17 | Ostatní
6 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděč MR 1
1. | Skříňový rozvaděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděč MR 2
7. | Nastěnný rozvaděč 600x800x260, oceloplechový včetně montážního panelu | ks | 1 | 0 | 0
8. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
9. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
10. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
11. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
12. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
13. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - do VZT, l=240 mm, s přírubou | ks | 6 | 0 | 0
14. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 5 | 0 | 0
15. | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V, kanálové | ks | 2 | 0 | 0
16. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 4 | 0 | 0
17. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 4 | 0 | 0
18. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V; 2P | ks | 2 | 0 | 0
19. | Klapkový servopohon, 24V; 2P | ks | 4 | 0 | 0
20. | Klapkový servopohon, 24V; 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
21. | Klapkový servopohon, 230V; 2P | ks | 2 | 0 | 0
22. | Detektor koncentrace CO - dvoustupňový | ks | 24 | 0 | 0
23. | Ústředna pro detektor | ks | 6 | 0 | 0
24. | Výstražný nápis - garáže | ks | 10 | 0 | 0
25. | Výstražný maják, červený, 230V | ks | 1 | 0 | 0
26. | Tlačítkový ovládač se signalizaci chodu | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
27. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver) | ks | 2 | 0 | 0
28. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 2 | 0 | 0
29. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO | ks | 1 | 0 | 0
30. | Rozšiřující modul -24DI | ks | 2 | 0 | 0
31. | Rozšiřující modul - 12 RDO | ks | 1 | 0 | 0
32. | Komunikační převodník RS232 na RS485 | ks | 1 | 0 | 0
33. | Napájecí zdroj 24Vdc, 5A, | ks | 2 | 0 | 0
34. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1 | 0 | 0
35. | GSM modem | ks | 1 | 0 | 0
36. | Magnetická anténa | ks | 1 | 0 | 0
37. | SW dotykového panelu | ks | 1 | 0 | 0
38. | SW za jeden datový bod | db | 164 | 0 | 0
39. | SW pro webserver | ks | 1 | 0 | 0
40. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 4 | 0 | 0
41. | Parametrizace dat. bodů komunikace MODBUS | db | 64 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
42. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 690 | 0 | 0
43. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 128 | 0 | 0
44. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 218 | 0 | 0
45. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 76 | 0 | 0
46. | UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 42 | 0 | 0
47. | Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 1862 | 0 | 0
48. | Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 1710 | 0 | 0
49. | Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 4x2x0,8 | m | 46 | 0 | 0
50. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 44 | 0 | 0
51. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 182 | 0 | 0
52. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 90 | 0 | 0
53. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x4 | m | 52 | 0 | 0
54. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x10 | m | 98 | 0 | 0
55. | Kabel PVC silový, bezhalogenový, PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m | 854 | 0 | 0
56. | CY 6 | m | 86 | 0 | 0
57. | H07Z-K 1x6, bezhalogenový, jednožílový, žluto/zelený | m | 164 | 0 | 0
58. | Oceloplechový žlab 125/50 + víko (2 m) | ks | 12 | 0 | 0
59. | Oceloplechový žlab 62/50 + víko (2 m) | ks | 28 | 0 | 0
60. | Žlab kabelový drátěný 150/50 | m | 32 | 0 | 0
61. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 20 | 0 | 0
62. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 468 | 0 | 0
63. | Nosník žlabu 150 mm | ks | 35 | 0 | 0
64. | Nosník žlabu 100 mm | ks | 25 | 0 | 0
65. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 500 | 0 | 0
66. | Spojka žlabu | ks | 550 | 0 | 0
67. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 550 | 0 | 0
68. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 30 | 0 | 0
69. | Elektroinstalační trubka ohebná D32, bezhalogenová | m | 36 | 0 | 0
70. | Elektroinst. trubka plastová tuhá D32, bezhalogenová, vč. držáků, 3m | ks | 148 | 0 | 0
71. | Spojka elektroinst. trubka plastové D32, bezhalogenová | ks | 200 | 0 | 0
72. | Ocel. nosné konstr. do 5kg | ks | 5 | 0 | 0
73. | Příchytky na strop kovové | ks | 120 | 0 | 0
74. | Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukcí, velikost: do 100 x 100 mm (ucpávky musí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují) | ks | 14 | 0 | 0
75. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 3 | 0 | 0
76. | Servisní vypínač 3f, 25A | ks | 5 | 0 | 0
77. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
78. | Mt. teplotní čidla | ks | 12 | 0 | 0
79. | Mt. manostatu dif. tlaku | ks | 8 | 0 | 0
80. | Mt. čidla CO2 | ks | 2 | 0 | 0
81. | Mt. detektorů CO | ks | 24 | 0 | 0
82. | Mt. výstražných nápisů | ks | 10 | 0 | 0
83. | Mt. servopohonu | ks | 10 | 0 | 0
84. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený | m | 4772 | 0 | 0
85. | Kabel PVC silový CYKY - volně uložený | m | 1320 | 0 | 0
86. | Vodič nn a vn CY 6 mm2, H07Z-K - volně uložený | m | 250 | 0 | 0
87. | Žlab ocel. | m | 560 | 0 | 0
88. | Elektroinstalační trubka | ks | 148 | 0 | 0
89. | Mt. protipožární ucpávky | ks | 14 | 0 | 0
90. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, reg. průtoku apod.) | ks | 37 | 0 | 0
91. | Pomocné montážní práce | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
92. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
93. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 64 | 0 | 0
94. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | ks | 1 | 0 | 0
95. | Přesun materiálu v místě stavby | ks | 1 | 0 | 0
96. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 14 | 0 | 0
97. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
98. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 48 | 0 | 0
99. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0
100. | Zkušební provoz | hod | 24 | 0 | 0
101. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 16 | 0 | 0
102. | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0
103. | Revizní technik | hod | 16 | 0 | 0
104. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH