## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020-3023 | DPMB Vozovna Komín
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | #REF!
PSV | PSV | [6 empty] | #REF!
MON | MON | [6 empty] | #REF!
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | #REF!
| Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | #REF! |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Zaokrouhlení |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Janda Tomáš
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 |  | Stavební objekt
2 | PS217_DPS | TECHNOLOGICKÁ ČAST-MaR |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX13 | VZT11A,VZT11B,kompresorovna-trafostanice- Měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX13 | VZT11A,VZT11B,kompresorovna-trafostanice- Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX14 | VZT2, VZT3, VZT4 strojovna 1.067- Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX14 | VZT2,VZT3, VZT4 strojovna 1.067- Měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX16 | VZT1 strojovna HALA- Měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX16 | VZT1 strojovna HALA- Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX20 | Sálavé panely 2.NP HALA - Měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX20 | Sálavé panely 2.NP HALA - Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX24 | VZT5, VZT6, VZT7,VZT8,VZT9 strojovna 2.004 - Měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX24 | VZT5, VZT6, VZT7,VZT8,VZT9 strojovna 2.004 - Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX42 | VRATOVÉ CLONY - Montážní a instalační materiál |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | DX42 | VRATOVÉ CLONY - měření a regulace |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | PC | Centrální dispečink - HW |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | SO523_DPS | Plynová kotelna - MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
3 | DX41 | Kotelna - Měření a regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
3 | DX41 | Kotelna - Montážní a instalační materiál |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36_02 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36_04 | Dodávka a motáž ventilů a pohonů |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36_05 | Práce v rámci přechodového stavu zařízení |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| M36D1 | DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | #REF! | #REF!
| Cena celkem | [6 empty] | #REF! | #REF!
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO523_DPS DX41 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020-3023 | DPMB Vozovna Komín | [24 empty] | STA
O: | SO523_DPS | Plynová kotelna - MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DX41 | Kotelna - Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.54 | [5 empty] | DIL
1 | 451660133015T | Rozvaděčová skříň rozměry, 800x2000x300 (š x v x h) , Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [24 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
SPU
2 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | Indiv | 4.536 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI |  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | AMiNi4W2T | MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | [24 empty] | POP
SPU
4 | DMMAI12T | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | [24 empty] | POP
SPU
5 | DMAO8UT | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů | [24 empty] | POP
SPU
6 | DMDO18T | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení | [24 empty] | POP
SPU
7 | DMDI24T | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | [24 empty] | POP
SPU
8 | 451660132900T | Displej LCD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP | [24 empty] | POP |  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP
SPU
9 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 424580100T | Uživatelský software- Generace datových bodů, DDC dle RPD | DB | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Generace datových bodů "Uživatelské software dle RPD-Investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Generace datových bodů "Uživatelské software dle RPD-Investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
SPU
11 | 424580101T | Uživatelský software- test 1:1, Dle RPD | DB | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Test 1:1 "Kompeltní kotrola zapojení HW, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Test 1:1 "Kompeltní kotrola zapojení HW, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 428580119T | Uživatelská vizualizace DISPLAY, GRAFICKÝ | DB | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Uživatelská vizualizace datových bodů na display s grafickým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [24 empty] | POP |  | Uživatelská vizualizace datových bodů na display s grafickým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce.
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 426580116T | Uživatelská vizualizace "CENTRÁLA", KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE | DB | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Uživatelská grafická vizualizace na pracovní stanici (PC) - kompletní pro danou technologii. Technologické schémata definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice. | [24 empty] | POP |  | Uživatelská grafická vizualizace na pracovní stanici (PC) - kompletní pro danou technologii. Technologické schémata definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 451660132006T | Galvanický optooddělovač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
15 | 424580110T | Napojení komunikačních zařízení třetích stran, Dle RPD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. ve standardu Modbus, Bacnet,M-BUS, …) | [24 empty] | POP
SPU
16 | 451660131101T | Převodník M-Bus/Eth, RMB-3502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Převodník M-Bus/Eth, včetně inegračního software pro různé výrobce měřičů tepla, max.počet měřičů 10 ks. K připojení pod centrály ve standardu SCADA | [24 empty] | POP |  | Převodník M-Bus/Eth, včetně inegračního software pro různé výrobce měřičů tepla, max.počet měřičů 10 ks. K připojení pod centrály ve standardu SCADA
SPU
17 | 426580117T | Instalace a parametrizace "DATOVÉHO PŘENOSU", komunikačníh zařízení (PW20 (M-BUS), GPRS, GSM, Router, SWITCH…) | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh zařízení /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce přenosu dat a spojení nadřazeným systémem (centála, server atp.) | [24 empty] | POP |  | Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh zařízení /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce přenosu dat a spojení nadřazeným systémem (centála, server atp.)
SPU
18 | 371201301R | kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
19 | 425580115T | Uživatelská vizualizace, "MĚŘIČŮ TEPLA" | DB | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
SPU
20 | 424580114T | Uživatelský software, "KNIHA ODEČTŮ" | DB | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Generace datových bodů do "Uživatelské databáze - kniha odečtů" Investora v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Generace datových bodů do "Uživatelské databáze - kniha odečtů" Investora v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
SPU
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.3 | [5 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [24 empty] | POP
21 | 405TS6370D-TVRT | Snímač teploty;, Příložný 0/110 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Snímač teploty; NI-1000, Venkovní -40/50 °C | [24 empty] | POP
SPU
22 | VF205B54NWT | regulace | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 50mm, NTC20k, -40..150°C, IP54 | [24 empty] | POP
SPU
23 | WS150T | regulace | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25 | [24 empty] | POP
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 122112T10 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 360410053R00 | Mtz jimky pro reg.teploty | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 405619910R | termostat prostorový pokojový,; elektronický; režim vytápění nebo klimatizace, výběr ze 16 typů programů; rozsah regulace 5 až 35 °C; programovatelný; napětí 230,0 V; proud 5 A; napájení síť; IP 30; š x v x h 98x80x34 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
27 | 40561212R | regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
28 | 40562325R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,4 až 4,0 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | 40511612 | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [24 empty] | POP |  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
SPU
30 | 219010002T01 | Montáž snímače, pasivního | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 13.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | P499ABS401CT | Snímače - tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 4..20mA ; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení kabel 2m | [24 empty] | POP |  | Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 4..20mA ; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení kabel 2m
SPU
32 | 451660132003T | Zdroj pro snímač úniku plynu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Napájecí napětí 230V AC, Výstupní napětí 12V ss / 0,8A nestab. | [24 empty] | POP
SPU
33 | 451660132002T | Snímač úniku plynu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Detekovaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek - kalibrace pouze pro jeden plyn (standardní kalibrace - metan). Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20 | [24 empty] | POP |  | Detekovaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek - kalibrace pouze pro jeden plyn (standardní kalibrace - metan). Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20
SPU
34 | 451660132004T | Snímač úniku CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Detekovaný plyn CO - kalibrace pouze pro jeden plyn . Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20 | [24 empty] | POP |  | Detekovaný plyn CO - kalibrace pouze pro jeden plyn . Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená 20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20
SPU
35 | 219010002T02 | Montáž snímače, aktivního | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 219010002T04 | Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M36_04 | Dodávka a motáž ventilů a pohonů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | VFB080H550BGAT | Ventily - uzavírací klapky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN80 High close off pressure assembled with M9220-BGA-1 Spring Close valve | [24 empty] | POP
SPU
38 | VG98C1S1KT | Ventily - 3-cestné, příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 6, DN 25, kv 10 | [24 empty] | POP
SPU
39 | VG98D1S1LT | Ventily - 3-cestné, příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 10, DN 32, kv 16 | [24 empty] | POP
SPU
40 | VG98E1S1KT | Ventily - 3-cestné, příruba | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 6, DN 40, kv 25 | [24 empty] | POP
SPU
41 | VA7810GGA11T | Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Elektrické lineární pohony, ovládání 2/3-bodové nebo 0..10V, 24 VAC | [24 empty] | POP
SPU
42 | 360430023R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 523 81, 51 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M36_05 | Práce v rámci přechodového stavu zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | DIL
43 | 900 T10 | HZS, Práce v rámci přechodového stavu | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 60 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV) | [24 empty] | POP |  | Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV)
SPU
44 | 900 RT9 | HZS, programátor | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ II | Indiv | 1 | 40 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO523_DPS DX41 P1
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020-3023 | DPMB Vozovna Komín | [24 empty] | STA
O: | SO523_DPS | Plynová kotelna - MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | DX41 | Kotelna - Montážní a instalační materiál | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 | [5 empty] | DIL
1 | 38982160T | Elektroměr 3fázový ZE 310.I.DU, nepřímé, M-Bus, cejchovaný, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
2 | 210160682R00 | Montáž elektroměru třífázového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.31817 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | DIL
3 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ II | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
4 | 900 V01 | HZS, Demontážní práce | h | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 86 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [24 empty] | POP |  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace.
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 204.32 | [5 empty] | DIL
5 | 34111100R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
6 | 210810017R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05794 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
SPU
7 | 210802270T00 | Šňůra CMFM 5 x 4 mm2 pevně uložená, včetně dodávky kalelu 5x4mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 0.0905 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 34111064R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
9 | 210810050R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.09955 | 5.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 60,00000 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
SPU
10 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
11 | 210810046R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.09955 | 16.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 170,00000 |  | 170 | [22 empty] | VV | 5
SPU
12 | 210810005RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05096 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | 210860201R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04633 | 19.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 420,00000 |  | 420 | [22 empty] | VV | 5
SPU
15 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
16 | 210860202R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04633 | 15.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 330,00000 |  | 330 | [22 empty] | VV | 5
SPU
17 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
18 | 210860203R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, volně uloženého | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04633 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 120,00000 |  | 120 | [22 empty] | VV | 5
SPU
19 | 34121558R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 14; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
20 | 210860224R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 14 x 1 mm, pevně uloženého | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.0905 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
SPU
21 | 34143286.4JKT | Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 LG, dodávka včetně montáže | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
22 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
23 | 5534739761R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00148 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
24 | 55347452R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,00000*2 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
SPU
25 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.64833 | 38.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,00000*2 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
SPU
26 | 5534739760R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00098 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
27 | 55347451R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 12/17 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000*2 |  | 72 | [22 empty] | VV | 5
SPU
28 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.5795 | 41.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000*2 |  | 72 | [22 empty] | VV | 5
SPU
29 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 34571920R | lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
31 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
SPU
32 | 345710961R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
33 | 210010021RT1 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.08283 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dle půdorysu typické DPS | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 70,00000 |  | 70 | [22 empty] | VV | 5
SPU
34 | 345710962R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
35 | 210010022RT1 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.087 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
SPU
36 | 34564050R | rozvodka 6481-14, krabicová | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
37 | 210010351R00 | Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercové, o rozměru 124 x 124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, , , | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.675 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
SPU
38 | 345712030000T | Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelení | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | IN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Příchytka instalační s páske, součást nastřelovací hřeb do betonu | [24 empty] | POP
SPU
39 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.0505 | 9.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.16867 | 4.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 210100351R00 | Montáž ucpávky pro kabely do 4 žil včetně ukončení kabelu a zapojení vodičů, , do P 21 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.23183 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | [5 empty] | DIL
43 | 210800606RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | Indiv | 0.04667 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
44 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ II | Indiv | 0.26417 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
45 | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa