## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {fb8133ab-a741-4d72-b975-f61e6fb29f7c}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | VOZOVNAKOMIN | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 10. 11. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | VOZOVNAKOMIN
| Stavba: | [5 empty] | REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 10. 11. 2020
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 92.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fb8133ab-a741-4d72-b975-f61e6fb29f7c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO523PL |  |  | SO 523 KOTELNA - PLYN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 92.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a1f7ea00-ada6-4f41-8457-99c70566e41a} | {fb8133ab-a741-4d72-b975-f61e6fb29f7c} | 2

## SO523PL - SO 523 KOTELNA ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a1f7ea00-ada6-4f41-8457-99c70566e41a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
Objekt:
SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
Objekt:
SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
Objekt:
SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 92.3065 |  | 0.51104 |  | 0.35421 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 85.7065 |  | 0.50704 |  | 0.35421 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 67.3231 |  | 0.48708 |  | 0.35421 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 1.416 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235229278
20 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.65 | 9.1 | 0.00348 | 0.04872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326227047
3 | K | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.69 | 3.45 | 0.00396 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213246238
4 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.15 | 0.00011 | 0.00055 | 0.00215 | 0.01075 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608699115
5 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.54 | 0.00039 | 0.01365 | 0.00342 | 0.1197 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851948178
21 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 6.87 | 0.00493 | 0.07395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76389798
22 | K | 723150317 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 4.335 | 0.01888 | 0.0944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062678598
23 | K | 723150318R01 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla DN 350 | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.25 | 5 | 0.03567 | 0.14268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455713974
35 | K | 723150349R01 | Dno klenuté DN 350 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.364 | 8.728 | 0.00647 | 0.01294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315487596
33 | K | 723150356R01 | Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 350/250 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 3.123 | 3.123 | 0.00463 | 0.00463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456700846
34 | K | 723150357R01 | Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 250/150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 3.974 | 3.974 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951177616
29 | K | 723150805 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 0.34 | 0.00055 | 0.00275 | 0.01648 | 0.0824 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449205407
30 | K | 723150806R01 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D 219 | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.328 | 0.00074 | 0.00296 | 0.03534 | 0.14136 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552006725
24 | K | 723190207 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 50 | soubor | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.873 | 8.619 | 0.0163 | 0.0489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407748377
6 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721641636
7 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 46 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488961747
8 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.482 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 925420460
11 | K | 723190916R01 | Propojení na stávající potrubí DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 0.472 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034256653
32 | K | 723190919R01 | Propojení na stávající potrubí DN 150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.609 | 0.609 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353810571
25 | K | 723221304 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 s vnitřním závitem | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020990934
26 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.498 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483338052
27 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.807 | 0.00088 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084946517
28 | K | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 1.272 | 0.00208 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318234600
12 | K | 723290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.444 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.93 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520252089
13 | K | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | t | 0.354 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.427 | 0.50516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975434062
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.9335 |  | 0.00666 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 734421102R01 | Tlakoměr deformační kruhový 0,0 - 6,0 kPa | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 1.299 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315733229
38 | K | 734424101R01 | Tlakoměrná smyčka se závitem M 20x1,5 , trojcestný kohout | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.618 | 0.00075 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272822594
40 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.351 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301147534
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.45 |  | 0.0133 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 37 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 2.22 | 5e-05 | 0.00185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495744026
54 | K | 783617653 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.83 | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523505300
56 | K | 783617693 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN přes 200 mm | m2 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 13.4 | 0.00027 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046916626
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.6 |  | 0.004 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.6 |  | 0.004 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm | kg | 50 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367770367
17 | K | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 50 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 2.85 | 8e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2071466794
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1476266636
19 | K | 044002000 | Vypracování revizní knihy plynovodu | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1648935273