## List1
Akademické nám. vč. parkovacího domu
Rozpočet 3452
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Zemní práce |  |  | 0
| SO 16 |  |  | 0
HLAVA III. | Celkem
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
| Sazba DPH | 21% z | 0 | 0
| DPH Celkem |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0
|  |  | Dne: | 2021-08-30

## SO16
Akademické nám. vč. parkovacího domu
SO 16 DATOVÁ PŘÍPOJKA PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Rozpočet 3452 |  |  | Rozpočet 3453 | Rozpočet 3454 | Rozpočet 3455 | Rozpočet 3456 | Rozpočet 3457 | Rozpočet 3458
Zemní práce
No. | Č. položky |  | Cenová soustava | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Výkaz výměr | Poznámka
1 | F | 8 | indiv. | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | 1 | km |  | 0
2 | F | 9 | indiv. | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,110cm hlub.,zem.tř.4 | 102 | m |  | 0 | #NAME? | Ruční výkop kabelové rýhy, uložení zeminy vedle výkopu, zajištění výkopu
3 | F | 10 | indiv. | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 | 259 | m |  | 0 | #NAME? | Ruční výkop kabelové rýhy, uložení zeminy vedle výkopu, zajištění výkopu
4 | F | 11 | indiv. | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm | 259 | m |  | 0 | #NAME?
5 | F | 12 | indiv. | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění | 17.9 | m3 |  | 0 | #NAME? | Podbetonování a obetonování chrániček
6 | F | 13 | indiv. | Doprava betonu na stavbu | 17.9 | m3 |  | 0 | #NAME?
7 | F | 14 | indiv. | Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 | 102 | m |  | 0 | #NAME? | Dodávka, doprava a osazení chrániček, zaslepení chrániček
8 | F | 15 | indiv. | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,110cm hlub.,zem.tř.4 | 102 | m |  | 0 | #NAME? | Zához kabelové rýhy do úrovně okolního terénu, provizorní úprava povrchu.
9 | F | 16 | indiv. | Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 | 259 | m |  | 0 | #NAME? | Zához kabelové rýhy do úrovně okolního terénu, provizorní úprava povrchu.
10 | F | 17 | indiv. | Odvoz zeminy | 36.1 | m3 |  | 0 | #NAME?
11 | F | 18 | indiv. | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | 124.7 | m3 |  | 0 | #NAME?
12 | F | 19 | indiv. | Doprava písku na stavbu | 18.2 | m3 |  | 0 | #NAME?
13 | F | 20 | indiv. | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | 102 | m |  | 0 | #NAME? | Dodávka a umístění krycí fólie nad chráničky
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
SO16 Slaboproudé dodávky a montáže
No. | Č. položky |  | Cenová soustava | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem | Výkaz výměr | Poznámka
1 | F | 25 | indiv. | Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená | 851 | m |  | 0 | #NAME? | Instalace trubky do výkopu, zatažení do chráničky
2 | F | 26 | indiv. | Trubka HDPE 40/32 | 136 | m |  | 0
3 | F | 27 | indiv. | Trubka HDPE 12/8s | 715 | m |  | 0 | #NAME?
4 | F | 28 | indiv. | Trubka LSOH do pr. 75mm na příchytkách | 654 | m |  | 0 | #NAME? | Položka včetně dodávky příchytek po 0,3m
5 | F | 29 | indiv. | Trubka LSOH 40/32 | 88 | m |  | 0 |  | Trubky jsou testovány dle normy ČSN EN 60332-1-1/2 pro zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru. Trubky splňují požadavky normy ČSN 730862 stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé
6 | F | 30 | indiv. | Trubka LSOH 10/8s | 566 | m |  | 0 | #NAME? | Trubky jsou testovány dle normy ČSN EN 60332-1-1/2 pro zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru. Trubky splňují požadavky normy ČSN 730862 stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé
7 | F | 31 | indiv. | Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
8 | F | 32 | indiv. | Spojka plastová PLASSON pr.12 | 6 | ks |  | 0
9 | F | 33 | indiv. | Spojka plastová PLASSON pr.40 | 1 | ks |  | 0
10 | F | 34 | indiv. | Zřízení prostupu do patky stožáru | 6 | ks |  | 0
11 | F | 35 | indiv. | Za/vyfukování trubičky, OK do 144 vl. do HDPE trubky | 1529 | m |  | 0 | #NAME?
12 | F | 36 | indiv. | Prostup do objektu, zeď betonová, pr. 110 | 3 | ks |  | 0
13 | F | 37 | indiv. | Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm | 1505 | m |  | 0 | #NAME?
14 | F | 38 | indiv. | Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm | 1505 | m |  | 0 | #NAME?
15 | F | 39 | indiv. | Box 400x400x200, na sloup | 7 | ks |  | 0 |  | Rozvaděč bude dle technických směrnic BKOM
16 | F | 40 | indiv. | Montáž rozvaděče na sloup | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
17 | F | 41 | indiv. | Průmyslový media konverotor s podporou PoE+ (25.5W), SFP slot s podporou 100/1000BASE-X, Podpora FAR END FAULT, Podpora JUMBO paketů, Detekce odpojení optického/FTP kabelu, Přepěťová ochrana 30A, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
18 | F | 42 | indiv. | Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-40W s nastavitelným výstupním napětím | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
19 | F | 43 | indiv. | 1G SFP optický modul SM - Cisco kompatibilní. Duplexní LC konektory pro SM optické kabely. Vlnová délka 1310nm. Maximální dosah 20km. SFP má podporu DDM diagnostiky. | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
20 | F | 44 | indiv. | Pigtail LC/APC 9/125 2m G.657A, těsná ochrana | 56 | ks |  | 0 | #NAME?
21 | F | 45 | indiv. | Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT5E STP samořezný SXRJ45-5E-STP-BK-SA | 14 | ks |  | 0 | #NAME?
22 | F | 46 | indiv. | Kabel optický HD 4E9/125, G.657A1, Blown Cable | 1529 | m |  | 0 | #NAME? | Optický kabel, jeden ke každé kameře, jeden k nádrži, na každé trase 20m rezerva
23 | F | 47 | indiv. | Instalační kabel Solarix CAT6A STP PE | 35 | m |  | 0 | #NAME?
24 | F | 48 | indiv. | AXIS P1455-LE - IP bullet kamera, 2MP, WDR, VA, IR 80m, IP66 | 1 | ks |  | 0
25 | F | 49 | indiv. | AXIS Q6078-E PTZ - IP PTZ kamera, 8MP (4K), 20x zoom, VA, IP66 | 6 | ks |  | 0
26 | F | 50 | indiv. | AXIS Q6010-E 50 Hz - Rozšiřující panoramatický modul pro PTZ kamery Q60, 4x 5MP | 6 | ks |  | 0
27 | F | 51 | indiv. | Pole Mount 100-410MM - adaptér pro montáž Axis kamer na sloup | 7 | ks |  | 0 | #NAME?
28 | F | 52 | indiv. | Měření OTDR | 28 | vl. |  | 0 | #NAME?
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
[7 empty] | Dne: | 2021-08-30