## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SIL, - HALA VODOVA - OBJEKT IO 602
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0

## Detail
MATERIÁL - SILNOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 602
P.č. | Objednací č. | Popis | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 300 | Kč/hod
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[5 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
IO 602 - PŘELOŽKA SILNOPROUDÉHO KABELU NN
1 |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  | Typ / Druh
|  | AYKY-J 3 x 185+95 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
|  | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
1.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  | Typ / Druh
|  | Instalační trubka DN120 vč. protahovacího vodiče | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
|  | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  | Typ / Druh
|  | Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0
|  | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
3.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | Svítidla
4.01 |  | Typ / Druh
|  | Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, nasvorkování, zatěsnění) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zapojení kabelu v přípojkové skříni (stávající přípojková skříň součástí stavby) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM | 0