## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SLP, - HALA VODOVA - OBJEKT IO 701
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0

## Detail
MATERIÁL – SLABOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 701
P.č. | Objednací č. | Popis | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 300 | Kč/hod
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[5 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
IO 701 - PŘELOŽKA VZDUŠNÉHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ
1 |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  | Typ / Druh
|  | DROP FTTx 8 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A Light Gray LSOH | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
|  | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
1.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  | Typ / Druh
|  | Instalační trubka DN40 vč. protahovacího vodiče | m | 60 |  | 0 |  |  | 0
|  | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  | Typ / Druh
|  | Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 0.2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 2.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 2.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 90 |  | 0 |  |  | 0
3.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | Svítidla
4.01 |  | Typ / Druh
|  | Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zapojení kabelu do stávající trasy (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.02 |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Pozn.: | Trasa vedena převážně ve společném výkopu s přeložkou silnoproudu.
| Pozn.: | Typ kabelu je uveden pouze orientačně, přesný typ zajistí provozovatel (CETIN)
|  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM | 0