| A PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| A PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

A.1	Identifikační údaje	4

A.1.1	Údaje o stavbě	4

A.1.2	Údaje o žadateli	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2	Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení	5

A.3	Seznam vstupních podkladů	6

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

a) název stavby

Název:	Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

b) místo stavby

Kraj:	Jihomoravský

Město:	Brno

Katastrální území:	Lesná (610887)

Parcelní čísla pozemků:	Parcelní čísla pozemků jsou uvedena v příloze H.3 „Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí“.

c) předmět dokumentace

Charakter stavby:	rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Trvání stavby:	trvalá stavba

Účel užívání stavby:	zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod

### Údaje o žadateli

Žadatel / Investor:	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Název (obchodní firma):	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:	26475081

adresa sídla:	Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	Divize Morava

Minská 1337/18

616 00 Brno

| Jméno | číslo | kód | obor (specializace) autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní inženýr projektu |  |  |  |
| Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | - | - | - |
| Zodpovědní projektanti profesí |  |  |  |
| Vodohospodářská část |  |  |  |
| Ing. Marek Machovec | 1002428 | IV00 | stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |
| Dopravní stavby |  |  |  |
| Ing. Rostislav Vik | 1001936 | ID00 | dopravní stavby |

Poznámka:

Číslo autorizace znamená: číslo, pod kterým je projektant (technik) zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

| Externí kooperace |  |
| --- | --- |
| Firma | Jméno |
| Geodetické zaměření |  |
| GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 619 00 Brno | Ing. Pavel Zdražil, Ing. Koch |
| Inženýrskogeologické posouzení |  |
| Pöyry Environment a.s. | Bc. Vítězslav Musel, RNDr. Petr Moric |
| Inventarizace zeleně |  |
| Ing. Gabriela Úlehlová | Ing. Gabriela Úlehlová |
| Projektant dopravních staveb |  |
| ARGEMA spol. s r.o. | Ing. Leo Vychodil |

## Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

Stavební část – seznam stavebních objektů (SO)

| SO 01 | Kanalizace |
| --- | --- |
| SO 02 | Kanalizační přípojky |
| SO 03 | Vodovod |
| SO 04 | Vodovodní přípojky |
| SO 05 | Komunikace |
| SO 05.1 | Komunikace |
| SO 05.2 | Odvodnění vozovky |

Technologická část stavby – seznam provozních souborů (PS)

Strojně technologická část není navržena.

Elektro-technologická část není navržena.

## Seznam vstupních podkladů

- Záměr akce Brno, Okružní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – kanalizace DN300-400, č. stavby 131247 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Okružní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – vodovod DN200-250 – č. stavby 131247 (Statutární město Brno).

- Upravené průtokové schéma – Záměr akce Brno, Okružní, podle GOMB z 12/2009 (Brněnské vodárny a kanalizace a.s.).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:250 (GEO75 s.r.o., 02/2015)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Pöyry Environment a.s., Brno, 05/2015).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Archivní podklady o stávající kanalizaci a vodovodu a jejich přípojkách – archiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Prohlídka a pasportizace všech stávajících povrchových znaků vodovodu a kanalizace v dotčené lokalitě (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 04-06/2015).

- Vlastní průzkum kanalizačních šachet, kanalizačních a vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 04-06/2015).

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci dotčených organizací.

- Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby č. 365, „Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, č.j. MCBSev/026823/18, Úřad městské části města Brno, Brno-Sever, 27. 8. 2018.

Brno, březen 2019	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.

Ing. Zuzana Műnsterová