## Seznam hlavní
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
A |  |  | Průvodní zpráva
B |  |  | Souhrnná technická zpráva
C |  |  | Situační výkresy
|  | C.1 | Situační výkres širších vztahů | 1:5000
|  | C.2 | Katastrální situační výkres - viz příloha H.1 | 1:500
|  | C.3.1 | Koordinační situační výkres - 1. část | 1:250
|  | C.3.2 | Koordinační situační výkres - 2. část | 1:250
|  | C.3.3 | Koordinační situační výkres - 3. část | 1:250
|  | C.4 | Přehledná situace stavby | 1:500
D |  |  | Dokumentace stavebních objektů
| D.1 |  | SO 01 Kanalizace
|  | D.1.1 | Technická zpráva | -
|  | D.1.2.1 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 1. část | 1:250
|  | D.1.2.2 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 2. část | 1:250
|  | D.1.2.3 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 3. část | 1:250
|  | D.1.3 | Vytyčovací výkres | 1:500
|  | D.1.4.1 | Podélné profily kanalizace – 1.část | 1:250/100
|  | D.1.4.2 | Podélné profily kanalizace – 2.část | 1:250/100
|  | D.1.4.3 | Podélné profily kanalizace – 3.část | 1:250/100
|  | D.1.5 | Vzorový příčný řez uložením potrubí – kamenina | 1:25
|  | D.1.6 | Charakteristické příčné řezy | 1:100
|  | D.1.7.1 | Vzorová šachta s monolitickým dnem DN1000 | 1:25, 1:10
|  | D.1.7.2 | Vzorová prefabrikovaná šachta DN1000 | 1:25
|  | D.1.8 | Šachta Š1361387 – napojení | 1:25
|  | D.1.9.1 | Spadišťová šachta | 1:25
|  | D.1.9.2.1 | Statický výpočet pažení stavební jámy | -
|  | D.1.9.2.2 | Spadišťová šachta - výkres výztuže | 1:50
|  | D.1.10 | Výpis šachet | -
|  | D.1.11 | Detail křížení kabelů | 1:25
|  | D.1.12 | Výpis materiálu kanalizace | -
| D.2 |  | SO 02 Kanalizační přípojky
|  | D.2.1 | Technická zpráva | -
|  | D.2.2 | Doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek | -
|  | D.2.3 | Přehledná situace kanalizačních přípojek - viz přílohy D.1.2 | 1:500
|  | D.2.4 | Listy kanalizačních přípojek | -
|  | D.2.5 | Vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky | 1:25
|  | D.2.6 | Vzorový podélný řez kanalizační přípojky | 1:25
|  | D.2.7 | Protlak přípojky UV | 1:50, 1:25
|  | D.2.8 | Výpis kanalizačních přípojek | -
|  | D.2.9 | Výpis materiálu kanalizačních přípojek | -
| D.3 |  | SO 03 Vodovod
|  | D.3.1 | Technická zpráva | -
|  | D.3.2.1 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 1. část | 1:250
|  | D.3.2.2 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 2. část | 1:250
|  | D.3.2.3 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 3. část | 1:250
|  | D.3.3 | Vytyčovací výkres | 1:500
|  | D.3.4.1 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 1. část | 1:250/100
|  | D.3.4.2 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 2. část | 1:250/100
|  | D.3.4.3 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 3. část | 1:250/100
|  | D.3.5 | Podélné profily vodovodu - řady V1.1 - V1.7 | 1:250/100
|  | D.3.6 | Vzorové příčné řezy uložením vodovodu | 1:25
|  | D.3.7 | Charakteristické příčné řezy - viz D.1.6 | 1:100
|  | D.3.8 | Kladečské schéma | -
|  | D.3.9 | Protlak vodovodu | 1:50, 1:25
|  | D.3.10 | Výpis trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů | -
|  | D.3.11 | Detail křížení kabelů - viz D.1.10 | 1:25
|  | D.3.12 | Betonové zajišťovací bloky | 1:10
| D.4 |  | SO 04 Vodovodní přípojky
|  | D.4.1 | Technická zpráva | -
|  | D.4.2 | Doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek | -
|  | D.4.3 | Přehledná situace vodovodních přípojek - viz přílohy D.3.2 | 1:250
|  | D.4.4 | Listy vodovodních přípojek | -
|  | D.4.5 | Vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky | 1:20
|  | D.4.6 | Vzorový podélný řez vodovodní přípojky | 1:25
|  | D.4.7 | Napojení přípojky na hlavní řad | -
|  | D.4.8 | Protlak vodovodní přípojky | 1:50, 1:25
|  | D.4.9 | Výpis vodovodních přípojek | -
|  | D.4.10 | Výpis materiálu vodovodních přípojek | -
| D.5.1 |  | SO 05.1 Komunikace
|  | D.5.1.1 | Technická zpráva | -
|  | D.5.1.2.1 | Situace komunikačních úprav - část 1 | 1:250
|  | D.5.1.2.2 | Situace komunikačních úprav - část 2 | 1:250
|  | D.5.1.2.3 | Situace komunikačních úprav - část 3 | 1:250
|  | D.5.1.3 | Podélný profil v ose stávající vozovky | 1:1000/100
|  | D.5.1.4 | Vzorové příčné řezy | 1:50
|  | D.5.1.5.1 | Příčné řezy - část 1 | 1:100
|  | D.5.1.5.2 | Příčné řezy - část 2 | 1:100
|  | D.5.1.6 | Situace obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení | 1:500
| D.5.2 |  | SO 05.2 Odvodnění vozovky
|  | D.5.2.1 | Technická zpráva | -
|  | D.5.2.2.1 | Situace komunikačních úprav - část 1 | 1:250
|  | D.5.2.2.2 | Situace komunikačních úprav - část 2 | 1:250
|  | D.5.2.2.3 | Situace komunikačních úprav - část 3 | 1:250
|  | D.5.2.3 | Uliční vpusti a jejich přípojky | 1:25
|  | D.5.2.4 | Výpis materiálu | -
E |  |  | Dokladová část
|  | E.1 | Zpráva o zapracování závazných stanovisek | -
|  | E.2 | Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů | -
|  | E.3 | Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | -
|  | E.4 | Ostatní stanoviska a vyjádření | -
F |  |  | Zásady organizace výstavby
|  | F.1 | Technická zpráva organizace výstavby | -
|  | F.2 | Situace organizace výstavby | 1:500
|  | F.3 | Přechodné dopravní značení | -
|  | F.4 | Prostorová koordinace – charakteristické příčné řezy | 1:100
|  | F.5 | Návrh časového a věcného harmonogramu provádění stavby | -
|  | F.6 | Návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ | -
G |  |  | Soupis prací a dodávek a položkový rozpočet
|  | G.1 | Soupis prací a dodávek | -
|  | G.2 | Položkový rozpočet (jen paré 0, 1, 2) | -
H |  |  | Pozemky
|  | H.1 | Katastrální situace | 1:500
|  | H.2 | Výpis informací o vybraných parcelách a kopie katastrální mapy z katastrálního úřadu | -
|  | H.3 | Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí | -
|  | H.4 | Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí | -
|  | H.5 | Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí | -
I |  |  | Inženýrskogeologický průzkum
J |  |  | Geodetické zaměření
K |  |  | Inventarizace zeleně

## zkrácený
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
A | Průvodní zpráva
B | Souhrnná technická zpráva
C | Situační výkresy
D | Dokumentace stavebních objektů
E | Dokladová část
F | Zásady organizace výstavby
G | Soupis prací a dodávek a položkový rozpočet
H | Pozemky
I | Inženýrskogeologický průzkum
J | Geodetické zaměření
K | Inventarizace zeleně

## C.
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
C |  | Situační výkresy
| C.1 | Situační výkres širších vztahů | 1:5000
| C.2 | Katastrální situační výkres - viz příloha H.1 | 1:500
| C.3.1 | Koordinační situační výkres - 1. část | 1:250
| C.3.2 | Koordinační situační výkres - 2. část | 1:250
| C.3.3 | Koordinační situační výkres - 3. část | 1:250
| C.4 | Přehledná situace stavby | 1:500

## D. zkrácený
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
| D.1 | SO 01 Kanalizace
| D.2 | SO 02 Kanalizační přípojky
| D.3 | SO 03 Vodovod
| D.4 | SO 04 Vodovodní přípojky
| D.5.1 | SO 05.1 Komunikace
| D.5.2 | SO 05.2 Odvodnění vozovky

## D.1
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
| D.1 |  | SO 01 Kanalizace
|  | D.1.1 | Technická zpráva | -
|  | D.1.2.1 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 1. část | 1:250
|  | D.1.2.2 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 2. část | 1:250
|  | D.1.2.3 | Situace kanalizace včetně zákresu přípojek – 3. část | 1:250
|  | D.1.3 | Vytyčovací výkres | 1:500
|  | D.1.4.1 | Podélné profily kanalizace – 1.část | 1:250/100
|  | D.1.4.2 | Podélné profily kanalizace – 2.část | 1:250/100
|  | D.1.4.3 | Podélné profily kanalizace – 3.část | 1:250/100
|  | D.1.5 | Vzorový příčný řez uložením potrubí – kamenina | 1:25
|  | D.1.6 | Charakteristické příčné řezy | 1:100
|  | D.1.7.1 | Vzorová šachta s monolitickým dnem DN1000 | 1:25, 1:10
|  | D.1.7.2 | Vzorová prefabrikovaná šachta DN1000 | 1:25
|  | D.1.8 | Šachta Š1361387 – napojení | 1:25
|  | D.1.9.1 | Spadišťová šachta | 1:25
|  | D.1.9.2.1 | Statický výpočet pažení stavební jámy | -
|  | D.1.9.2.2 | Spadišťová šachta - výkres výztuže | 1:50
|  | D.1.10 | Výpis šachet | -
|  | D.1.11 | Detail křížení kabelů | 1:25
|  | D.1.12 | Výpis materiálu kanalizace | -

## D.2
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
| D.2 |  | SO 02 Kanalizační přípojky
|  | D.2.1 | Technická zpráva | -
|  | D.2.2 | Doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek | -
|  | D.2.3 | Přehledná situace kanalizačních přípojek - viz přílohy D.1.2 | 1:500
|  | D.2.4 | Listy kanalizačních přípojek | -
|  | D.2.5 | Vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky | 1:25
|  | D.2.6 | Vzorový podélný řez kanalizační přípojky | 1:25
|  | D.2.7 | Protlak přípojky UV | 1:50, 1:25
|  | D.2.8 | Výpis kanalizačních přípojek | -
|  | D.2.9 | Výpis materiálu kanalizačních přípojek | -

## D.3
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
| D.3 |  | SO 03 Vodovod
|  | D.3.1 | Technická zpráva | -
|  | D.3.2.1 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 1. část | 1:250
|  | D.3.2.2 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 2. část | 1:250
|  | D.3.2.3 | Situace vodovodu včetně zákresu přípojek – 3. část | 1:250
|  | D.3.3 | Vytyčovací výkres | 1:500
|  | D.3.4.1 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 1. část | 1:250/100
|  | D.3.4.2 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 2. část | 1:250/100
|  | D.3.4.3 | Podélný profil vodovodu - řad V1 – 3. část | 1:250/100
|  | D.3.5 | Podélné profily vodovodu - řady V1.1 - V1.7 | 1:250/100
|  | D.3.6 | Vzorové příčné řezy uložením vodovodu | 1:25
|  | D.3.7 | Charakteristické příčné řezy - viz D.1.6 | 1:100
|  | D.3.8 | Kladečské schéma | -
|  | D.3.9 | Protlak vodovodu | 1:50, 1:25
|  | D.3.10 | Výpis trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů | -
|  | D.3.11 | Detail křížení kabelů - viz D.1.10 | 1:25
|  | D.3.12 | Betonové zajišťovací bloky | 1:10

## D.4
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
| D.4 |  | SO 04 Vodovodní přípojky
|  | D.4.1 | Technická zpráva | -
|  | D.4.2 | Doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek | -
|  | D.4.3 | Přehledná situace vodovodních přípojek - viz přílohy D.3.2 | 1:250
|  | D.4.4 | Listy vodovodních přípojek | -
|  | D.4.5 | Vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky | 1:20
|  | D.4.6 | Vzorový podélný řez vodovodní přípojky | 1:25
|  | D.4.7 | Napojení přípojky na hlavní řad | -
|  | D.4.8 | Protlak vodovodní přípojky | 1:50, 1:25
|  | D.4.9 | Výpis vodovodních přípojek | -
|  | D.4.10 | Výpis materiálu vodovodních přípojek | -

## F.
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
F |  | Zásady organizace výstavby
| F.1 | Technická zpráva organizace výstavby | -
| F.2 | Situace organizace výstavby | 1:500
| F.3 | Přechodné dopravní značení | -
| F.4 | Prostorová koordinace – charakteristické příčné řezy | -
| F.5 | Návrh časového a věcného harmonogramu provádění stavby | -
| F.6 | Návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ | -

## H.
BRNO, OKRUŽNÍ II rekonstrukce kanalizace a vodovodu
PD pro stavební povolení a provádění staveb (DSP + PS)
SEZNAM PŘÍLOH
H |  | Pozemky
| H.1 | Katastrální situace | 1:500
| H.2 | Výpis informací o vybraných parcelách a kopie katastrální mapy z katastrálního úřadu | -
| H.3 | Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí | -
| H.4 | Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí | -
| H.5 | Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí | -