Vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázka: MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení

Otázka:

Dobrý den,
chtěli bychom požádat o doplnění projektové dokumentace či bližší specifikace k položkám č. Pol__0001 až č. Pol__0008 uvedeným ve VV 02 D.1.4.1 - Řídící systém osvětlení.

Odpověď:

| Díl: | _16 | *Inteligentní elektroinstalace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pol__0001 | Loxone miniserver JE TO MOZEK UMÍSTĚNÝ NA DIN LIŠTĚ V ROZVADĚČI NAPOJENÝ NA INTERNET, KTERÝ UMOŽŇUJE PŘES APLIKACI OVLÁDAT DALI SBĚRNICI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ | ks |
| 2 | Pol__0002 | DALI Extension JEDNOTKA NA DIN LIŠTU V ROZVADĚČI , KTERÁ OVLÁDÁ SVÍTIDLA | ks |
| 3 | Pol__0003 | Napájecí zdroj pro Loxone NAPAJEČ 230V/30V NA DIN LIŠTU PRO MINISERVER | ks |
| 4 | Pol__0004 | PŘES APLIKACI Apple iPad TABLET PŘES KTERÝ LZE OVLÁDAT LOXONE MINISERVER A TEDY SVÍTIDLA PŘES APLIKACI (TAKÉ MŮŽE BÝT STOLNÍ POČÍTAČ - SMARTHPHONE) | ks |
| 5 | Pol__0005 | Nástěnný držák pro iPad DRŽÁK PŘIMONTOVANÝ NA STĚNU DO KTERÉHO SE ODKLÁDÁ TABLET | ks |
| 6 | Pol__0006 | Trvalé napájení pro iPad PŘÍVOD | ks |
| 7 | Pol__0007 | Senzor intenzity osvětlení PŘÍTOMNOSTNÍ ČIDLO SNÍMAJÍCÍ INTENZITU DENÍHO SVĚTLA V HALE A DLE TOHO SYSTÉM NASTAVUJE INTENZITU SVÍTIDEL | ks |
| 8 | Pol__0008 | Svorky, propojovací kabeláž v rozvaděči, značení v rozvadaděči,… KABELY PRO PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU | kpl |