MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení

Žádost o dodatečné informace

Žádáme o upřesnění specifikace položky č.8 lešení (fasádní lešení pro venkovní římsu)

V souhrnu odpovědí R1 – dotaz č.9:

| 8 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 2 470,00000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V popisu položky je uvedeno výška lešeňové podlahy do 1,9m – ovšem jedná se o fasádním lešení

Navíc tato položka má zahrnovat i lešení pro montáž akustických stěnových panelů (nejlépe to jde vidět na zaslané vizualizaci – stěna za měřícími hodinami)

Dle našeho názoru by správně mělo být rozděleno:

- Fasádní lešení (pro rekonstrukci venkovní římsy) – 1750m2 (prosklené stěny ZAPAD+JIH) + opěrné věže 10ks

- Fasádní lešení (pro rekonstrukci venkovní římsy) – 550m2 (fasády SEVER+VYCHOD)

- Fasádní lešení – vnitřní (pro montáž akustických stěnových panelů) – 550m2 (stěna za počítadlem).

- Lešení lehké pracovní přes 1,2 do 1,9m (pro provedení vnitřních omítek) – cca 500m2

Doplněno do VV včetně navrhovaného rozdělení