#### Kounicova 67- Brno

#### Technická zpráva

#### Stavební opravy kanceláří dle soupisu  správce

a)	Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Název stavby :	Kounicova 67,Brno-opravy kanceláří

Místo stavby :			Kounicova 67, Brno

Investor :		Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části :	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 Loděnice

### b)	Popis legislativní situace

Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu m.Brna, Husova 3, Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vyhotovení zadávací dokumentace na provedení oprav vč. kontrolního rozpočtu, a slepého výkazu výměr-opravy podlah, malování, výměna osvětlení a prahů.

### c) Rozpis prací

Malby, výměna PVC nebo koberce za PVC včetně PVC lišt, výměna světel, nové prahy nebo lišty

Kanceláře:

Místnost č.210-2 ks-výměna zářivek, výměna prahu a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.303-2ks -výměna světel,výměna prahu a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.322-3ks -výměna světel,výměna prahu a PVC včetně lišt PVC.

Místnost č.325-3ks -výměna světel,výměna prahu a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.327A-3ks -výměna světel, přechodová lišta a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.327B-3ks -výměna světel, přechodová lišta a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.328-3ks -výměna světel, přechodová lišta a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.543-2ks -výměna světel, výměna prahu a PVC včetně lišt PVC

Místnost č.553-5ks -výměna světel, výměna prahu a koberce za PVC včetně lišt PVC

Vypracovala: R.Volková                                                                                  Datum:11.2021