## Rekapitulace-titulní list
ROZPOČET
D1.2.4.2 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor: | Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Stavba : | Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
rekonstrukce a dostavby - ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
Zpracovatel: | Ing. Karel Rychlý
R E K A P I T U L A C E
Dodávky (rozvaděče) |  |  | 0
Materiál silnoproudé el.instalace |  |  |  | 0
Montáž silnoproudé el.instalace |  |  |  | 0
PPV el.instalace (6%) ze základu |  | 0 |  | 0
Zemní práce |  |  |  | 0
mezisoučet |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové údaje celkem: |  |  |  | 0
Výchozí revize+zpráva (8hod) |  |  | Kč/hod | 0
POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: |  |  |  | 0
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

## Materiál silnoproudy
ROZPOČET
Silnoproud - materiál
Stavba: Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
rekonstrukce a dostavby - ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
D1.2.4.2 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | 345711060230 | m | 66 | 0 | 0
2 | Trubka ohebná HDPE 110 (KF 09110_BA) | 345711060230 | m | 14 | 0 | 0
3 | Krabice instalační,odbočná, průmyslová pro povrchovou montáž, IP 66, vč. průchodek a svorek | 345611551100 | ks | 28 | 0 | 0
4 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností D=25/21,4mm | 314520250800 | m | 6 | 0 | 0
5 | Žárově zinkovaný kabelový žlab KZI 60x75x1 vč. oblouků, kolen a kotvení žlabu | 3457118511110 | m | 62 | 0 | 0
6 | Vodič CY 6 zeleno-žlutý | 341411513019 | m | 30 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 341111580057 | m | 66 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 341111582087 | m | 98 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 341111582088 | m | 145 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | 341111582182 | m | 60 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 341111582362 | m | 30 | 0 | 0
12 | Zásuvka do vlhka 250V/10/16A v krytí nejméně IP 54 | 345551726400 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení Nástěnný senzor pohybu PIR, plast černá, záběr 180°/90°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 2-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65 | 345711356010 | ks | 12 | 0 | 0
14 | Prachotěsné svítidlo s odolností proti tryskající vodě (IP69K) a ponoření do 15 m (IP68). Je určeno pro prostory v mycích linkách, přehradách, vodních nádrží, plaveckých bazénech a v chemickém průmyslu. Díky konstrukci a silnostěnnému tělesu je svítidlo velmi mechanicky odolné. LED zdroj 34W / 4000K / 3806lm, délka 1250mm, d=70mm. Referenční typ AQUA-70-LED | 345551723801 | ks | 12 | 0 | 0
15 | Zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, určený pro napájení automaticky ovládaných splachovačů a baterií ZTI. Zdroj obsahuje bezpečnostní transformátor provedený dle ČSN IEC 742+A1. Na zdroj je možno připojit všechny druhy snímačů v libovolných kombinacích, nebo jiná zařízení s napájecím napětím 12 V, 50 Hz, do součtového příkonu 50 VA. Referenční typ ZAC 1/50 | 3167331201 | ks | 6 | 0 | 0
16 | Protipožární přepážky a ucpávky - protipožární malta CP 636, 20kg balení | 348512070892 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Montáž silnoproudy
ROZPOČET
Silnoproud - montáž
Stavba: Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa
rekonstrukce a dostavby - ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
D1.2.4.2 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Č. P. | NÁZEV | ČÍSLO | M.J. | MNOŽ. | J.CENA | CELK.CEN.
1 | Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm | 10003 | m | 66 | 0 | 0
2 | Trubka ohebná HDPE 110 (KF 09110_BA) | 10003 | m | 14 | 0 | 0
3 | Krabice instalační,odbočná, průmyslová pro povrchovou montáž, IP 66, vč. průchodek a svorek | 10351 | ks | 28 | 0 | 0
4 | Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností D=25/21,4mm | 20553 | m | 6 | 0 | 0
5 | Žárově zinkovaný kabelový žlab KZI 60x75x1 vč. oblouků, kolen a kotvení žlabu | 20306 | m | 62 | 0 | 0
6 | Vodič CY 6 zeleno-žlutý | 800547 | m | 30 | 0 | 0
7 | KABEL CYKY-O 2x1.5 | 810042 | m | 66 | 0 | 0
8 | KABEL CYKY-J 3x1.5 | 810006 | m | 98 | 0 | 0
9 | KABEL CYKY-J 3x2.5 | 810006 | m | 145 | 0 | 0
10 | KABEL CYKY-J 5x1.5 | 810006 | m | 60 | 0 | 0
11 | KABEL CYKY-J 5x2.5 | 810006 | m | 30 | 0 | 0
12 | Zásuvka do vlhka 250V/10/16A v krytí nejméně IP 54 | 204103 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Čidlo pohybu pro spínání osvětlení Nástěnný senzor pohybu PIR, plast černá, záběr 180°/90°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 2-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65 | 204103 | ks | 12 | 0 | 0
14 | Prachotěsné svítidlo s odolností proti tryskající vodě (IP69K) a ponoření do 15 m (IP68). Je určeno pro prostory v mycích linkách, přehradách, vodních nádrží, plaveckých bazénech a v chemickém průmyslu. Díky konstrukci a silnostěnnému tělesu je svítidlo velmi mechanicky odolné. LED zdroj 34W / 4000K / 3806lm, délka 1250mm, d=70mm. Referenční typ AQUA-70-LED | 204103 | ks | 12 | 0 | 0
15 | Zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, určený pro napájení automaticky ovládaných splachovačů a baterií ZTI. Zdroj obsahuje bezpečnostní transformátor provedený dle ČSN IEC 742+A1. Na zdroj je možno připojit všechny druhy snímačů v libovolných kombinacích, nebo jiná zařízení s napájecím napětím 12 V, 50 Hz, do součtového příkonu 50 VA. Referenční typ ZAC 1/50 | 950202 | ks | 6 | 0 | 0
16 | Protipožární přepážky a ucpávky - protipožární malta CP 636, 20kg balení | 204628 | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0

## Rozvaděče a zem.práce
ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE
M21 Elektromontáže
Specifikace rozvaděče: doplnění přístrojové náplně stávajícího rozvaděče "Rvb"
Č. P. | P O L O Ž K A | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Jistič jednopólový 16B/1, 16A | ks | 4 | 0 | 0
3 | Jistič trojpólový 16B/3, 16A | ks | 1 | 0 | 0
4 | Svorkovnice vývodová | sada | 1 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Č. P. | NÁZEV | MJ | MNOŽ | J.CENA | CENA CELKEM
1 | Vytyčení trati kabelu v zástavbě | km | 0.014 | 0 | 0
2 | Kabelová rýha 35/70 - IV | m | 14 | 0 | 0
4 | Kabelové lože písk. 50/10 B.Z. | m | 14 | 0 | 0
5 | Fólie výstražná š.33 cm | m | 14 | 0 | 0
6 | Zához 35/70 - IV | m | 14 | 0 | 0
8 | Odvoz zeminy do 1 km | m3 | 0.5 | 0 | 0
9 | Za každý další km | km | 20 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0