## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | SE 147 | Přestavba bytu školníka na kanceláře
| Objekt: |  | 1 | Architektonické a stavební řešení
731 | Rozpočet: |  | 1 | projektový
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-05-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | Architektonické a stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | projektový |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | SE 147 | Přestavba bytu školníka na kanceláře | [24 empty] | STA
O: | 1 | Architektonické a stavební řešení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | projektový | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.08 |  | 0 |  |  |  |  | 89.41 | [5 empty] | DIL
1 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 342262112RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm | m2 | 26.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04878 | 1.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.021 | 52.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 3,8*(4,45+1,4+1) |  | 26.03 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 8.219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25493 | 2.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.69 | 5.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | 3,8*1,455+0,8*2,05+0,7*1,5 |  | 8.219 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22 | 5.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | SDK příčky : 3,8*3 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | cihelné zdivo : 3,8*2+2,05*2+1,5*2 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.011 | 16.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05+1.06+1.07 : 10,2+4,5+1,8 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342267111RT1 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.658 | 6.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zakrytování VZT SPIRO potrubí : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 69.31 | [5 empty] | DIL
7 | 602011181RT6 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá | m2 | 239.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22 | 52.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2)-1,44*2,35-0,8*2 |  | 40.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 48.982 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 34.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445)-0,9*2 |  | 28.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25)-0,8*2*2-0,7*2 |  | 39.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2)-1,2*1,2-0,65*2 |  | 27.01 | [22 empty] | VV | 0
8 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 239.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 16.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2)-1,44*2,35-0,8*2 |  | 40.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 48.982 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 34.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445)-0,9*2 |  | 28.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25)-0,8*2*2-0,7*2 |  | 39.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2)-1,2*1,2-0,65*2 |  | 27.01 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  |  |  | 108.53 | [5 empty] | DIL
9 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.5 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.88 | 12.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | oiprava omítek kolem nových zárubní : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 16.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.6 | 10.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na nových zděných příčkách : 3,5*1,455*2+0,8*2,1 |  | 11.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění rozšíření v chodbě : 0,3*(3,5*4+1+1,15) |  | 4.845 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 239.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 86.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2)-1,44*2,35-0,8*2 |  | 40.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 48.982 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 34.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445)-0,9*2 |  | 28.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25)-0,8*2*2-0,7*2 |  | 39.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2)-1,2*1,2-0,65*2 |  | 27.01 | [22 empty] | VV | 0
12 | 614471715R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 2.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po vybouraných příčkách : 0,2*(4,45+2,7+1,455*2) |  | 2.012 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,05+1,15) |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
13 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.21376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.66 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | po vybouraných příčkách : 0,08*0,2*(4,45+2,7+1,455*2) |  | 0.16096 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,3*(1,05+1,15) |  | 0.0528 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 22.08 | [5 empty] | DIL
14 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03083 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do tl.SDK příčky 100 mm - 2/P : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
15 | 642942111RU3 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02897 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03405 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 642942214R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.05 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [24 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
|  | 2/P : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3/L : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [24 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
19 | 553310042R | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 2/P : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3/L : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 5533300426R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 36.96 | [5 empty] | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.28 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.21 | 36.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lešení pro demontáže : 88 |  | 88 | [22 empty] | VV | 0
|  | lešení pro nové konstrukce : 88 |  | 88 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.1 | [5 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.31 | 34.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 52.91 |  |  |  |  | 221.11 | [5 empty] | DIL
23 | 962031133R00 | Bourání příček | m2 | 38.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.261 | 9.98 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3,8*(4,45+2,7+1,455*2) |  | 38.228 | [22 empty] | VV | 0
24 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 3.46 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.52 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 1.05+1.08 : 0,3*3,2*2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965042141RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 13.843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 30.45 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 11.05 | 152.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lité teraco - 1.05+1.06+1.08+1.29 : 5,315+1,450+3,645+3,433 |  | 13.843 | [22 empty] | VV | 0
26 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.23 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 1.09+1.07 : 1,8+3,915 |  | 5.715 | [22 empty] | VV | 0
27 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
28 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.04 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.331 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | stávající okno výsuvné : 1,2*1,2 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
29 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 13.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 0.99 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.94 | 12.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2+0,7*2*5+0,8*3+0,9*2+0,65 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 0
30 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.03 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.213 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | nad dveřmi 1.07 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | do m.č.1.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 971033371R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.124 | 0.12 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.611 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | z m.č.1.03 na fasádu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 974031167R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.081 | 0.1 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.812 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro keramické překlady : 0,3*4 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 21.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.49 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 6.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | 109+107 : 2*(2,7*2+1,45*2-0,6)+1,5*(0,5*2+2*2-0,7) |  | 21.85 | [22 empty] | VV | 0
35 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů | m2 | 239.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02546 | 6.09 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 31.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2)-1,44*2,35-0,8*2 |  | 40.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 48.982 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2)-1,44*2,35*2-0,8*2-0,9*2 |  | 34.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445)-0,9*2 |  | 28.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25)-0,8*2*2-0,7*2 |  | 39.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2)-1,2*1,2-0,65*2 |  | 27.01 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.92 | [5 empty] | DIL
36 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 8.4368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.9385 | 7.92 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72 | [5 empty] | DIL
37 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 10,25 |  | 10.25 | [22 empty] | VV | 0
38 | 23521594.AR | vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá | kg | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.03 - spotřeba 1,6kg/1m2/1mm - 5 mm : 1,6*5*10,25 |  | 82 | [22 empty] | VV | 0
39 | 24696906.AR | penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek | kg | 1.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.03 : 0,1*10,25 |  | 1.025 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. | [24 empty] | POP |  | 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.
41 | 725100006RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí. | [24 empty] | POP |  | Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | DIL
42 | 73300PC | Ochrana potrubí před dalšími stavebními pracemi a jejich odstranění | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 733190106PC | Tlaková zkouška tělěs po zpětné montáži | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.018 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.33 | [5 empty] | DIL
44 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.166 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 734290911R00 | Opravy závitových armatur výměna těsnění u šroubení do G 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.154 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734291931R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž šroubení přímých, rohových, do G 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic učního a termostatického ovládání | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.144 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 4.22 | [5 empty] | DIL
48 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.04675 | 0.23 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.361 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 735192924R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, přes 1500 do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 4.4 | [5 empty] | DIL
51 | 762512255R00 | Položení podlah pod PVC montáž na beton hmoždinkami | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.429 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 10,25 |  | 10.25 | [22 empty] | VV | 0
52 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 11.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.03 : 10,25*1,15 |  | 11.7875 | [22 empty] | VV | 0
53 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 1.44 |  |  |  |  | 43.16 | [5 empty] | DIL
54 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 18.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.46 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.21 | 3.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dřevěná příčka 1.10-1.12 oboustranně : 3,8*2,45*2 |  | 18.62 | [22 empty] | VV | 0
55 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 8.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04465 | 0.4 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05+1.08 : 5,315+3,645 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
56 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 8.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.16 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05+1.08 : 5,315+3,645 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
57 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.45 | 10.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.5 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.775 | 6.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.35 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.95 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 díly : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 766001 | O - dodávka a montáž - okno plastové,spodní polovina výsuvná - náhrada stávajícího | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozměr 1200x1200 mm, bezpečnostní zámek : | [24 empty] | VV | 0
|  | povrchová úprava - barva bílá, zasklení průhledné : | [24 empty] | VV | 0
|  | pískovaný nápis "INFORMACE" : | [24 empty] | VV | 0
|  | pult pod oknem 100x1200x25 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 766411822R01 | Demontáž nosných roštů obložení stěn | m2 | 9.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.07 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.07 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dřevěná příčka 1.10-1.12 : 3,8*2,45 |  | 9.31 | [22 empty] | VV | 0
64 | 766812115PC | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek - atypická délka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 10.728 | 10.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | standardní vybavení-dle nákresu v 1.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 549146401R | kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pro dveře 6/P : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 549146421R | kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pro dveře 1/P - 5/P : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
67 | 61100PC1 | 6/P - dveře interiérové s otevíracím oknem a pultem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | rozměr 650x1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobnosti v tabulkách truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | na okÉnku bude PÍSKOVANÝ nápis "INFORMACE" : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 61160103R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | na dveřích bude nalepen nápis dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2/P : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3/L : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5P na dveřích bude nalepen nápis " WC " : | [24 empty] | VV | 0
69 | 61160104R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4/P : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | 611608093R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; prosklené; povrch. úprava lak; 30 barev RAL | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | na dveřích bude pískovaný nápis "KANCELÁŘE" : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 61187141R | práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | na šířku otvoru 700 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | na šířku otvoru 650 mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 61187161R | práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
73 | 61187181R | práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
74 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | [5 empty] | DIL
75 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.56 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 767649191R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 54900PC10 | Samozavírač hydraulický na pož.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | 771100010RAA | Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací | m2 | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0.11 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.06+1.07+1.09+1.29 : 4,5+1,8+10,6+5 |  | 21.9 | [22 empty] | VV | 0
80 | 771570012RAB | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do tmele, , | m2 | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02591 | 0.57 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.06+1.07+1.09+1.29 : 4,5+1,8+10,6+5 |  | 21.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 23.49 | [5 empty] | DIL
81 | 775592000R00 | Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.34 | 12.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.08+1.04 : 18,7+18,2 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
82 | 775599110R00 | Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.044 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.08+1.04 : 18,7+18,2 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
83 | 775599120R00 | Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.09 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.08+1.04 : 18,7+18,2 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
84 | 775599130R00 | Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.08+1.04 : 18,7+18,2 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
85 | 775599200R00 | Ostatní opravy na nášlapné ploše vyleštění dřevěných podlah | m2 | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0325 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.08+1.04 : 18,7+18,2 |  | 36.9 | [22 empty] | VV | 0
86 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.03 |  |  |  |  | 5.06 | [5 empty] | DIL
87 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.016 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
88 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.15 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 1.03 : 10,25 |  | 10.25 | [22 empty] | VV | 0
89 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.046 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 1.03 : 10,25 |  | 10.25 | [22 empty] | VV | 0
90 | 776511810RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 25.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.115 | 2.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.03+1.10+1.12 : 10,25+3,938+10,9 |  | 25.088 | [22 empty] | VV | 0
91 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 10.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | bez vyrovnání podkladu | [24 empty] | POP
|  | 1.03 : 10,25 |  | 10.25 | [22 empty] | VV | 0
92 | 776570020RAB | Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový | m2 | 47.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.11 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.04+1.05+1.11 : 18,7+10,2+18,2 |  | 47.1 | [22 empty] | VV | 0
93 | 28412331R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 15 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 11.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.03 : 10,25*1,15 |  | 11.7875 | [22 empty] | VV | 0
94 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
95 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 24.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.42 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | 1.07 - WC : 2*(2*2+1,45*2)-0,7*2 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 - kuchyňka : 2*(2,7+1,645*2) |  | 11.98 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 75.19 | [5 empty] | DIL
96 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 336.2275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 23.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop - 1.03+1.04+1.08+1.09+1.29 : 10,25+18,7+18,2+10,6+5 |  | 62.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2) |  | 45.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2) |  | 59.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2) |  | 45.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445) |  | 30.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25) |  | 44.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2) |  | 29.75 | [22 empty] | VV | 0
97 | 784181201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná | m2 | 384.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 12.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop - 1.03+1.04+1.08+1.09+1.29 : 10,25+18,7+18,2+10,6+5 |  | 62.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - 1.03 : 3,5*(4*2+2,45*2) |  | 45.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 3,5*(4,45*2+4*2) |  | 59.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 3,5*(4,45+4,205*2) |  | 45.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3,5*(4,45+2,7+1,445) |  | 30.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,5*(2,7+1,645*2) |  | 8.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 3,5*(4,3+1,15+6,9+0,25) |  | 44.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*(1,9*2+1,85*2) |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.29 : 3,5*(2,4*2+1,85*2) |  | 29.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK příčky : 3,5*(4,45*2+1,25+1,4+1,2+1) |  | 48.125 | [22 empty] | VV | 0
98 | 784185212R00 | Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné | m2 | 384.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.19 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 39.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 210001 | Krabice KU 68/2 - 1901 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210002 | Krabice KU 68/3 - 1903 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210003 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 210004 | Kabel CYSY 4x2,5 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 210005 | Kabel CYSY 2x2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 210006 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 210007 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 210008 | Vypínač č.5 Tango | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 210009 | Tlačítko Tango | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 210010 | Zásuvka Tango dvojitá otočená | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 210011 | Montáž svítidla | l | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 210012 | Montáž a zapojení předřadníků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 210013 | Montáž LED | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 210014 | Úprava rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 210015 | Napojení stávajících rozvodů a nespec.práce | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 210016 | PPV sekací práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 210017 | Podružný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 210018 | Režie | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 210019 | Revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 210020 | Svítidla - typ A - sv.závěsné LED 34W/4000K | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | těleso Al slitina,povrch bílý lak,optika UGR-16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
119 | 210021 | Ap. - závěsný set 1,5 m pár | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 210022 | B - sv.přisazené, LED 20W/4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | d=95 mm, h=64 mm, 230V, hliníkové těleso : | [24 empty] | VV | 0
|  | čiré sklo,bílá barva : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | 210023 | V - sv.velkoformátové,obvodově podsvětleno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stmívatelné DALI přívod 5Cx1,5 mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 210024 | V.p - Al pásovina 20 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 210025 | V.p - LED podsvícení obvodové 4000K | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 210026 | V.p - zdroj pro LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 210027 | V.p - DALI řízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | 240001 | Rozvod VZT SPIRO potrubí D150 včetně tvarovek | m | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5+3,3+5,9 |  | 10.7 | [22 empty] | VV | 0
127 | 240002 | Ventilátor 29W/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 240003 | Ochranná mřížka plastová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 240004 | Přetlaková klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 240005 | Zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 240006 | Plastová výústka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 240007 | Montáže VZT zařízení | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 240008 | Spojovací, montážní, pomocný a těsnící materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 240009 | Zapravení prostupů kolem potrubí,očištění a úklid | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 83.95 | [5 empty] | DIL
135 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 54.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 26.76 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
136 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 764.6293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
137 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 54.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 51.45 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
138 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 54.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.099 | 5.41 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
139 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 54.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 0.33 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
140 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 54.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
141 | Pol.1 | Vybudování zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně přípojek vody a el.energie : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | Pol.2 | Provoz zařízení staveniště a jeho likvidace po ukončení prací | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | Pol.3 | Celkový úklid objektu včetně venkovních ploch | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | Pol.4 | Ochranná opatření během výstavby | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ochranná konstrukce k oddělení prostoru staveniště od ostatního : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro zabezpečení provozu školy v chodbě u vstupu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a její demontáž po ukončení prací : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | Pol.5 | Koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koordina stavebních a technických dodávek stavby při provádění : | [24 empty] | VV | 0
|  | prací za provozu objednatele : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na ztížené podmínky provádění tam,kde jsou stavební práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | zčásti omezovány provozem jiných osob : | [24 empty] | VV | 0
|  | protihluková a jiná opatření při provádění prací : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
146 | Pol.10 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | Pol.11 | Revize a provedené zkoušky specialistů | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | Pol.12 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušného značení uvnitř budovy i na venkovních plochách : | [24 empty] | VV | 0
|  | náklady na osvětlení staveniště,náklady na vypracování : | [24 empty] | VV | 0
|  | potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární ochrany : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | Pol.13 | Spolupráce architekta | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odsouhlasování a výběr materiálů,technická podpora : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
150 | Pol.14 | Spolupráce se statikem | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | posouzení konstrukcí statikem po odkrytí bouraných konstrukcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | kpl. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
151 | 220001 | RACK rozvaděč - 19" nástěnný rozvaděč 12,skleněné dveře 600x450 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 220002 | Napájecí panel 6x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 220003 | Výsuvný hliníkový optický rozvaděč do RACK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 220004 | Vyvazovací panel 1U do RACK | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 220005 | Swtch 16x10/100/1000 4xSFP vč.zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 220006 | Patch panel CAT6 1U 24 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 220007 | Telefonní Patch panel CAT3 1U 25port | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 220008 | 19" ventilační jednotka 4xFAN s termostatem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 220009 | Montážní a kompletační materiál pro RACK-svorky,konektory,patch kabely | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 220010 | Přístroje a zařízení - telefonní zásuvka zapuštěná 1-port CAT3-kompl. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 220011 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat6 zapuštěná-kompl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 220012 | Krabice přístrojová KU-68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 220013 | Kabelové trasy - J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 220014 | UTP Cat6 | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 220015 | Supermonoflex Dn20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 220016 | Supermonoflex Dn25 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 220017 | Ostatní-přeložení stávající klávesnice EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 220018 | Kabelové prostupy,rýhy,drážky vč.zapravení a pož.ucpávek dle PBŘ | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 220019 | Měření SKS vč.protokolu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 220020 | Popis portu zásuvky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 220021 | Popis portu patchpanelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 220022 | Úprava přípojky DATA+telefon | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu