## List 1 - PROJEKČNÍ ROZPOČET
PROJEKČNÍ ROZPOČET
Položka č. | Popis | Jednotka | Množství | Dodávka/jednotka | Dodávka celková | Montáž/jednotka | Montáž celková
RACK rozvaděč
1. | 19’'nástěnný rozvaděč 12, skleněné dveře, 600x450 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Napájecí panel 6x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Výsuvný hliníkový optický rozvaděč do RACK | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Vyvazovací panel 1U do RACK | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5. | Switch 16x10/100/1000 4xSFP vč. zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Patch panel CAT6 1U 24 port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Telefonní Patch panel CAT3 1U 25port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8. | 19’'ventilační jednotka 4xFAN s termostatem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Montážní a kompletační materiál pro RACK (svorky, konektory,patch kabely aj.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Přístroje a zařízení
10. | Telefonní zásuvka zapuštěná 1-portová CAT3 - kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | 0
11. | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat6 zapuštěná - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Krabice přístrojová KU-68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy a kabelová vedení
13. | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 12 |  | 0 |  | 0
14. | UTP Cat6 | m | 215 |  | 0 |  | 0
15. | Supermonoflex DN20 | m | 20 |  | 0 |  | 0
16. | Supermonoflex DN25 | m | 200 |  | 0 |  | 0
Ostatní
17. | Přeložení stávající klávesnice EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Kabelové prostupy, rýhy, drážky vč. zapravení vč. požárních ucpávek dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Měření SKS vč. protokolu | ks | 15 |  | 0 |  | 0
20. | Popis portu zásuvky | ks | 15 |  | 0 |  | 0
21. | Popis potru patchpanelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22. | Úprava přípojky DATA + telefon | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dodávka celková bez DPH | [5 empty] | 0
| Montáž celková bez DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: | Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, seznam dispozic, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolování specifikací materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Uchazeč ručí, že výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.