„Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

D.1.11 – Výpis materiálu kanalizace

TROUBY A TVAROVKY STOK

TROUBY KANALIZACE

Kameninové trouby DN 600 s vyšší vrcholovou únosností, spojovací systém C	7,65 m *)

Betonové trouby DN 600/900 s čedičovým žlábkem, beton C40/50 XA1 XF4	34,10 m *)

Poznámka:

*) čistá délka trub po odečtení rozměrů šachet

VYBOURÁNÍ RUŠENÉHO POTRUBÍ

BETONOVÉ TROUBY DN 400	9,25 m

BETONOVÉ TROUBY DN 600	36,52 m

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PRO DN 600 S PŘÍTOKEM DN 400 – Š871855	1 ks

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PRO DN 600 – Š871862 a Š871852	2 ks

BETONOVÉ MONOLITY

ŠACHETNÍ DNO MONOLITICKÉ	4 ks

Viz výkresové přílohy – D.1.6.1, D.1.6.2, D.1.7.1 a D.1.7.2.

STROPNÍ DESKA – STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT

STROPNÍ DESKA h = 0,25 m	4 ks

Viz výkresové přílohy – D.1.6.1, D.1.6.2, D.1.7.1 a D.1.7.2.

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

ŠACHTOVÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

TBW-Q.1 63/4	1 ks

TBW-Q.1 63/6	1 ks

TBW-Q.1 63/10	2 ks

ŠACHTOVÉ SKRUŽE

TBS-Q.1 100/25	1 ks

PŘECHODOVÁ DESKA

TZK-Q.1 100-63/17	4 ks

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ KE SKRUŽÍM pro DN 1000	4 ks

STUPADLA S PE POVLAKEM	18 ks

STUPADLA S PE POVLAKEM – ZKRÁCENÉ	4 ks

NEREZOVÉ MADLO	2 ks

POKLOP D400 – VZOR BRNO	4 ks