| A PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |
| BRNO, TUŘANKA II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 06/2019 |

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| A PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Tuřanka II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  |  | Datum: 06/2019 |
| Podnázev: Objekty pozemních komunikací (SO 100) |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 1337/18, 616 00 Brno |  | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. |  | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |
| PROJEKTANT OBJEKTŮ ŘADY 100: Argema, spol. s r.o. | ADRESA: Lužná 49, 617 00 Brno |  | ZP OBJEKTŮ SO 100: Ing. Leo Vychodil TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Rostislav Vik |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

A.1	Identifikační údaje	4

A.1.1	Údaje o stavbě	4

A.1.2	Údaje o žadateli	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.1.4	Údaje o budoucích vlastnících a správcích	5

A.2	Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení	6

A.3	Seznam vstupních podkladů	7

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

a) název stavby

Název:	Brno, Tuřanka II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekty pozemních komunikací (SO číselné řady 100)

b) místo stavby

Kraj:	Jihomoravský

Město:	Brno

Katastrální území:	Slatina (612286)

Parcelní čísla pozemků:	1775/1, 2005/5, 1947/1 a další

c) předmět dokumentace stavebních objektů SO 100:

Charakter stavby:	rekonstrukce

Trvání stavby:	trvalá stavba

Účel užívání stavby:	rekonstrukce komunikací po provedení kanalizace a vodovodu

### Údaje o STAVEBNÍKOVI

Žadatel / Investor:	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:	26475081

adresa sídla:	Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	Divize Morava

Minská 1337/18

616 00 Brno

| Jméno | číslo | kód | obor (specializace) autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní inženýr projektu |  |  |  |
| Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | - | - | - |
| Zodpovědní projektanti profesí |  |  |  |
| Vodohospodářská část |  |  |  |
| Ing. Marek Machovec | 1002428 | IV00 | stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |

Poznámka:

Číslo autorizace znamená: číslo, pod kterým je projektant (technik) zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

| Externí kooperace |  |
| --- | --- |
| Firma | Jméno |
| Geodetické zaměření |  |
| GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 619 00 Brno | Pavel Zdražil |
| Inženýrskogeologické posouzení |  |
| Geodrill s.r.o. | Mgr. Pavel Machů |
| Inventarizace zeleně |  |
| Ing. Gabriela Úlehlová | Ing. Gabriela Úlehlová |

Projektant dopravní části:	 Argema, spol. s r.o.

IČ:	 44961049

adresa sídla:	 Lužná 49

617 00 Brno

Česká republika

Argema.sro@seznam.cz

Autorizace v oboru :	 Ing. Rostislav Vik

(dopravní stavby)	 číslo autorizace ČKAIT 1001936

### ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

SO 101   Vozovka

| Vlastník : | Jihomoravský kraj, zastoupený : Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Korespondenční adresa : SÚS JMK , oblast Střed, Ořechovská 35, 619 64 Brno | IČO: 70932581 | DIČ:CZ709325281 |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce : | Na základě pověření SOD pro SÚS správu silnice III/15283 vykonávají Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a , 639 00 Brno - Štýřice | IČO:60733098 | DIČ:CZ60733098 |

Způsob užívání : Silnice III/15283 včetně zastávek MHD.

SO 102  Chodníky a vjezdy

| Vlastník : | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno | IČO:44992785 | DIČ:CZ44992785 |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce : | Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a , 639 00 Brno - Štýřice | IČO:60733098 | DIČ:CZ60733098 |

Způsob užívání : Komunikace pro pěší ve správě společnosti Bkom a.s.

SO 103  Odvodnění

| Vlastník : | Jihomoravský kraj, zastoupený : Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Korespondenční adresa : SÚS JMK , oblast Střed, Ořechovská 35, 619 64 Brno | IČO: 70932581 | DIČ:CZ709325281 |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce : | Na základě pověření SOD pro SÚS správu silnice III/15283 vykonávají Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a , 639 00 Brno - Štýřice | IČO:60733098 | DIČ:CZ60733098 |

Způsob užívání : Odvodnění silnice III/15283 formou uličních vpustí a jejich přípojek

SO 104  Plocha pod zastávkovými přístřešky

| Vlastník : | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno | IČO:44992785 | DIČ:CZ44992785 |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce : | ÚMČ Brno – Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno - Slatina | IČO:44992785 | DIČ:CZ44992785 |

Způsob užívání : Komunikace pro pěší pod zastávkovými přístřešky – chodníky ve správě ÚMČ Brno – Slatina.

## Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

Stavební část – seznam stavebních objektů (SO)

| SO 100 | Komunikace (číselná řada 100) |
| --- | --- |
| SO 101 | Vozovka |
| SO 102 | Chodníky a vjezdy |
| SO 103 | Odvodnění |
| SO 104 | Plocha pod zastávkovými přístřešky |
| SO 300 | Související vodohospodářské objekty (číselná řada 300) |
| SO 310 | Kanalizace |
| SO 330 | Vodovod |
| SO 340 | Vodovodní přípojky |

Stavební objekt SO 320 Kanalizační přípojky není navržen. Kanalizační přípojky pro nemovitosti se v řešených úsecích kanalizace nenacházejí. Přípojky uličních vpustí jsou řešeny v rámci SO 103.

Technologická část stavby – seznam provozních souborů (PS)

Strojně technologická část není navržena.

Elektro-technologická část není navržena.

## Seznam vstupních podkladů

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: kanalizace, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Záměr akce Brno, Tuřanka II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt: vodovod, č. stavby 132742 (Statutární město Brno).

- Geodetické zaměření zájmového území v podrobnostech 1:500 (GEO75 s.r.o., 09/2018).

- Inženýrsko-geologický průzkum (Geodrill, s.r.o., 12/2018).

- Podklad se zakreslením stávající kanalizace – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklad se zakreslením stávajícího vodovodu – GIS - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Podklady se zakreslením stávajících inženýrských sítí – jednotliví správci sítí.

- Prohlídka a pasportizace všech stávajících povrchových znaků vodovodu a kanalizace v dotčené lokalitě (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 10/2018).

- Vlastní průzkum kanalizačních šachet, kanalizačních a vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí (Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 11/2018).

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., a se zpracovateli a objednateli PD souvisejících staveb.

- Jednání se zástupci Brněnské komunikace a.s. (BKOM a.s.).

- Jednání se zástupci ostatních dotčených organizací.

Brno, červen 2019

Zpracoval : Ing. Miloslav Tauš, Ph.D., Ing. Zuzana Műnsterová, Ing. Leo Vychodil