## nadpis
D.1.4. Silnoproud (umělé osvětlení)
Oprava osvětlení Vodova
Výkaz výměr
V Brně dne 31.5.2022
Vypracoval: Slačálek Ivo

## titul
REKAPITULACE
| NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE | 0
| DODÁVKA | 0
| HZS | 0
| SVÍTIDLA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
Trubky jsou uváděny s vnitřním průměrem.

## Materiál
Nosný materiál
P.č. | CPV | SKP | Popis |  | Množství | Jedn. | Jedn. cena | Kč
1 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CXKH V J 5x4 Cu | 88 | m |  | 0
2 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CXKH V J 5x1,5 Cu | 80 | m |  | 0
3 | 28421140-2 | 313000 | kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x2,5 Cu | 10 | m |  | 0
4 | 28420000-2 | 316000 | Plastová lišta vkládací LH 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže |  | 8 | m |  | 0
5 | 28420000-2 | 316000 | Trubka ocelová zinkovaná 6016, včetně příchytek, tvarovek a spoj. materiálu, včetně montáže |  | 88 | m |  | 0
6 | 31600000-2 | 312020 | Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení (ACIDUR) |  | 5 | ks |  | 0
7 | 45312311-0 | 453422 | Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací vody. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 2 | ks |  | 0
[7 empty] | Celkem | 0

## Dodávka
P.č. | CPV | SKP | Označení | Popis |  | Množství | Jedn. | Jedn. cena | Kč
1 | 31214500-4 | 312031 |  | Ovládací jednotka 1 | Kompletní dodávka vč. atestu a montáže | 1 | ks |  | 0
2 | 31214500-4 | 312031 |  | Ovládací jednotka 2 | Kompletní dodávka vč. Atestu | 1 | ks |  | 0
3 | 31214500-4 | 312031 |  | Systém ovládání osvětlení, 5 světelných scén, Systém osvětlení ovládá řídící jednotka, která obsluze umožňuje ovládání regulace intenzity osvětlení, rozblikání svítidel. Řídící jednotka | Kompletní dodávka vč. Atestu | 1 | ks |  | 0
[8 empty] | CELKEM | 0

## HZS
HZS
P.č. | CPV | SKP | Popis | Množství | Jedn. | Jedn. cena | Kč
1 | 50900000-4 | 453112 | Mont. práce kvalifikovaných osob (práce mimo ceník, demontáže, skládka) | 80 | hod. |  | 0
2 | 50900000-4 | 453112 | Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník | 20 | hod. |  | 0
3 | 50900000-4 | 453112 | Pronájem plošiny | 52 | hod. |  | 0
4 | 50900000-4 | 453112 | Spolupráce s investorem | 15 | hod. |  | 0
5 | 31216200-5 | 453112 | Spolupráce s projektantem | 10 | hod. |  | 0
6 | 31216200-5 | 453112 | Dokumentace stávajícího stavu | 15 | hod. |  | 0
7 | 31216200-5 | 453112 | Spolupráce s revizním technikem | 8 | hod. |  | 0
8 | 31216200-5 | 453112 | Výchozí revize elektroinstalace | 30 | hod. |  | 0
[6 empty] | Celkem | 0

## Svítidla
| CPV | Popis | Typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 31524000-5 | Popis svítidla: LED svítidlo, 5000K, CRI=80, IK08, IP66, účiník=0,95, životnost 100 000 hod, 1350W, bezdrátově ovládané, Systém osvětlení ovládá řídící jednotka, která obsluze umožňuje ovládání regulace intenzity osvětlení. Vč. uchycení svítidla, montáže a podružného materiálu |  | 14 | ks |  | 0
2 | 31524000-5 | Popis svítidla: LED svítidlo, 5000K, CRI=80, IK08, IP66, účiník=0,95, životnost 100 000 hod, 675W, bezdrátově ovládané, Systém osvětlení ovládá řídící jednotka, která obsluze umožňuje ovládání regulace intenzity osvětlení. Vč. uchycení svítidla, montáže a podružného materiálu |  | 8 | ks |  | 0
0