#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava nebytového prostoru v přístavbě nad garážemi-Moravské náměstí 15, v  Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: oprava nebytového prostoru-Moravské náměstí 15,Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve zděném domě. Provede se vystěhování,gauče,křesel skříní,nepořádku. Provede se samostatný přívod elektro pro elektrický sporák. V celém bytě se provede SDK podhled, seřízení oken, oprava a nátěr vchodových dveří včetně zárubně, úklid a výmalba.

ROZPIS OPRAV

1, 2-Předsíň: doplnění keramického soklu barevně vhodného dle stávající dlažby. Vyčištění dlažby. Oprava a nátěr vchodových dveří včetně zárubně. Provede se SDK podhled, oprava omítky a výmalba na bílo.

3-Kuchyň:doplnění keramického soklu barevně vhodného dle stávající dlažby. Vyčištění dlažby a

výměna obkladu. Provede se samostatný přívod elektro pro elektrický sporák. SDK podhled,

seřízení oken,demontáž světla a osadí se žárovka s objímkou.

Seřízení okna, výmalba na bílo

4-WC: vyčištění dlažby a obkladu. Výměna radiátoru, výměna WC kombi, baterie u umyvadla, výměna ventilátoru. Provede se nový SDK podhled. Výmalba.

5-Koupelna: vyčištění dlažby a obkladu. Osadí se nový ventilátor do stávajícího otvoru a provede se nové připojení elektriky. Výměna sprchového koutu-zástěny,vaničky a baterie za sprchový box. Výměna umyvadla a baterie. Osadí se nový elektrický žebříkový radiátor pod oknem, zapojí se do stávající zásuvky. Vyčistí se plynový kotel a provede revize,seřízení okna. Provede se nový SDK podhled do vlhkého prostředí. Výmalba na bílo .

6-Atelier:úklid,vyčištění parket, oprava omítky, SDK podhled, seřízení okna, výmalba na bílo

V Brně 6.2022                                                                                        vypracovala : Radka Volková