Napij se! – pítka v Brně

Popis pítka: materiál nerez AISI 316L, povrch kartáčovaný, tl. plechu pro plášť je 1,5 mm; možnost polepu fólií s potiskem; pítko je určeno pro pití do úst, natočení vody do 1,5 l PET lahve a natočení vody do misky pro psy; ovládání 3 x tlačnými ventily pro spouštění vody; rozvod vody v těle pítka (přívod 1/2) vč. odpadu DN 50; rozměr dle výkresu; šroubovací konstrukce určená pro fixaci na platformu; revizní dvířka, 2 x gravírované logo velikost á 300 x 100 mm.