Technická zpráva

Nátěr ocelové konstrukce balkonu, Staňkova 47, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:	            Nátěr ocelové konstrukce balkonu, Staňkova 47, Brno

Investor:	Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno

Projektant:	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

Účel PD:	Provedení vypracování technické zprávy, položkového rozpočtu a výkazu

výměr na výměnu určených oken.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna.

ROZPIS OPRAV :

Balkon je situován do dvora. V současné době je potřebná obnova nátěrů ocelové konstrukce.

Před zahájením prací se zakryjí podlahy a oblepení omítky kolem ocelových prvků.

Odstraní se nátěr  z ocelové konstrukce, a provede se nový nátěr-základní, mezinátěr a

krycí syntetický nátěr. Práce budou probíhat z lešení. Po skončení prací se provede úklid.

V Brně 5.2022