## Hala Vodova
MATERIÁL - SLABOPROUD - Hala Vodova (DPS)
P.č. | Objednací č. | Popis |  | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 380 | Kč/hod
[6 empty] | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[6 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
Kabely a elektrické vedení
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........ | Stĺpec1
|  | Kabel AYY-O 1X 95 ČERNÁ |  | m |  | 60.7 | 0 |  | 20.8 | 0
|  | Kabel AYY-J 1X 95 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 60.7 | 0 |  | 20.8 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 120 ČERNÁ |  | m |  | 68.83 | 0 |  | 20.8 | 0
|  | Kabel AYY-J 1X 120 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 68.83 | 0 |  | 20.8 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 150 ČERNÁ |  | m |  | 80.03 | 0 |  | 31.3 | 0
|  | Kabel AYY-J 1x150 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 102.49 | 0 |  | 31.3 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 185 ČERNÁ |  | m |  | 95.9 | 0 |  | 31.3 | 0
|  | Kabel AYY-J 1x185 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 123.01 | 0 |  | 31.3 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 240 ČERNÁ |  | m |  | 122.66 | 0 |  | 42.4 | 0
|  | Kabel AYY-J 1X 240 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 122.66 | 0 |  | 42.4 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 300 ČERNÁ |  | m |  | 155.72 | 0 |  | 42.4 | 0
|  | Kabel AYY-J 1X 300 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 155.72 | 0 |  | 42.4 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 400 ČERNÁ |  | m |  | 246.45 | 0 |  | 57.3 | 0
|  | Kabel AYY-J 1x400 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 246.45 | 0 |  | 57.3 | 0
|  | Kabel AYY-O 1X 500 ČERNÁ |  | m |  | 240.36 | 0 |  | 57.3 | 0
|  | Kabel AYY-J 1x500 ŽLUTOZELENÁ |  | m |  | 240.36 | 0 |  | 57.3 | 0
|  | KabelCYKY-O 2x1,5 mm2 (D) |  | m |  | 11.4 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Kabel CYKYLO-O 2x1,5 mm2 (D) (plochý kabel) |  | m |  | 10.51 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKY-O 2x2,5 mm2 (D) |  | m |  | 19.14 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | KabelCYKYLO 2x2,5 mm2 (plochý kabel) |  | m |  | 17.35 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKY-O 2x4 mm2 (D) |  | m |  | 28.66 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-O 2x6 (D) mm2 |  | m |  | 42.05 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) |  | m |  | 13.88 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (A) |  | m |  | 13.88 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKYLO-J 3x1,5 (C) (plochý kabel) |  | m |  | 14.18 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKYLO-O 3x1,5 (A) (plochý kabel) |  | m |  | 14.58 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKY-O 3x2,5 (A) |  | m |  | 24.6 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) |  | m |  | 22.72 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKYLO-J 3x2,5 (C) (plochý kabel) |  | m |  | 23.3 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKYLO-O 3x2,5 (A) (plochý kabel) |  | m |  | 24.6 | 0 |  | 10.4 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x4 (C) |  | m |  | 41.46 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-O 3x4 (A) |  | m |  | 48.12 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-O 3x6 (A) |  | m |  | 58.02 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x6 (C) |  | m |  | 60.49 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) |  | m |  | 22.81 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x2,5 (C) |  | m |  | 37.19 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x4 (C) |  | m |  | 62.77 | 0 |  | 43.4 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x6 (C) |  | m |  | 91.63 | 0 |  | 43.4 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x10 (C) |  | m |  | 145.19 | 0 |  | 48.4 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x16 (C) |  | m |  | 235.73 | 0 |  | 48.4 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 PH120- R |  | m |  | 40 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 PH120- R |  | m |  | 42.54 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR-O 3 X 1,5 P60-R |  | m |  | 30.95 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR-J 5 X 1,5 RE P60-R |  | m |  | 48.79 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR-J 5 X 2,5 PH120- R |  | m |  | 68.23 | 0 |  | 40.9 | 0
|  | Kabel Datový kábel FTP CAT.6 |  | m | 3441.95
|  | Kabel Datový kábel UTP CAT.5 |  | m |  | 4.5 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Optický kabel gelový, 50/125um, 4 vl. |  | m |  | 10.6 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | Optický kabel gelový, 50/125um, 8 vl. |  | m |  | 15.1 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | Optický kabel gelový, 50/125um, 12 vl. |  | m | 75
|  | Optický kabel gelový, 50/125um, 24 vl. |  | m |  | 28 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | CC - 01 |  | m |  | 9 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | CC - 02 |  | m | 188.6
|  | CC - 03 |  | m |  | 17 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 1X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m |  | 5.32 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m | 500 | 8.5 | 4250 |  | 17.7 | 8850
|  | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 4X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m |  | 15.87 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 6X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m |  | 23.56 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 10X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m |  | 33.6 | 0 |  | 22.2 | 0
|  | Sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8, pro ABB i-bus KNX/EIB |  | m |  | 38.76 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Kabel PRAFLADUR 2x1,5 P60-R |  | m | 500 | 25.26 | 12630 |  | 17.7 | 8850
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Repro Kabel 2 X 1,50 mm2 |  | m |  | 11.76 | 0 |  | 17.7 | 0
|  | Audio kabel 2x1,5 mm |  | m | 464.6
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Trubky a kanály pro kabely
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09040_BA (Ø = 40mm) |  | m |  | 12.79 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09050_BA (Ø = 50mm) |  | m |  | 15.57 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063_BA (Ø = 63mm) |  | m |  | 22.29 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09075_BA (Ø = 75mm) |  | m |  | 26.32 | 0 |  | 44 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09090_BA (Ø = 90mm) |  | m |  | 36.85 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09110_BA (Ø = 110mm) |  | m |  | 41.44 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09125_BA (Ø = 125mm) |  | m |  | 80.48 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09160_BA (Ø = 160mm) |  | m |  | 92.3 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09200_BB (Ø = 200mm) |  | m |  | 194.08 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Chránička optického kabelu HDPE 06025_FS100 (Ø = 25mm) |  | m |  | 27.67 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Chránička optického kabelu HDPE 06032_FS100 (Ø = 32mm) |  | m |  | 27.78 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Chránička optického kabelu HDPE 06040_FS100 (Ø = 40mm) |  | m |  | 28.31 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | KOPOFLEX - Chránička optického kabelu HDPE 06050_FS100 (Ø = 50mm) |  | m |  | 40.29 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1216E_L50 (Ø = 16mm) |  | m | 3500 | 6.57 | 22995 |  | 17 | 59500
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1220_L50 (Ø = 20mm) |  | m |  | 8.62 | 0 |  | 17 | 0
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1225_L50 (Ø = 25mm) |  | m |  | 12.98 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1232_L25 (Ø = 32mm) |  | m | 1147.3167
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1240_L25 (Ø = 40mm) |  | m |  | 30.88 | 0 |  | 44.3 | 0
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1250_L25 (Ø = 50mm) |  | m |  | 52.79 | 0 |  | 44.3 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Kabelová lávka 150x60 mm - Rozteč 1,5 m |  | m | 9.154
|  | Kabelová lávka 100x60 mm - Rozteč 1,5 m |  | m | 178.25
|  | Celková cena systému kabelových lávek včetně příslušenství |  | kompl | 1
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Krabice
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........ | Stĺpec1
|  | Krabice KO 97/5_KA 400 V/16 A - kulatá odbočná s víčkem |  |  |  | 26.95 | 0 |  | 81.7 | 0
|  | Krabice KO 100_KA V 400 V/16 A - čtvercová odbočná s víčkem |  |  |  | 66.28 | 0 |  | 82.1 | 0
|  | Krabice KP 67/2_ST 400 V/16 A - kulatá přístrojová |  |  |  | 11.9 | 0 |  | 43.2 | 0
|  | Krabice KP 67X67_KA 400 V/16 A- čtvercová přístrojová |  |  |  | 23.66 | 0 |  | 35.4 | 0
|  | Krabice KU 68-1901_KA 400 V/16 A - kulatá univerzální |  |  | 47
|  | Krabice 8101_KA 400 V/16 A, IP 54 - čtvercová s průchodkami v uzavřeném provedení |  |  |  | 104.86 | 0 |  | 82.1 | 0
|  | Podlahové zásuvky |  | ks |  | 3500 | 0 |  | 250 | 0
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Datová technika
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........
|  | ABB Tango zásuvka dátová 1xRJ45 cat.5(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e + Maska nosná s 2 otvory + Kryt zásuvky komunikační+ Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks |  | 236.3 | 0 |  | 171 | 0
|  | ABB Tango zásuvka dátová 2xRJ45 cat.5(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e + Maska nosná s 2 otvory + Kryt zásuvky komunikační+ Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks |  | 287.3 | 0 |  | 205 | 0
|  | Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks | 17
|  | Zásuvka dátová 2xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks | 15
|  | Přístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE |  | ks |  | 2499 | 0 |  | 396 | 0
|  | Venkovní / vnitřní IP kamera 2MPX, H.265, WDR 140dB, IR LED, ZOOM, mikrofon, POE, VCA |  | ks | 17
|  | NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD |  | ks | 1
|  | NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD |  | ks | 1
|  | HDD-2T-DVR pevný SATA disk do DVR/NVR, kapacita 2000GB (2TB) |  | ks | 2
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Systém SAT+TV+R
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........
|  | Multipřepínač MS9/8PIU-5 V10 |  | ks |  | 2999 | 0
|  | Rozváděčová skřín |  | ks |  | 1049 | 0
|  | SAT+TV+R Satelitní parabola - satelitní anténa |  | ks |  | 2500 | 0
|  | Terr anténa |  | ks |  | 3340 | 0
|  | Zásuvka TV+R+SAT (Kryt zásuvky + Rámeček pro elektroinstalační přístroj) |  | ks |  | 259.87 | 0
0
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0
Elektronická zabezpečovací signalizace
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | .... | ..... | ...... | ....... | ........
|  | Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, 2x BUS, 1200mA, místo pro AKU 18Ah |  | ks | 1
|  | Sběrnicový přístupový modul s displejem a klávesnicí |  | ks | 2
|  | Sběrnicový PIR detektor pohybu |  | ks | 4
|  | JA 120PW Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu |  | ks |  | 1668 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 120PC Sběrnicový PIR detektor pohybu s kamerou |  | ks |  | 2027 | 0 |  | 457 | 0
|  | JA 110B Sběrnicový detektor rozbití skla |  | ks |  | 872 | 0 |  | 328 | 0
|  | Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla |  | ks | 3
|  | JA 110ST Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a vysoké teploty |  | ks |  | 1012 | 0 |  | 457 | 0
|  | JA 111TH Sběrnicový detektor teploty |  | ks |  | 508 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 110F Sběrnicový záplavový detektor |  | ks |  | 436 | 0 |  | 328 | 0
|  | Ei208DW Detektor CO s bat. napájením, ak./opt. signalizace, LCD displej |  | ks |  | 1580 | 0 |  | 452 | 0
|  | Ei208DW Sběrnicový modul pro připojení CO detektoru |  | ks |  | 515 | 0 |  | 452 | 0
|  | Sběrnicová siréna venkovní |  | ks | 1
|  | JA 110A Sběrnicová siréna vnitřní |  | ks |  | 605 | 0 |  | 328 | 0
|  | Sběrnicový magnetický detektor otevření miniaturní, |  | ks | 9
|  | JA 154E Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID |  | ks |  | 2230 | 0 |  | 309 | 0
|  | JA 150P Bezdrátový PIR detektor pohybu |  | ks |  | 1339 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 180W Bezdrátový kombinovaný duální detektor PIR+MW |  | ks |  | 1932 | 0 |  | 309 | 0
|  | JA 160PC Bezdrátový PIR detektor pohybu s barevnou kamerou |  | ks |  | 2440 | 0 |  | 309 | 0
|  | JA 180PB Bezdrátový PIR detektor pohybu a rozbití skla |  | ks |  | 1822 | 0 |  | 309 | 0
|  | JA 180B Bezdrátový detektor rozbití skla |  | ks |  | 877 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 150ST Bezdrátový kombinovaný optický detektor kouře a vysokých teplot 60-70°C |  | ks |  | 1014 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 151TH Bezdrátový detektor teploty |  | ks |  | 595 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA 150A Bezdrátová siréna vnitřní s napájením ze sítě 230V |  | ks |  | 1134 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA-151A-BASE-RB Bezdrátová siréna venkovní |  | ks |  | 2831 | 0 |  | 328 | 0
|  | JA-151M Bezdrátový miniaturní magnetický kontakt |  | ks |  | 888 | 0 |  | 171 | 0
|  | Provozní kniha EZS - zavedení |  | ks | 1
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Audiovrátny
Typ / Druh
|  | Hlavní jednotka s kamerou |  | ks | 2
|  | 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID |  | ks | 2
|  | Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly |  | ks | 2
|  | Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly |  | ks | 2
|  | IP interkom - Gold licence |  | ks | 1
|  | Elektrický zámek |  | ks | 2
Bezpečnostní prvek - Tampere switch, který připojený přes I/O modul hlídá násilné otevření vrátníka a Security relé
|  | Bezpečné Dveře (set - obsahuje I/O modul (9155034), tamper switch (9155038) a Security Relé (9159010) |  | ks | 1
Odpovídací video jednotky
|  | Indoor Touch 2.0, Black/White |  | ks | 2
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Rozvádeče
|  | Typ / Druh | .
Rozvaděč DR
|  | Racková skříň 19“ |  | ks | 1
|  | Gigabitový switch 24 portů s 10Gbit uplinkem a PoE |  | ks | 1
|  | Gigabitový switch 8 portů s 10Gbit uplinkem a PoE |  | ks | 1
|  | Gigabitový switch 24 portů s 10Gbit uplinkem |  | ks | 2
|  | UTP patch kabel CAT. 6A, 1m |  | ks | 68
|  | Vyvazovací panel 19" 2U |  | ks | 4
|  | Keystone S CAT.6A RJ45 |  | ks | 68
|  | Modulární Keystone Patch panel FFTP pro 24 x RJ45 |  | ks | 4
|  | UPS |  | ks | 1
|  | Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela |  | ks | 1
|  | Svár optického kabelu |  | ks | 12
|  | Napajeci panel |  | ks | 1
|  | Zakončení kabeláže a kompletace |  | ks | 68
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Audio systém
Typ / Druh
|  | Racková skříň 19“ |  | ks | 1
|  | Digitální zesilovač - referenční typ STA 1000D |  | ks | 1
|  | Mixážní předztesilovač - referenční typ PR 4093 |  | ks | 1
|  | Přehrávač – referenční typ MS 1033 |  | ks | 1
|  | Dvoupásmový 100V reprodukt. - referenční typ LIDO 640 WPB, 40W |  | ks | 16
|  | Ruční bezdrátový mikrofon - referenční typ TX 2006 |  | ks | 1
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Ostatní materiál a příslusenstvi
|  | Ostatní montážni materiál |  | kmpl | 1
|  | CELKEM MATERIÁL |  |  |  | 0
|  | CELKEM MONTÁŽ / DEMONTÁŽ | [5 empty] | 0
|  | CELKEM |  | 0
[7 empty] | #REF! |  |  | 0