Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „MOBILNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

Technická specifikace

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu mobilního měřícího přístroje s příslušenstvím pro kontrolu správné pozice ustavení automobilového žebříku AZ30 Magirus. - Specifikace jednoho kusu mobilního měřícího přístroje s příslušenstvím:

| Název |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Určuje vzdálenost podle viditelného laserového paprsku (min. laserová třída 2) |  |  |  |
| Odpovídá normě EN 60825-1 (2014) radiační bezpečnost laserových výrobků |  |  |  |
| Minimální dosah laserového paprsku přístroje je 45 m |  |  |  |
| Je vybaven displejem pro zobrazení naměřených a počítaných hodnot |  |  |  |
| Zobrazuje horizontální a vertikální vzdálenost v metrech na základě určeného laserového bodu |  |  |  |
| Zobrazuje na základě změřených a nastavených hodnot, zda lze daného zaměřeného bodu AZ dosáhnout; v opačném případě přístroj ukáže hodnotu, o kterou je nutné AZ přesunout |  |  |  |
| Umožňuje nastavení zatížení koše |  |  |  |
| Umožňuje nastavení poloh podpěr |  |  |  |
| Minimální rozsah teplot pro použití přístroje je od -10°C do +50°C |  |  |  |
| Zobrazuje stav baterie |  |  |  |
| Umožňuje zobrazení chybových hlášení |  |  |  |
| Vypíná se automaticky při nečinnosti |  |  |  |
| Příslušenství: |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 ks | Nabíječka USB s nabíjecím kabelem |  |  |
| 1 ks | Ochranné pouzdro chránící měřící přístroj před poškozením a poškrábáním (přístroj lze obsluhovat bez vyjmutí z pouzdra) |  |  |
| 1 ks | Držák pro upevnění do vozidla |  |  |
| - Měřící přístroj musí být nakonfigurován pro automobilový žebřík výrobce Iveco Magirus, typ M32L-AS. |  |  |  |