Specifikace předmětu plnění

Požadavky na rekonstrukci hygienických zařízení v prostorách pavilonu B, vestibulu školy (pavilon C) a sekretariátu (pavilon A)

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentaci ve stupni DSP                  a DPS na rekonstrukci hygienického zařízení ve Waldorfské škole, Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno.

Hygienická zařízení jsou v havarijním stavu a nesplňují základní hygienické požadavky, některé záchody jsou již nefunkční a není možné je používat. Není zde zavedena teplá voda, která byla v rámci rekonstrukce rozvodů pod pavilonem B přivedena do technického kanálu pod sociální zařízení. Kromě výše uvedených důvodů je rekonstrukce nutná ke splnění požadavků KHS pro zřízení střední školy v pavilonu B od 1. 9. 2023.

Pavilon A (sekretariát – sociální zařízení)

- oprava stávajícího WC a jeho odvětrání;

- oprava stávající koupelny v prostorách sekretariátu – odstranění hygienicky nevyhovující vany a nahrazení sprchovým koutem, nahrazení topení otopným žebříkem a vytvoření prostoru pro mytí drobného nádobí;

- přívod teplé a studené vody a odpadů do nově plánované sborovny označené jako kabinet Ch, F, Př, Z (zde je plánována myčka a menší kuchyňka pro pedagogy).

Pavilon B (prostory pronajímané SVČ Lužánky – Lata)

- zavedení teplé vody na všechna sociální zařízení v pavilonu a do nově zřizované přírodovědné učebny (1. NP – v současné době učebna výtvarné výchovy) a do prostor kuchyňky pro učitele (místnost kabinet/sklad proti prostřednímu schodišti) zavedení teplé a studené vody a odpadů (bude zde umístěna myčka nádobí);

- sociální zařízení u prvního schodiště při vchodu do pavilonu:

- WC zaměstnanců přebudovat na dívčí záchody se 3 kabinami, 3 umyvadly v chodbičce při vstupu, zmodernizovat) sprchový kout s umyvadlem;

- WC ženy přebudovat na WC pro chlapce se 2 kabinami, 3 pisoáry a 3 umyvadly;

- WC pro invalidy doplnit sprškou, aby mohlo sloužit i jako hygienická kabina pro dívky dle podmínek přílohy č.1 bod 1 písm. e);

- ze skladu při vstupu do budovy vybudovat místnost s výlevkou pro úklid (vč. teplé vody) a připojením pro pračku.

- sociální zařízení u druhého schodiště:

- WC ženy přebudovat na WC pro dívky ponecháním 3 kabin, 4. kabinu přebudovat na hygienickou kabinu přepažením části chodbičky, 3 umyvadla ve vstupní chodbičce;

- WC pro muže přebudovat na WC pro chlapce se 2 kabinami, 3 pisoáry                                 a 3 umyvadly, jednu kabinu WC ze tří stávajících přebudovat na sprchový kout;

- z WC „nočníky“ vybudovat WC pro zaměstnance se 2 kabinami a umyvadlem,                     1  kabinu doplnit sprškou;

- vybourání šatních kójí u obou schodišť v pavilonu B.

Pavilon C (sociální zařízení ve vestibulu školy)

- zachování stávajícího počtu kabin, pisoárů i umyvadel s tím, že dvě umyvadla z prostoru umývárny umístěná vedle stávajícího sprchového koutu budou přemístěna na sociální zařízení pro chlapce, do místa proti pisoárům;

- zajistit možnost připojení na zahradní hadici – pro zalévání před školou                            a pro možnost vymytí prostoru soc. zařízení při silném znečištění (vč. zajištění odtokového kanálu);

- při plánování výměny elektroinstalace je nutné sladění s plánovanou investiční akcí rekonstrukce elektřiny v pavilonu C;

- rekonstrukce stávajícího sprchového koutu tak, aby mohl sloužit zaměstnancům:

- vytvoření uzavřeného sprchového koutu s předsíňkou a uzamykatelnými dveřmi, s vchodem ze strany, kde jsou nyní umístěna dvě umyvadla, která by se měla přesunout na WC chlapci;

- sprchový kout bude sloužit zaměstnancům školy, proto je nutné, aby měl  uzamykatelný vstup.

U všech sociálních zařízení je potřeba provést výměnu odpadů a přívodů vody s napojením na nově rekonstruované rozvody pod pavilony. Odpadní potrubí je nyní v havarijním stavu, ucpává se a vyžaduje neustálé zásahy pana školníka nebo odborné firmy.

Při rekonstrukci je rovněž nutná výměna stávajících radiátorů, elektroinstalace, dveřních křídel a osvětlení.

V pavilonu B je nyní v havarijním stavu jedna z kolmých větví otopného systému, kde uniká topná kapalina. K místu závady se není možné dostat bez bouracích prací.